## Příloha č.8
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Zakázka: ÚV O. N. Ves - budova flokulace a ozonizace - FVE
Objednatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště
Zpracovatel návrhu:
pol. | popis | počet | MJ | cena / MJ | materiál celkem | montáž | montáž celkem
Projekční práce
1. | Zpracování projektové dokumentace de SoD | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
2. | Zpracování dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
3. | Průvodně technická dokumentace, místní provozní předpis | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Komponenty a příslušenství FVE
4. | Fotovoltaický panel |  | ks |  | 0 |  | 0
Výrobce / typ / výkon:
Rozměry / hmotnost:
Účinnost / záruka:
5. | Třifázový fotovoltaický měnič |  | ks |  | 0 |  | 0
Výrobce / výkon:
Účinnost / záruka:
6. | Optimizér |  | ks |  | 0 |  | 0
Výrobce / typ:
Záruka:
7. | Nosná konstrukce východ / západ: | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Výrobce / materiál:
Záruka:
8. | Balastní zátěž pro nosnou konstrukci: | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
9. | Rozvaděč RDC |  | ks |  | 0 |  | 0
10. | Rozvaděč RFVE (AC) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11. | Kabeláž DC (solární kabel, konektory, uložení v ocelových plných žlabech, ÚV stabilní chráničky, uzemnění, …) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
12. | Kabeláž AC vč. napojení a případných úprav OM (kabeláž pro vyvedení výkonu FVE, přenos signálu a komunikace, uložení, drobný elektromontážní materiál, pospojování a uzemnění, ...) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
13. | Splnění požadavků PBŘ (kabeláže, bezpečnostní vypínače, prostupy požárními úseky, ….) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
14. | Doplnění a úprava stávající LPS soustavy dle ČSN EN 62305 | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
15. | Zprovoznění systému, konfigurace - monitoring, zaškolení obsluhy, výchozí revizní zprávy, zkoušky nutné k prokázání kvality a funkčnosti díla | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
16. | Vyřízení, povolení a žádosti na distributora, podklady nutné pro připojení výrobny UTP na DS | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
17. | Doprava osob a materiálu, přesun hmot, zařízení staveniště | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
18. | Ostatní náklady (BOZP, třídění a likvidace odpadu, drobný materiál, stavební úpravy a zapravení, neuvedené položky nutné k realizaci díla) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
DPH 21% | [5 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [5 empty] | 0
Poznámka k vyplnění:
Takto zvýrazněné pole vyplní zpracovatel dle nabízených komponent