## VV
Toužimská/Chotětovská 686-690, Praha - Kbely
SO 01 Bytový dům
rekonstrukce elektroinstalace spol. prostor
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
DPH 12% | [5 empty] | 0
Celkem vč. DPH | [5 empty] | 0
Zhotovitel: |  |  | dne:
Položka | účel / | MJ | Počet | materiál |  | montáž
|  |  |  | Kč/MJ | Kč/Počet | Kč/MJ | Kč/Počet
Slaboproud |  |  |  |  | 0 |  | 0
Spínaný síťový zdroj NM HDR 60-15, 15V/4A,DC, DUO Standard / DUO Plus / MELODY, el. pojistka, DIN3M |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
Krabice odbočná s víčkem KO 97 V pod omítku |  | ks | 15 |  | 0 |  | 0
Svorka řadová s pružinovými kontakty 2,5C ŠEDÁ 4x2,5 mm2 |  | ks | 30 |  | 0 |  | 0
Propojovací můstek 2P/YBK 2,5 |  | ks | 15 |  | 0 |  | 0
DUO Plus: 6 tlačítek (1M) - Do rámku +MK1 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Límec proti dešti - nízký 1M (lesk) |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
DUO Plus: 8 (7) tlačítek (2M) - Do rámku |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
DUO Plus: 10 (9) tlačítek (2M) - Do rámku |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Zápustná montážní krabice GENOVA: MK 2M zápustná |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Límec proti dešti - nízký 2M (lesk) |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Zápustná montážní krabice GENOVA: MK 3M zápustná |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
Límec proti dešti - nízký 3M (lesk) |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
Programování,zprovoznění a odzkoušení systému DT |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
Domovní telefon Verona DUO Plus - systém DUO Plus (ABS plast) |  | ks | 39 |  | 0 |  | 0
Recyklační poplatek |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
Ovladač domovní tlačítkový - zvonek |  | ks | 39 |  | 0 |  | 0
Přístroj tlačítka NO |  | ks | 39 |  | 0 |  | 0
Kolébka pro spínač bílá |  | ks | 39 |  | 0 |  | 0
1-rámeček bílý |  | ks | 39 |  | 0 |  | 0
Držák popisného štítku |  | ks | 39 |  | 0 |  | 0
Přístrojová krabice – vzduchotěsná |  | ks | 39 |  | 0 |  | 0
vyvrtání lůžka pro KP 68 zdivo |  | ks | 39 |  | 0 |  | 0
PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ. |  |  |  |  | 0 |  | 0
Krabice odbočná s víčkem KO 97 V pod omítku |  | ks | 44 |  | 0 |  | 0
vyvrtání lůžka pro KP 97 zdivo |  | ks | 44 |  | 0 |  | 0
krabice pod omítku KT250 s víčkem |  | ks | 23 |  | 0 |  | 0
Zhotovení otvoru pro KT250 ze zdi |  | ks | 23 |  | 0 |  | 0
krabice 100x100x14 - E114 prázdná IP55 šedá na povrch |  | ks | 63 |  | 0 |  | 0
Svorka s páčkou trojitá |  | ks | 189 |  | 0 |  | 0
Krabice žlutá s označením „EMERGENCY STOP“, + červená hřibová hlavice Ø 54 mm „tlačit - táhnout“, + kontakt NC – rozpínací |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0
Vypínač IP55 řazení č.1 na omítku |  | ks | 65 |  | 0 |  | 0
IP55 šedý-spínač č.1 (06),(bez krab.) |  | ks | 65 |  | 0 |  | 0
montážní krabice 1-násobná/2 přívody (vedle sebe) |  | ks | 65 |  | 0 |  | 0
přepínač IP55 řazení č.6 na omítku |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0
IP55 šedý-spínač č.6,(bez krab.) |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0
montážní krabice 1-násobná/2 přívody (vedle sebe) |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0
přepínač IP55 řazení č.07 na omítku |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
IP55 šedý-přepínač č.7 (bez krab.) |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
montážní krabice 1-násobná/2 přívody (vedle sebe) |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Zásuvka jednoduchá IP55, bílá na omítku |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0
Bílá-zásuvka 230V, 16A, (bez krab.) - |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0
montážní krabice 1-násobná/1 přívod - šedá |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0
HM 8, Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, |  | ks | 192 |  | 0 |  | 0
NOSNÉ KONSTRUKCE |  |  |  |  | 0 |  | 0
EIP 40020 Elektroinstalační profil 40x20mm |  | m | 39 |  | 0 |  | 0
Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně, vkládací |  | ks | 39 |  | 0 |  | 0
Chránička - trubka 10/6 pro optiku + koncovky (pro PRE) |  | m | 133.3333 |  | 0 |  | 0
Trubka PVC volně 2316/LPE-1 s drátem OHEBNA pro VS v SDK |  | m | 432 |  | 0 |  | 0
Trubka PVC pod omítku 2316/LPE-1 s drátem OHEBNA pro VS |  | m | 75 |  | 0 |  | 0
Trubka PVC volně 2316/LPE-1 s drátem OHEBNA pro optiku |  | m | 432 |  | 0 |  | 0
Trubka PVC pod omítku 2316/LPE-1 s drátem OHEBNA pro optiku |  | m | 45 |  | 0 |  | 0
Drážka pro trubku do D 29 mm |  | ks | 45 |  | 0 |  | 0
Trubka Kopoflex 75 v pod omítkou |  | m | 30 |  | 0 |  | 0
Trubka Kopoflex 75 v SDK kufru |  | m | 50 |  | 0 |  | 0
Trubka tuhá z PVC uložená pevně,16mm - světle šedá v iPP |  | m | 416.6667 |  | 0 |  | 0
PRICHYTKA 16 MM |  | ks | 1388.8889 |  | 0 |  | 0
Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 |  | ks | 1466.8889 |  | 0 |  | 0
KABELY A VODIČE |  |  |  |  | 0 |  | 0
vodič CYA 10 mm2 žz (H07V-K 10 ) |  | m | 1350 |  | 0 |  | 0
vodič CYA 25 mm2 žz (H07V-K 25) |  | m | 333 |  | 0 |  | 0
vodič CYA 50 mm2 žz (H07V-K 50) |  | m | 125 |  | 0 |  | 0
vodič CYA 50 mm2 černý (H07V-K 50) |  | m | 375 |  | 0 |  | 0
Příplatek na zatahování kabelů váhy do 2 kg |  | m | 500 |  | 0 |  | 0
kabel CYKY-O 3 x1,5 mm2 (3A) |  | m | 60 |  | 0 |  | 0
kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 (3C) |  | m | 60 |  | 0 |  | 0
kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 (3C) |  | m | 420 |  | 0 |  | 0
kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 (3C) |  | m | 200 |  | 0 |  | 0
kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 (3C) |  | m | 620 |  | 0 |  | 0
kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 (3C) |  | m | 50 |  | 0 |  | 0
kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 (3C) |  | m | 50 |  | 0 |  | 0
Kabel CYKY 4Bx10 |  | m | 1350 |  | 0 |  | 0
KABEL J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | m | 2200 |  | 0 |  | 0
Kabel CYH 2x1 |  | m | 250 |  | 0 |  | 0
Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg |  | m | 3313 |  | 0 |  | 0
prořez | 0 | 5% | 1 | 0 | 0
SVÍTIDLA |  |  |  |  | 0 |  | 0
Přisazené svítidlo s čidlem 16W a nouz modulem 5 hod IP20 dle výpočtu osvětlení a knihy svítidel |  | ks | 49 |  | 0 |  | 0
Přizazené kruhové LED svítidlo zdroj světla LED SMD 5730 / 5050 (EM ) automatické spínání - PIR senzor teplota barvy CCT 4000K - denní bílá, nouzové svícení při výpadku proudu 5 hod, životnost min. 35 000 hod. detekční úhel 360 ° index podání barev Ra /CRI 80, IP20 záložní zdroj Nimh baterie 3,7V / 1500 mAh |  | ks | 49 |  | 0 |  | 0
Nástěnné svítidlo 15W s čidlem a nouz modulem 5 hod IP 44 dle výpočtu osvětlení a knihy svítidel |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Nástěnné kruhové LED svítidlo IP44 s PIR senzorem a záložním zdrojem 15W - 5 hod |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
HM 8, Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0
Stropní svítidlo IP65 nastavitelnou teplotou chromatičnosti, nastavitelným příkonem dle výpočtu osvětlení a knihy svítidel |  | ks | 23 |  | 0 |  | 0
Přizazené kruhové LED svítidlo zdroj světla LED SMD Předřadník Integrovaný, Příkon 18W, Světelný tok 1 900 Im, Měrný výkon 105 Im/W, Barva světla 6 000 K přepínatelná, index podání barev Ra > 80, Vyzařovací úhel 120°, Životnost 30 000 hod, Vstupní napětí 220-240 V, Certifikace CE, RoHS, ERP, Krytí IP65, Mechanická odolnost IK07, Provozní teplota -20°C ~ + 40°C, Rozměry D 250x48 mm, Hmotnost 0,6 kg, Materiál Plast, PC, |  | ks | 23 |  | 0 |  | 0
Nástěnné/stropní přisazené/univerzální IP20, 24W 330 mm dle výpočtu osvětlení a knihy svítidel |  | ks | 67 |  | 0 |  | 0
Nástěnné/stropní přisazené LED svítidlo, Příkon 24 W, Světelný tok 2 760 Im, Měrný výkon 11 5 Im/W, Barva světla 6 000 K přepínatelné, Index podání barev Ra >80, Vyzařovací úhel 120°, Životnost 30 000 hod, Vstupní napětí 165-265 V, Certifikace CE, RoHS, Krytí IP20, Účiník PF > 0,9, Rozměry D330x 19 mm, Hmotnost 0,75 kg, Materiál PC |  | ks | 67 |  | 0 |  | 0
HM 8, Osazení hmoždinky do/betonu |  | ks | 273 |  | 0 |  | 0
ROZVÁDĚČE |  |  |  | 0 |  | 0
R1PP |  | ks | 5 | 0 |  | 0
R1PP |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
RE1 687 |  | ks | 1 | 0 |  | 0
RE1 687 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
RE1 686, 688, 689, 690 |  | ks | 4 | 0 |  | 0
RE1 686, 688, 689, 690 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
RE2 686, 688, 690 |  | ks | 3 | 0 |  | 0
RE2 686, 688, 690 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
RE2 687, 689 |  | ks | 2 | 0 |  | 0
RE2 687, 689 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI |  |  |  |  | 0 |  | 0
Vrtání otvoru do 3 cm v cihle 10 cm |  | ks | 39 |  | 0 |  | 0
Vrtání otvoru do 3 cm v cihle 15 cm |  | ks | 39 |  | 0 |  | 0
Vrtání otvoru do 3 cm v cihle 20 cm |  | ks | 150 |  | 0 |  | 0
Vrtání otvoru do 3 cm v cihle 45 cm |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0
Vrtání otvoru do 10 cm v cihle 45 cm |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
průraz Stropem Beton 10 cm pro KABEL |  | ks | 15 |  | 0 |  | 0
průraz Stropem Beton 30 cm pro trubku |  | ks | 55 |  | 0 |  | 0
průraz Stropem Beton 75 cm pro trubku |  | ks | 15 |  | 0 |  | 0
Drážka pro kabel do D 29 mm |  | m | 205 |  | 0 |  | 0
Zaomítání drážky pro trubku do D 29 mm |  | m | 205 |  | 0 |  | 0
Začištění drážky, konečná úprava |  | m | 205 |  | 0 |  | 0
Drážka pro trubku do D 75 mm |  | m | 45 |  | 0 |  | 0
Zaomítání drážky pro trubku do D 75 mm |  | m | 45 |  | 0 |  | 0
Začištění drážky, konečná úprava |  | m | 45 |  | 0 |  | 0
Přepážka požární v průchodu kabelů do rozváděče |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0
použití pevného žebříku při montáži |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 2000x580x250 |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0
Zazdění a začištění po skřín. rozvodnic1 hl.do 30 cm,v. do 200 cm a š.do 105 cm |  | ks | 10 |  | 0 |  | 0
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m |  | t | 20 |  | 0 |  | 0
Oprava obkladu dotčeného prováděnýmí pracemi |  | m2 | 4 |  | 0 |  | 0
Nátěr linkrusty (3xnátěr) |  | m2 | 360 |  | 0 |  | 0
Nátěry omítek a betonových povrchů - boky schodiště |  | m2 | 46 |  | 0 |  | 0
Odstranění maleb oškrabáním ve schodišti v do 3,8 m |  | m2 | 130 |  | 0 |  | 0
Malby směsi PRIMALEX tekuté hlinkové tónované dvojnásobné na schodišti v do 3,8 m |  | m2 | 1600 |  | 0 |  | 0
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
Revizní dvířka do SDK vlhkuvzdorná s těsněním RDLp 150 x 150 x 12,5 GKBi US |  | m |  |  | 0 |  | 0
Opláštění SDK, 3. str., do 500/500, RB tl. 12,5 mm |  | m | 63 |  | 0 |  | 0
Opláštění SDK, 2. str., do 200/200, RB tl. 12,5 mm bez požární odolnosti |  | m | 18 |  | 0 |  | 0
Podhled zavěšený SDK bez požární odolnosti |  | ks | 16 |  | 0 |  | 0
Podhled zavěšený SDK bez požární odolnosti |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Likvidace odpadu - staveništního rumu |  | ks |  |  | 0 |  | 0
ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU |  | t | 20 |  | 0 |  | 0
SVISLÁ DOPRAVA SUTI |  | t | 20 |  | 0 |  | 0
POPLATEK ZA SKLÁDKU |  | t | 20 |  | 0 |  | 0
VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI |  | t | 20 |  | 0 |  | 0
Demontáž a znovu osazení poštovních schránek |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Montáže HZS | [6 empty] | 0
HZS - prohlídka stavby |  | hod | 5 |  |  |  | 0
HZS - demontáž stávající instalace |  | hod | 35 |  |  |  | 0
HZS - práce spojené s napojením na stávající el. rozvody |  | hod | 78 |  |  |  | 0
HZS - Priprava ke komplexni zkousce |  | hod | 5 |  |  |  | 0
HZS - Zkusebni provoz - provozní zkoušky |  | hod | 15 |  |  |  | 0
HZS - Spolupráce s revizním technikem |  | hod | 15 |  |  |  | 0
HZS - Zabezpečení pracoviště |  | hod | 75 |  |  |  | 0
HZS - Koordinace postupu prací s ostatními profesemi |  | hod | 10 |  |  |  | 0
HZS - Denní úklid pracoviště |  | hod | 80 |  |  |  | 0
Ostatní | [6 empty] | 0
doprava |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
dodavatelská dokumentace |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
GZS |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
Provozní vlivy |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
revize |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
přesun hmot |  | kpl | 1 |  |  |  | 0