
Vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečné informace) č. 2 
ve veřejné zakázce v užším řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

	název 

veřejné zakázky:
	Převedení lyžařských sjezdovek přes I/34 Hlinsko

	zadavatel:
	


Spolek Ski klub Hlinsko
se sídlem: 

Na Stráni 171, 539 01 Hlinsko

IČ, DIČ:

647 83 472, CZ64783472
Zadavatel je plátce DPH, ale v rámci své hlavní činnosti je od platby DPH osvobozen bez 

nároku na odpočet daně (§ 61 odst. d) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném KS v HK, oddíl L, vložka 3025 


statutární orgán:
Ing. Robert Vokáč, předseda výboru

bankovní spojení:
ČS, a.s. Hlinsko, č.ú.: 2420591379/0800                   

M, E:                         +420 724 701 000, ski.hlinsko@centrum.cz

	profil zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/7be0dd41-9047-4c65-80e6-e047bc7f7d96

	administrátor:
	                                  INGENIRING KRKONOŠE a.s.

se sídlem:                  Horská 634, 541 01 Trutnov

IČ, DIČ:                     274 72 493, CZ27472493

statutární orgán:
Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva

T, E:
 +420 499 828 023, info@ingeniring.cz

    
Administrátor není ve střetu zájmů, splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní


V uvedeném zadávacím řízení byly zadavateli doručeny následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel uveřejní vysvětlení, případně související dokumenty ve lhůtě podle § 54 odst. 5 ZZVZ nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění požadavku budou uveřejňovány na profilu zadavatele, na URL odkazu: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/7be0dd41-9047-4c65-80e6-e047bc7f7d96 v detailu výše uvedené zakázky. 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 2/1 
Položkové rozpočty objektů SO 432 - Přeložka el. vedení NN a nasvícení sjezdovky a SO 433 osvětlení podjezdu jsou pouze ve formátu *.pdf. 
S ohledem na požadavek zadavatele na předložení výkazu výměr do nabídky na CD ve formátu *.excel žádáme zadavatele o poskytnutí těchto rozpočtů v editovatelné podobě pro možné zpracování cenové nabídky a splnění podmínek zadavatele.
Vysvětlení zadávací dokumentace 2/1
Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení vydává rozpočty v požadovaných formátech

SO432-Výkaz výměr_přeložka NN a nasvícení sjezdovky

SO433-Výkaz výměr_osvětlení podjezdu
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 2/2

Součástí soupisu prací je obejkt SO 431 – Přeložka el. vedení NN, ale není k tomu žádná dokumentace, ani soupis prací. V komentáři položky je uvedeno: Vynucená přeložka podzemního i nadzemního vedení NN (vlastník a správce ČEZ Distribuce, a.s. – dále ČEZ). Řešeno v rámci samostné akce ČEZ, tedy zcela mimo problematiku projektové dokumentace akce "Převedení lyžařských sjezdovek přes I/34 Hlinsko". 
Tazatel 1:

Může zadavatel sdělit jak má zhotovitel položku ocenit? Neměla by být položka oceněna preliminářem? Kdo bude vynucenou přeložku hradit?
Tazatel 2:

Účastník žádá zadavatele o sdělení, zda má být tato položka, resp. objekt SO 431, oceněn nulou, nebo zda je zadavateli známa cena vlastníka a správce ČEZ Distribuce, a.s., kterou by mohl účastník do nabídky v tomto objektu doplnit.
Vysvětlení zadávací dokumentace 2/2
Přeložku NN si řeší ČEZ. Vysoutěžili si svého dodavatele přeložky NN dle vlastního projektu.

Na dobu stavby se stávající vedení NN položí kabelem do země tak, aby šel mimo staveniště. To bude nutno učinit před započetím stavby v koordinaci s vybraným zhotovitelem. ČEZ o tom ví a jakmile bude akce začínat, tak zadavatel (též ivestor či objednatel) propojí oba subjekty, ať už se domluví napřímo.
Po výstavbě mostu, resp. v jejím závěru, se kabel NN vyjme z provizorní trasy a uloží se v definitivní trase do chodníku pod mostem (a napojí se na existující kabel NN, který jde v chodníku pod nynějším mostem). Práce musí být provedeny taktéž v koordinaci zhotovitele mostu a ČEZem vybraného dodavatele na přeložku NN.
Celkové náklady na provizorní vedení a následné definitivní vedení jsou cca. 400 tis. Kč bez DPH; jelikož nebyly součástí PD na most, nebudou je účastníci oceňovat. „Nula“ u této položky, resp. objektu SO 431 rozpočtu, nebude důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení 

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo zpracováno administrátoram zadávacího řízení na základě podkladů a iformací předaných zadavatelem a projektantem, resp. jeho rozpočtářem. Věřím, že vysvětlení a vydané podklady plně a nade vší pochybnost pokrývají dotazy a potřeby účastníků. 
Současně konstatuji, že není třeba jakkoli upravovat lhůtu pro podání nabídek.
Jménem osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti, v Portoroži, 31. 7. 2017
Ing. Ludvík Blažek v.r.
administrátor zadávacího řízení na základě plné moci 
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