Příloha č. 2 ZD_Technická specifikace (3 D tiskárna)

| 1ks 3D tiskárny – technologie FDM Zařízení musí splňovat tyto minimální technické parametry: | Název a typ nabízeného plnění: … Nabízené technické parametry: | Jsou splněny zadavatelem stanovené minimální parametry? (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| - minimální pracovní prostor 240x240x240 mm |  |  |
| - tuhý rám, celokabinové provedení |  |  |
| - technologie nanášení termoplastů: FDM – min 2 extrudery – 1 x pro modelové materiály , 1 x pro rozpustný podpůrný materiál ve speciální myčce |  |  |
| - minimální výška vrstvy: možnost alespoň 2 základních výšek nastavení tiskárny (současně 2 minimální výšky vrstvy v intervalu 0,1 mm - 0,4 mm). |  |  |
| - plně vyhřívaná tisková komora |  |  |
| - tiskové materiály typ: ABS,ASA - software 3D tiskárny musí umožňovat načítání nativních formátů. |  |  |
| - určeno pro siť 230/50Hz |  |  |
| - software tiskárny musí umožňovat automatickou opravu chyb v stl souborech |  |  |
| - software tiskárny musí umožňovat automatické tvoření podporných struktur z rozpustných materiálů pro tisk složitějších modelů |  |  |