## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa - specifikace pořizovaného výrobku pod každou položkou zvlášť

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 06.02_A77/N007 | ROZVOJ AREÁLU BISKUPSKÉHO GYMNÁZIA V BRNĚ - VYBAVENÍ
| Objekt: |  | INT | INTERIER
601 | Rozpočet: |  | 05 | GYMNÁZIUM - POMŮCKY PRO VÝUKU CHEMIE A FYZIKY
| Zadavatel |  | Biskupství brněnské |  |  |  | IČO: | 00445142
|  |  | Petrov 269/8 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 60143 | Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | INT | INTERIER |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 05 | GYMNÁZIUM - POMŮCKY PRO VÝUKU CHEMIE A FYZIKY |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 06.02_A77/N007 - ROZVOJ AREÁLU BISKUPSKÉHO GYMNÁZIA V BRNĚ - VYBAVENÍ
#POPO | Popis objektu: INT - INTERIER
#POPR | Popis rozpočtu: 05 - GYMNÁZIUM - POMŮCKY PRO VÝUKU CHEMIE A FYZIKY
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| VYB_01 | Chemie |  |  | HSV |  |  | 0
| VYB_02 | Fyzika |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## INT 05 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 06.02_A77/N007 | ROZVOJ AREÁLU BISKUPSKÉHO GYMNÁZIA V BRNĚ - VYBAVENÍ | [25 empty] | STA
O: | INT | INTERIER | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 05 | GYMNÁZIUM - POMŮCKY PRO VÝUKU CHEMIE A FYZIKY | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VYB_01 | Chemie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | ES.08 | Laboratorní digestoř 1200 x 930, výška 2500 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | s osvětlením : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
2 | ES.11 | Lokální odtahové rameno | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pro systém odsávání : 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
SPU
3 | ES.24 | Výrobník demineralizované vody | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | zařízení na výrobu demineralizované vody, výkon alespoň 5l za hodinu, skládající se z kombinovaného hrubého mechanického předfiltru s aktivním uhlím, jemného mechanického filtru a reverzně osmotické membrány, připojení k přívodu vody a odpadu : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
4 | CHE.01 | Analytické laboratorní váhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | odnímatelná nerezová vážní deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s posuvnými dvířky, dvě výškově nastavitelné nožičky, napájení přes adaptér, skutečný dílek nejvýše 0,0001g, váživost alespoň 120g : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
5 | CHE.02 | Kahan na zemní plyn | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | s regulací plamene, Bundsenův či ekvivalentní : 17 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
SPU
6 | CHE.03 | Stojan laboratoční kovový | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | univeryální, průměr tyče 12mm, délka tyče alespoň 750mm : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
7 | CHE.04 | Bezpečnostní polykarbonátová zástěna | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ochranná zástěna s fixací na desky stolů s otvorem ve spodní části a nastavitelným rozsahem uchycení, tl. 4mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
8 | CHE.06 | Předvážky laboratorní | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | váživost alespoň 500g, skuteční dílek nejvýše 0,01g, napájení pomocí napájecího adaptéru, umožňující vážení, tárování i dovažování, LCD display, čas stabilizace nejvýše 3s : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
9 | CHE.07 | Kippův přístroj | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 500 ml : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
10 | CHE.08 | Chemická sušárna | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | laboratorní sušárna s řízením času a teploty, ochrana proti přehřátí, rozměr alespoň 560x565x625 mm vnitřní síto alespoň 1x : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
11 | CHE.09 | Destilační aparatura | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | žákovská destilační souprava do chemie skládající se z destilační hlavy, alonže, Liebigova chladiče, teploměru v rozsahu alespoň 0-150 stupňů celsia, baňky s kulatým dnem alespoň 100 ml případného dalšího příslušenství : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
12 | CHE.10 | Žákovská sada pro elektrochemii | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | sada obsahující vše potřebné pro provádění základních pokusů z oblasti elektrochemie, elektrolýzu, elektrochemické články apod. : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
13 | CHE.11 | Titrační baňka | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 250 ml, s plochým dnem : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
14 | CHE.12 | Byreta | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 25 ml, dělení 0,1 ml : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
SPU
15 | CHE.13 | Kruh na filtraci | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | průměr 40 mm : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
16 | CHE.14 | Držák na chladič | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | střední, maximální rozevření čelistí 40 mm, délka 225 mm : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
17 | CHE.15 | Svorka křížová | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | maximální průměr tyče 16 mm, železo : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
18 | CHE.16 | Držák na zkumavky | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | držák na ohřívání zkumavek, nerez : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
19 | CHE.17 | Žíhací kruh | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | kruh na vaření, průměr 80 mm : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
SPU
20 | CHE.18 | Triangl | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | triangl z nerezové oceli s keramickými trubičkami : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
SPU
21 | CHE.19 | Žíhací síťka | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | síťka s keramickým středem 160 x 160 mm : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
SPU
22 | CHE.20 | Vývěva vodní | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | polypropylen, průměr hadice pro připojení vody 11,85 mm, průměr vakuové trubice 9 mm : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
23 | CHE.21 | Hadice | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | hadice vhodná pro podtlak, k vodní vývěvě, 10 m : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
24 | CHE.22 | Hadice plynová | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pro připojení laboratorního kahanu, délka 1 m : 18 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
SPU
25 | CHE.23 | Kádinka 50 ml | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | s výlevkou : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
26 | CHE.24 | Kádinka 100 ml | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | s výlevkou : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
SPU
27 | CHE.25 | Kádinka 250 ml | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | s výlevkou : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
SPU
28 | CHE.26 | Kádinka 800 ml | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | s výlevkou : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
29 | CHE.27 | Pipeta 10 ml | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dělená : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
30 | CHE.28 | Pipeta 20 ml | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dělená : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
31 | CHE.29 | Pipetovací balonek | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | trojcestný : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
32 | CHE.30 | Topné hnízdo | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pro baňku alespoň 250 ml, s plynulou regulací teploty : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
33 | CHE.31 | Varná baňka | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | s kulatým dnem, 250 ml : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
34 | CHE.32 | Magnetická míchačka | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | mícha množství alespoň do 1000 ml, s otáčkami minimálně od 100 do 1000 ot./min, s vypínačem a kontrolkou, s pojistkou : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
35 | CHE.33 | Lodička keramická | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | na vážení, velůikost alespoň 53 x 23 mm : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
36 | CHE.34 | Buchnerova nálevka | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | keramická, pro průměr filtračního papíru 70 mm : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
37 | CHE.35 | Těsnění | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | těsnění konické pro použití Buchnerovy nálevky (dle typu nálevky) : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
38 | CHE.36 | Láhev odsávací | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | odsávací láhev se skleněnou olivkou 250 ml : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
39 | CHE.37 | Brýle ochranné | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | s polykarbonátovým zorníkem, nastavitelná délka stranic, odolné vůči poškrábání : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
40 | CHE.38 | Odměrný válec 25 ml | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | průhledný, sklo : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
41 | CHE.39 | Odměrný válec 50 ml | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | průhledný, sklo : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
42 | CHE.40 | Odměrný válec 100 ml | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | průhledný, sklo : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
43 | CHE.41 | Tyčinka míchací | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | alespoň 5x 250 ml : 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
SPU
44 | CHE.42 | Lžička laboratorní | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | plastová, délka alespoň 150 mm, oboustranná : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
SPU
45 | CHE.43 | Nálevka hladká, průměr 75 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | sklěnená : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
46 | CHE.44 | Nálevka hladká, průměr 100 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | skleněná : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
47 | CHE.45 | Nálevka hladká, průměr 45 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | skleněná : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
48 | CHE.46 | Pinzeta nerezová | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | délka čelistí alespoň 145 mm, zakulacené čelisti : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
49 | CHE.47 | Baňka odměrná, s ryskou 50 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | s PP zátkou : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
50 | CHE.48 | Baňka odměrná, s ryskou 100 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | s PP zátkou : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
51 | M.28 | MONTÁŽ - Skříň speciální na chemikálie (1197 x 617 x 1969) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | s odtahem : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
52 | M.28.D | DODÁVKA - Skříň speciální na chemikálie (1197 x 617 x 1969) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | s odtahem : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
53 | M.29 | MONTÁŽ - Skříň speciální na hořlaviny (1193 x 615 x 1953) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
54 | M.29.D | DODÁVKA - Skříň speciální na hořlaviny (1193 x 615 x 1953) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
55 | S.03 | MONTÁŽ - Laboratorní stůl oboustranný, 8 míst (4360 x 1500) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
56 | S.03.D | DODÁVKA - Laboratorní stůl oboustranný, 8 míst (4360 x 1500) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
57 | S.07 | MONTÁŽ - Stůl demonstrační, chemie (2120x750x900) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
58 | S.07.D | DODÁVKA - Stůl demonstrační, chemie (2120x750x900) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | VYB_02 | Fyzika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
59 | FY.01 | Univerzální zdroj AC/DC s displejem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
60 | FY.02 | Autotrafo regulační | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 0-260 V; cca 5A; 1,2 kVA : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
61 | FY.03 | Rozkladný transformátor s uzavřeným jádrem a cívkami | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
62 | FY.04 | Termovizní kamera | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | s nabíjecí baterií (výdrž 5h), rozsah -10°C až 400°C, přesnost měření do 10%, rozlišení senzoru min 150x120px, displej s úhlopříč. min 17,5cm, připojení přes USB (2x) a ethernet (protokol RTSP), možnost ukládat snímky a sekvence, možnost upevnit na stativ : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
63 | FY.05 | Digitální radiační videokamera | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | funkčnost: jasné rozlišení částic - ?, ß, ?, MIP částice (např. miony z kosmického záření), jednoduché použití pro školní experimenty | [25 empty] | POP |  | funkčnost: jasné rozlišení částic - ?, ß, ?, MIP částice (např. miony z kosmického záření), jednoduché použití pro školní experimenty
|  | čip : 300µm pixelový křemíkový detekční čip (256 x 256 pixelů s roztečí 55 µm) | [25 empty] | POP
|  | detekční schopnosti čipu: s cca 100% účinností detekuje těžké nabité částice s energií větší než 1MeV, elektrony s energií větší než 10 keV, MIP částice s energií větší než 1 MeV, RTG záření s energií 5 - 10 keV, cca s 25% účinností detekuje RTG záření s energií 20 keV, | [25 empty] | POP |  | detekční schopnosti čipu: s cca 100% účinností detekuje těžké nabité částice s energií větší než 1MeV, elektrony s energií větší než 10 keV, MIP částice s energií větší než 1 MeV, RTG záření s energií 5 - 10 keV, cca s 25% účinností detekuje RTG záření s energií 20 keV,
|  | software: Pixelman verze 2.2.1 nebo vyšší, | [25 empty] | POP
|  | snímkovací frekvence cca 80 snímků za sekundu | [25 empty] | POP
|  | systémové požadavky: PC s procesorem 1.6 GHz, 1 GB RAM, USB 2.0 Hi-Speed port, Java Runtime Edition v1.6 nebo vyšší, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 | [25 empty] | POP |  | systémové požadavky: PC s procesorem 1.6 GHz, 1 GB RAM, USB 2.0 Hi-Speed port, Java Runtime Edition v1.6 nebo vyšší, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8
|  | napájení přes USB porty | [25 empty] | POP
|  | spotřeba max 2,5W | [25 empty] | POP
|  | rozměry min 128 x 72 x 30 (d x š x v) | [25 empty] | POP
|  | hmotnost do 200 g | [25 empty] | POP
|  | požadované příslušenství: školní zdroj záření (241 Am; 9,5 kBq); posuvná experimentální lavice, vzorek uranového skla (zdroj alfa, beta a gama částic), svařovací elektroda WT40 s příměsí Thoria, materiálové filtry (Al, Pb, nerez, mosaz), propojovací USB kabel | [25 empty] | POP |  | požadované příslušenství: školní zdroj záření (241 Am; 9,5 kBq); posuvná experimentální lavice, vzorek uranového skla (zdroj alfa, beta a gama částic), svařovací elektroda WT40 s příměsí Thoria, materiálové filtry (Al, Pb, nerez, mosaz), propojovací USB kabel
|  | částicová kamera s příslušenstvím pro detekci ionizujícího záření s okamžitou vizualizací (další parametry v popise) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
64 | FY.06 | Digitální váha | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | do 500g s přesností 0,01g : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
65 | FY.07 | Žákovská sada zrcadla | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | tj. 10 - 15 sad, každá z nich by měla obsahovat alespoň zdroj světla (napájitelný např. plochou baterií, dávající úzký nerozbíhavý svazek světla reprezentující paprsek), 2 rovinná zrcadla, duté zrcadlo, vypuklé zrcadlo, pracovní listy k experimentům : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
66 | FY.08 | Laserové ukazovátko zelené | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 7mW, 532nm : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
67 | FY.09 | Laserové ukazovátko fialové | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 7mW, 405nm : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
68 | FY.10 | Skleněná krychle o hraně 50 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
69 | FY.11 | Krychle z uranového skla | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
70 | FY.12 | Sada válců o stejné hmotnosti (25g) a průměru, z různých materiálů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 5ks: dřevo(buk), ocel, mosaz, PVC, hliník : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
71 | FY.13 | Těleso s hustotou vody, objem asi 100 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
72 | S.08a | MONTÁŽ - Stůl demonstrační, učebna fyziky (4500x700x900) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
73 | S.08a.D | DODÁVKA - Stůl demonstrační, učebna fyziky (4500x700x900) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
74 | S.08b | MONTÁŽ - Stůl demonstrační, laboratoř fyziky(4500x700x900) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
75 | S.08b.D | DODÁVKA - Stůl demonstrační, laboratoř fyziky(4500x700x900) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu