## List1
Rozpočet - VŘ - DODÁVKA ZAŘÍZENÍ TECHNOLOGIE PRO VYUŽITÍ SYTÉ PÁRY PRO DECENTRALIZOVANOU VÝROBU ELEKTŘINY
PŘEDMĚT | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
I. Měřící zařízení pro měření průtoků, tlaků a teplot páry
dodávka a montáž měřící soupravy průtoku páry (digitální provedení)
dodávka a montáž snímačů teplot a tlaku pro účely vyhodnocení provozu
dodávka a montáž rozváděče, vč. řídicího systému s možností napojení na dálkový dispečink
dodávka a montáž propojovací kabeláže, vyhotovení kabelových tras
zpracování technické výrobní dokumentace, revize zařízení, dokladová dokumentace k zařízením a měřícím prvkům
II. Měřící zařízení pro stanovení el. výkonu na generátoru
dodávka a montáž rozváděče vyvedení výkonu do sítě
dodávka a montáž Watmetru pro měření el.výkonu generátoru
dodávka a montáž propojovací kabeláže, vyhotovení kabelových tras
zpracování technické výrobní dokumentace, revize zařízení, dokladová dokumentace k zařízením a měřícím prvkům
III. Experimentální zkušební zařízení pro využití zbytkové syté páry
dodávka a montáž turbíny včetně generátoru
dodávka a montáž regulačního ventilu a havarijního uzávěru na straně přívodu páry
potrubní napojení turbíny – přívod páry, odvod kondenzátu (potrubí, armatury, uložení, izolace apod.)
dodávka a montáž ocelových konstrukcí, stavební úpravy v rámci realizace
zpracování technické výrobní dokumentace, revize zařízení, tlakové zkoušky, najížděcí zkoušky, dokladová dokumentace k zařízením
IV. Zařízení pro měření výkonů a účinností zkušebního zařízení
napojení zařízení na vizualizační systém, zpracování SW pro měření
dodávka a montáž měřících a vyhodnocovacích zařízení pro měření výkonů
dodávka a montáž měřících a vyhodnocovacích zařízení pro měření účinnosti
zpracování technické výrobní dokumentace, revize zařízení, dokladová dokumentace k zařízením
CENA CELKEM, max. 5,3 mil. Kč bez DPH