DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3

Obec Unkovice

se sídlem: Unkovice č. p. 28, 664 63 Žabčice,

PSČ: 664 63

IČ: 00488356

DIČ: CZ00488356

Zastoupená: Zdeněk Pospíšil, starosta

| Název veřejné zakázky: | Stavební úpravy přístavbou MŠ - Dětská skupina |
| --- | --- |

Zadavatel tímto informuje uchazeče o zakázku, že v rámci dodatečných informací/žádosti o vysvětlení, poskytuje následující vysvětlení/dodatečnou informaci.

Dotaz 1:

Dobrý den, žádám o dopřesnění RAL u všech položek: okno z hliníkových profilů. Ve výpisu prvků jsou napsané jenom barvy (žlutá, zelená, modrá.....).

Odpověď:

Vzorník barev RAL pro výplně otvorů na MŠ/DS Unkovice:

-    žlutá       RAL 1016

-    zelená    RAL 6024

-    modrá    RAL  5015

-    bílá         RAL  9003

S ohledem na charakter uvedených informací Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Dne 3. 10.  2024

Na základě plné moci

Mgr. Luboš Novosad