## NÁBYTEK VOLNÝ
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI
typ | popis | SB 01.01 | SB 01.06 | NB 1.03 | NB 1.04 | NB 1.05 | NB 1.06 | NB 1.08 | NB 1.10 | NB 1.12 | NB 1.13 | NB 1.15 | NB 1.17 | NB 1.21 | NB 1.22 | NB 1.23 | SB 1.28 | SB 1.33 | NB 2.02 | NB 2.04 | NB 2.06 | NB 2.07 | NB 2.08 | NB 2.10 | SB 2.24 | součet
umyvadlo | - umyvadlo se zaoblenými rohy - rozměr: 550 x 400 mm |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 10
umývátko | - umyvadlo se zaoblenými rohy - rozměr: 450 x 350 mm | [19 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
dvojumyvadlo | - dvojumyvadlo s nedělným vnitřním prostorem - rozměr: 1200 x 480 mm | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 2
nábytkové umyvadlo a dřez | atyp. Výrobek dle rozkresu nerez dřez + nerez umyvadlo vsazené do HPL desky kompakt DODÁVKA INTERIÉRU | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1
baterie | - baterie páková |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 13
baterie tlačná | - baterie tlačná časová |  |  |  |  | 2 | 2 | [18 empty] | 4
baterie bidetová | - baterie páková pro bidet |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
baterie dřezová | dřezová baterie stojánková bez výpusti s pákovým ovládáním |  | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 13
záchodová mísa | - závěsná - rozměr: 540 x 360 mm |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 11
ovládací tlačítko pro WC | - bílé - rozměr: 190 x 135 mm |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 11
bidet | - závěsný - rozměr: 540 x 360 mm |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
pisoár | - závěsný - rozměr: 285 x 300 mm | [5 empty] | 3 | [18 empty] | 3
ovládací tlačítko pro pisoár | - bílé - rozměr: 120 x 144 mm | [5 empty] | 3 | [18 empty] | 3
sprchová armatura | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 4
sprchová hlavice na stěnu | Odolná sprchová hlavice Přestavitelný úhel sklonu. | [6 empty] | 3 | 3 | [16 empty] | 6
sprchová baterie | - termostatická | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 4
tlačítková baterie sprchy s regulací teploty | samouzavírací směšovací provedení nerez rozměr: 190x190x11,5mm vč. podomítkového boxu | [6 empty] | 3 | 3 | [16 empty] | 6
výlevka | sklopným roštem 505 x 510 x 710 mm | 1 |  | 1 | [21 empty] | 2
nástěnná baterie | nástěnná baterie páková s ramínkem 200mm | 1 |  | 1 | [21 empty] | 2
WC inv | klozet závěsný, hluboké splachování, prodloužený 700mm včetně sedátka |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
UMYVADLO inv | umyvadlo zdravotní rozměr: 640x550mm |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
madla a zrcadlo | madlo univerzální pevné madlo sklopné 813mm sklopné zrcadlo 600x400mm |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
kuchyňský dřez | - dřez s odkapní plochou - nerez - rozměr: cca 780 x 435 mm - odpad Ø 50/90mm - DODÁVKA INTERIÉRU |  | 2 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 4
kuchyňský dvojdřez | dvojdřez - nerez rozměr: 800x500mm DODÁVKA INTERIÉRU | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 2
kuchyňský dřez malý | nerez rozměr: 220x440mm DODÁVKA INTERIÉRU | [15 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 2
kuchyňský dřez bez odkapu | bez odkap. plochy - nerez rozměr: 480x350mm DODÁVKA INTERIÉRU | [23 empty] | 1 | 1