## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 0335 | BD Kounicova 75-81, Brno
| Objekt: |  | 01 | Zdravotechnika
1272 | Rozpočet: |  | 02 | Zdravotechnika pro nadzemní podlaží
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: |  | CM projekt, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 26919451
|  |  | Bratislavská 5 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 69301 | Hustopeče
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | CM projekt, s.r.o.
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2020-07-30
sdfsdf
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 01 | Zdravotechnika |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 02 | Zdravotechnika pro nadzemní podlaží |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0335 | BD Kounicova 75-81, Brno | [24 empty] | STA
O: | 01 | Zdravotechnika | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Zdravotechnika pro nadzemní podlaží | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.68 |  | 0 |  |  |  |  | 55.47 | [5 empty] | DIL
1 | 713591171T00 | Montáž izolace potrubí minerální pouzdra | m | 1830 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 713591180T00 | Demontáž izolace potrubí | m | 2200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 722181211RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.129 | 36.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 722181212RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.129 | 19.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 631433201R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 1070 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00034 | 0.36 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 631433202R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00037 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 631433203R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00042 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 631433204R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00048 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 631433206R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 631433306R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00083 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.98 |  | 13.04 |  |  |  |  | 1137.34 | [5 empty] | DIL
11 | 721100831T00 | Flexi napojení k WC 110, délka 240-600mm | ks | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.06142 | 4.85 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 721100832T00 | hadice připojovací nerez 8x12, 3/8", dl.400mm, vč. montáže | ks | 395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.06142 | 24.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 721140803T00 | Demontáž potrubí litinového DN 125 | m | 850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 12.68 |  | Vlastní | Indiv | 0.41 | 348.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.36 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.031 | 5.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odpadního nebo připojovacího, | [24 empty] | SPI
15 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00038 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.32 | 17.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
16 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00047 | 0.17 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.359 | 129.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
17 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 | m | 315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0007 | 0.22 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.452 | 142.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
18 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00152 | 0.44 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 1.173 | 340.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
19 | 721194104R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci | kus | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.157 | 12.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [24 empty] | SPI
20 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.174 | 13.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [24 empty] | SPI
21 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.259 | 20.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [24 empty] | SPI
22 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 1021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.048 | 49.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 721290822R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 4.16 | 58.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 100 m | [24 empty] | SPI
24 | 767101011T00 | Doplňková konstrukce | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 803T00 | Kamerová kontrola potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
26 | 55162420.AR | uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt | kus | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00028 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 55162536.AR | hlavice větrací PP; DN 75; příslušenství krycí růžice | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 55162537.AR | hlavice větrací PP; DN 110; příslušenství krycí růžice | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | 998721204R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.99 |  | 20.13 |  |  |  |  | 2996.02 | [5 empty] | DIL
30 | 722130233R00 | Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0159 | 0.32 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.897 | 17.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 722130234R00 | Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01387 | 0.15 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.829 | 9.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 722130235R00 | Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01608 | 0.64 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.918 | 36.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 722130803R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50 | m | 2200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 14.74 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.239 | 525.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 722130806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 100 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01442 | 1.44 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.333 | 33.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 722172411R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, | m | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00046 | 0.69 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.522 | 783 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
36 | 722172412R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, | m | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00058 | 0.27 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.6159 | 283.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
37 | 722172413R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, | m | 209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00074 | 0.15 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.6828 | 142.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
38 | 722172414R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00111 | 0.08 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.7547 | 57.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
39 | 722172415R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně svařované, | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.006 | 0.09 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.9257 | 13.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
40 | 722172361R00 | Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 20 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.33 | 3.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
41 | 722172362R00 | Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 25 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.36 | 2.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
42 | 722172363R00 | Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 32 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00076 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.43 | 3.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
43 | 722174212R00 | Montáž potrubí rovného z plastů svařované polyfuzně, D přes 16 do 20 mm | m | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00028 | 0.42 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.16814 | 252.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 722174213R00 | Montáž potrubí rovného z plastů svařované polyfuzně, D přes 20 do 25 mm | m | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00028 | 0.13 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.18314 | 84.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 722174214R00 | Montáž potrubí rovného z plastů svařované polyfuzně, D přes 25 do 32 mm | m | 209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00028 | 0.06 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.21286 | 44.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 722174215R00 | Montáž potrubí rovného z plastů svařované polyfuzně, D přes 32 do 40 mm | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0003 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.24379 | 18.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 722174216R00 | Montáž potrubí rovného z plastů svařované polyfuzně, D přes 40 do 50 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.25571 | 3.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 722190901R00 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně vypuštění a napuštění, | [24 empty] | SPI
49 | 722220851R00 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 3/4" | kus | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00069 | 0.06 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.041 | 3.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 722220861R00 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4" | kus | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.17 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.062 | 20.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 722237121R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.165 | 40.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 722237122R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00031 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.207 | 17.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 722237661R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.165 | 26.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 722264212R00 | Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 16, délka 110 mm | kus | 319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00264 | 0.84 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.372 | 118.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 722260801R00 | Demontáž vodoměrů přírubových DN 50 | kus | 319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01165 | 3.72 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.414 | 132.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 722267054T00 | Modul M-BUS AT-01 | ks | 319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 722280108R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 | m | 2331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.042 | 97.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 2331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.062 | 144.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 722290822R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 4.16 | 54.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 100 m, | [24 empty] | SPI
60 | 725210985R00 | Opravy umyvadel zpětná montáž rohového ventilu G 1/2, růžice | kus | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.228 | 19.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 767101011T00 | Doplňková konstrukce | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 932T00 | Vypuštění a napuštění systému | hod | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
63 | 980T00 | Rozbor vody | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
64 | 28654279R | smyčka kompenzační DN 40,0 mm; PN 20; připojení svaření; l = 450 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00081 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
65 | 998722104R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m | t | 4.0131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 1.514 | 6.08 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.96 |  | 4.94 |  |  |  |  | 595.16 | [5 empty] | DIL
66 | 725114912R00 | Opravy zařízení záchodů klozetových mís zpětná montáž klozetové mísy a sedátka | kus | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.741 | 58.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 2.7 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.465 | 36.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 725013163R00 | Klozetové mísy kombinované, bilé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm | soubor | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02794 | 2.21 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 1.5 | 118.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 1.54 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.382 | 30.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 725210914R00 | Opravy umyvadel zpětná montáž umyvadla bez výtok.armatur | kus | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.538 | 42.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm | soubor | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01401 | 1.11 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 1.19 | 94.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 725800924R00 | Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž baterie nástěnné | kus | 158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.207 | 32.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 725800931R00 | Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž baterie vana/sprcha | kus | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.207 | 16.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 725800992R00 | Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž zápach.uzávěrky jednoduché | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.3 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 725823121RT0 | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu | kus | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0013 | 0.1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.49 | 38.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.25 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.217 | 34.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 725835113RT0 | Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, základní, včetně dodávky materiálu | soubor | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00153 | 0.12 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.66 | 52.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 725840850R00 | Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 | kus | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.18 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.41 | 32.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 725850810T00 | Demontáž podlahové vpusti plast do DN50 | kus | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.07 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 725850820T00 | Zpětná montáž podlahové vpusti plast do DN50 | kus | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.07 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 725860336T00 | Sifon vanový DN40/50, vč. montáže | kus | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 725860350T00 | Sifon dřezový A447 | kus | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 725860373T00 | Sifon umyvadlový A41 plast, vč. montáže | kus | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 725860811R00 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých | kus | 158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.13 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.038 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 55111864T | kulový kohout rohový DN15 - roháček | ks | 395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
86 | 55145041R | baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 215 mm | kus | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00164 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
87 | 551674068R | sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové | kus | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0025 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
88 | 975T00 | Uzemění vodovodu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
89 | 979T00 | Montážní práce, napojení podkrovních bytů na rozvody vody a kanalizace | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
90 | 802T00 | PD skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
91 | 960T00 | Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
92 | 9630T00 | Třídění odpadu | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
93 | 990T00 | Lešení, plošiny a jiné mechanismy pro provedení díla | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu