Informace „Veřejné osvětlení – ul. Novodvorská, Oskořínek“
Dne 26.října 2017 byla na Oobecní úřad Oskořínek jako na zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu podána žádost o doplňující informaci tohoto znění:


Po prostudování poskytnutých podkladů se na Vás obracíme se žádostí o poskytnutí upřesňujících informaci ve věci položky č. 69 .

 

	69
	460150263
	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3   
	m
	28,000


 

Dotaz: v rozpočtu se jedná o uložení kabelového vedení v travnaté ploše (před hospodou, trasa mezi světelnými body V.03 a V.04), dle námi zjištěných skutečností se však jedná o trasu v krajnici asfaltové vozovky.

 

Žádáme Vás tedy o vyjádření k našemu zjištění.




Odpověď:,
Pokud se týká části trasy zemního kabelového vedení před hospodou nebo i v jiné části kabelové trasy, případně i jiných skutečných nebo i domnělých nesrovnalostí mezi výkazem výměr a skutečnou potřebou dodávek a prací, nechť vzhledem k blížícímu se termínu podání nabídek každý účastník veřejné soutěže postupuje přiměřeně podle instrukcí uvedených v příloze č.3a zadávací dokumentace:


    

"Pokud dodavatel před podáním nabídky zjistí, že je nutno dodat nějaké práce nebo materiál nad rámec položek uvedených ve výkazu výměr dle zadávací dokumentace, upozorní na toto v 
průběhu veřejné soutěže zadavatele. Pokud by dodavatel zjistil takovýto rozpor těsně před podáním nabídky, v době kdy již zadavatel neodpovídá na upřesňující dotazy, uvede dodavatel
do cenové nabídky tyto položky odděleně, tak aby bylo zřejmé že tyto položky jsou nad rámec položek dle výkazu výměr ze zadávací dokumentace"


Práce a dodávky, které považujete za nutné v rámci stavby provést a postrádáte je ve výkazu výměr (vícepráce), oceňte odděleně a zároveň uveďte cenu případných prací  a dodávek, které naopak není nutno provést (méněpráce). Dokument, kde budou uvedeny vícepráce a méněpráce, zpracujte tak aby byly jasně zřejmé položkové ceny (víceprací i méněprací) i celkový rozdíl celkových cen - tedy předpokládané celkové navýšení ceny stavby.  

Výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace oceňte tak jak je, beze změn, aby bylo možno porovnávat srovnatelné nabídky. Ve výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace, tedy neprovádějte žádné úpravy a změny. 


V Oskořínku den 27.10.2017                                            Za Obecní úřad Oskořínek

                                                                                             Starostka Ottová Dana

