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MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ

Pohraniční stráže 129

Chodová Planá

348  13

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE
veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací .

Název akce : „Stavební úpravy objektu zámku Chodová Planá – I. etapa“ 
Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Název zadavatele: 


Městys Chodová Planá

Sídlo:




Pohraniční str.129, 348 13 Chodová Planá

IČ:




002 59 861

DIČ:




CZ00259861

Bankovní spojení:


Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:



1980728359/0800

Statutární orgán zadavatele:

Ctirad Hirš, starosta

Kontaktní osoby v záležitosti veřejné zakázky: Mgr. Jan Kovář: 374794235
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem zakázky jsou Stavební úpravy objektu zámku Chodová Planá – I. etapa.

1. Venkovní terasa nad vstupním vestibulem u severní fasády
- odstranění stávajících skladeb podlah až na horní líc cihelné valené klenby,
- provedení zásypu keramzitem, položení separační PE folie, provedení betonáže podlah ve spádu s vloženou KARI sítí,

- provedení stěrkové izolace proti povrchové vodě včetně vytažení na svislé konstrukce (cca 100 mm)
- provedení podlah z roštů z dubového dřeva
- odstranění mechů a plísní z balustrád a ostatních kamenných prvků, které budou následně ošetřeny odpovídajícím nátěrem.

2. Venkovní terasa u jižní fasády
- odstranění stávajících skladeb podlah až na horní líc cihelné valené klenby,
- provedení zásypu keramzitem, položení separační PE folie, provedení betonáže podlah ve spádu s vloženou KARI sítí,

- provedení stěrkové izolace proti povrchové vodě včetně vytažení na svislé konstrukce,

- provedení podlahy z roštů z dubového dřeva
- odstranění mechů a plísní všech kamenných prvků a schodiště, které budou následně ošetřeny odpovídajícím nátěrem,

  - oprava stávajícího ocelového zábradlí a dodání chybějící zábradlí v provedení dle stávajícího zábradlí.

3. Oprava vnějších fasád 1. PP.

- oprava soklové římsy
- oprava vnějších hladkých omítek, následně proveden nátěr fasádní barvou a ošetření veškerých kamenných prvků (očištění, napuštění odpovídajícím roztokem).

4. Oprava vnějších fasád 1. NP

- oprava římsy,
- oprava vnějších hladkých omítek (včetně špalet, šambrán, podparapetních říms, bosáží a všech dalších prvků na fasádě),  následně proveden nátěr fasádní barvou.

5. Oprava střechy předložené konstrukce u hlavního vstupu

- nově provedeny tesařské konstrukce (hoblované trámy), plný záklop z hoblovaných prken a falcovaná krytina,

- nově provedeny chybějící ocelové nosné a zdobné prvky, stávající budou očištěny a doplněny,

-  veškeré tesařské konstrukce natřeny proti dřevokaznému hmyzu, houbám atd.

6. Klempířské výrobky

- demontáž všech stávajících klempířských prvků (zakrytí parapetů a říms),

- prvky budou provedeny nově opět klempířsky,

- provizorní svody z PVC trubek nahrazeny klempířskými výrobky a opatřeny odpovídajícím nátěrem.

Veškeré barevné řešení bude konzultováno s MěÚ Tachov, odbor školství a památkové péče. 

Rozsah a specifikace zakázky:

Viz Zadávací dokumentace
Neomezený přístup k zadávací dokumentaci je na www.chodovaplana.cz v záložce „veřejné zakázky“

Předpokládaná doba zahájení prací :  2.5.2013
Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek je stanovena jako nejzazší termín doručení nabídky, a to do 12.3.2013 do 14:30 hod.
Místo pro doručení nabídek je: Městys Chodová Planá, Pohraniční straže 129, 348 13 Chodová Planá. Nabídky lze doručit osobně nebo doporučeně poštou v písemné formě, v uzavřených obálkách označených NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Stavební úpravy objektu zámku Chodová Planá – I. etapa“. 

Hodnocení nabídek
Výběrová komise (rada městyse) vybere nejvhodnější nabídku na svém zasedání dne 13.3.2013, které se koná v kanceláři starosty v 17.00 hod.

Otevírání obálek bude 13.3.2013 v 9:00 hod.
Hodnotící kritéria :

Hodnoceny budou úplné nabídky.

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky“

Kritérium č. 1 – nabídková cena ................................90%

Kritérium č. 2 – délka záruční doby v měsících .........10 %

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

Práva zadavatele :
Zadavatel si vyhrazuje pro tuto zakázku právo :

· Odmítnout všechny zakázky

· Zrušit kdykoli zadání zakázky

· Neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů

· Jednat s vybraným uchazečem o návrhu smlouvy a upřesnit její konečnou podobu






-------------------------------------








Ctirad Hirš








      starosta
