PŘÍLOHA 5B

REFERENČNÍ DENOSTUPNĚ

Datum vypracování:

SRPEN 2023

Referenční výchozí období: 01. 01. 2021 – 31. 12. 2022

Referenční venkovní teplota tem: 13,0°C

Referenční vnitřní teplota ti: 20,0°C (průměrná vnitřní teplota v objektu zadavatele).

Tabulka denostupňů:

| Rok/Měsíc | 2021 | 2022 | Průměr (referenční denostupně) |
| --- | --- | --- | --- |
| Leden | 685 | 629 | 657 |
| Únor | 588 | 507 | 547 |
| Březen | 580 | 536 | 558 |
| Duben | 442 | 438 | 440 |
| Květen | 313 | 74 | 193 |
| Červen | 0 | 0 | 0 |
| Červenec | 0 | 0 | 0 |
| Srpen | 0 | 0 | 0 |
| Září | 42 | 120 | 81 |
| Říjen | 384 | 297 | 341 |
| Listopad | 525 | 492 | 509 |
| Prosinec | 623 | 636 | 629 |
| CELKEM | 4 183 | 3 728 | 3 955 |

………………………………………………………….………….…….

el. podpis oprávněného zástupce účastníka