## Položkový rozpočet
Počet modulů - 64 Wp | 243
Výkon modulu - 460 Wp | 410
Velikost FVE 29,44 kWp
Velikost akumulace 0 kWh | 99630
Položka |  | Typ/popis | Počet jedn. | jednotka | Jednotková prod. cena | Prodej celkem
FV moduly |  | Monosol 460 Wp | 64 | ks |  | 0
Střídač |  | 15 kW | 2 | ks |  | 0
Monitoring střídače |  | Ethernet | 1 | ks |  | 0
Monitorovací systém FV modulů |  | Tigo MMU + Tigo GW | 1 | ks |  | 0
Nosná konstrukce FV modulů |  | Kombišrouby, profily, … | 1 | sad |  | 0
Rozvaděč AC vč. ochran |  | AC 3f H | 1 | ks |  | 0
Rozvaděč DC vč. ochran |  | DC 2s H | 1 | ks |  | 0
AC kabely |  | CYKY 5x6, CYKY-O 3x1,5 | 1 | sad |  | 0
DC kabely |  | Solar 6.0 | 240 | m |  | 0
Komunikační kabely |  | UTP outdoor | 60 | m |  | 0
Pořární ucpácky |  | Kabelové vedení | 2 | sad |  | 0
Zemnění a hromosvod + stávající instalace |  | Pouze úprava | 1 | sad |  | 0
Projektová dokumentace |  | skutečné provdení | 1 | ks |  | 0
Zemnící kabely |  | CYA 25+CYA 16 | 1 | sad |  | 0
Pomoc při vyřizování administrativy |  | Distribuce | 1 | ks |  | 0
Doprava a mechanizace |  |  | 1 | ks |  | 0
Montáž mechanická |  | práce | 1 | ks |  | 0
Elektromontáž |  | práce | 1 | ks |  | 0
Trasy + žlaby |  |  | 1 | ks |  | 0
Uvedení do provozu |  |  | 1 | ks |  | 0
Zaškolení obsluhy |  |  | 1 | ks |  | 0
Revize |  |  | 1 | ks |  | 0
Topné spirály |  |  | 4 | ks |  | 0
TOTALSTOP |  | úpr RH, kabeláž, tlačítko, zapojení, … | 1 | sad |  | 0
Monitoring teploty vody |  | SW úprava | 1 | ks |  | 0
Optimalizace a vzdálený monitoring panelů |  | Tigo TS4-A-O | 64 | ks |  | 0
|  | Projekt celkem bez DPH | 0 |  |  | 0
|  | DPH 21% | 0
|  | Celkem vč. DPH | 0
|  | Panely včetně optimalizace | 0
|  | Střídače | 0
|  | Baterie | 0
|  | Konstrukce, rozvaděče, kabely | 0
|  | Práce | 0
|  | Úpravy stávající instalace | 0
|  | Ostatní | 0