Příloha č. 8

Bližší specifikace zadávacích podmínek týkající se části 8 veřejné zakázky vč. technických specifikací

Část 8 Instrumentárium

1	Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických přístrojů se zárukou za jakost a plnou provozuschopnost min. 24 měsíců. Předmět plnění veřejná zakázky bude zahrnovat i instalaci, montáž a uvedení dodaných zařízení do provozu. Dodávka, instalace a uvedení zařízení do provozu v sídle zadavatele musí být provedeny v souladu s platnými právními předpisy ČR a normami a dle obecně závazných předpisů a doporučených metodik výrobce. Součástí nabídkové ceny bude provádění validací nebo PBTK (periodických bezpečnostně technických kontrol) dodávaných přístrojů po dobu 24 měsíců (dle zákona č. 268/2014 Sb., o Zdravotnických prostředcích). Předmět plnění veřejné zakázky je specifikován položkovým rozpočtem a podrobnou technickou specifikací.

2	CPV kód

33100000-1 Zdravotnické přístroje, 33160000-9 Operační technika

3	Předpokládaná hodnota

- Předpokládaná hodnota za pořízení zdravotnické technologie a přístrojů je 277 399,- Kč bez DPH

4	Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Termín plnění této části veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky ve vztahu k příslušné části. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení oproti obvyklým lhůtám vyplývajícím ze zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění a z obvyklé praxe.

Předpokládaný termín dodání je: červen – červenec 2018 s tím, že přesná lhůta k dodání zboží je stanovena v závazném návrhu smlouvy a bude zohledňovat i případné nepředpokládané prodloužení doby zadávacího řízení.

5	Kvalifikace dodavatelů

## 5.1	Způsobilým pro plnění části 8 veřejné zakázky je účastník zadávacího řízení, který

5.1.1 	prokáže splnění základní způsobilosti podle ust. § 74  ZVZ, způsobem podle § 75 ZVZ

5.1.2 	prokáže splnění profesní způsobilosti podle odst. 5.2 této ZD,

5.1.3	splní kritéria technické kvalifikace podle odst. 5.3 této ZD.

## 5.2	Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a 2 ZVZ

5.2.1 	Profesní způsobilost k plnění veřejné zakázky splňuje dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

Doklady podle tohoto článku dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

## 5.3	Kritéria technické kvalifikace podle ust. § 79 odst. 2 ZVZ

K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace požaduje zadavatel předložit tyto doklady:

5.3.1 Kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) ZVZ splňuje dodavatel, který předloží seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Seznam musí odpovídat následujícím požadavkům:

- rozsah požadovaných informací a dokladů

Seznam významných dodávek musí zahrnovat cenu, rozsah a dobu plnění a identifikaci objednatele.

- minimální úroveň požadavků na splnění těchto kvalifikačních kritérií

Dodavatel k prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace doloží seznam alespoň 3 významných dodávek souboru zdravotnické technologie obdobného charakteru a rozsahu s ohledem na předmět plnění této veřejné zakázky, v součtu v minimálním objemu  500 tis. Kč bez DPH. Obdobným charakterem se rozumí zdravotnické přístroje určené k provádění lékařských zákroků stejného druhu, k jakým jsou určeny zdravotnické přístroje, které tvoří součást předmětu veřejné zakázky. Pro odstranění pochybností uvádí zadavatel, že referenční zakázka nemusí pokrývat svým předmětem všechny druhy lékařských zákroků, k jejichž provádění je zdravotnická technologie, tvořící předmět veřejné zakázky, určena.

5.3.2 Kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. l) ZVZ splňuje dodavatel, který předloží doklad prokazující shodu jím nabízeného požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem

- rozsah požadovaných informací a dokladů

Účastník předloží ke každému nabízenému výrobku prohlášení o shodě a CE certifikát, popř. další certifikáty deklarující technické vlastnosti výrobku. Uvedené doklady a jejich obsah musí odpovídat požadavkům zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů jeho prováděcích předpisů (vyhl. MZ ČR č. 62/2015 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 54/2015 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 55/2015 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 56/2015 Sb., v platném znění).

- způsob prokázání splnění těchto kritérií technické kvalifikace

Účastník předloží požadovaná prohlášení, případně certifikáty deklarující technické vlastnosti výrobku v kopii originálu v jazyce certifikační autority s českým překladem.

- minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů

Účastník uvedený kvalifikační požadavek splní, pokud doloží osvědčení či prohlášení dle bodu 5.3.2.a),  jejichž existenci vyžadují pro provozování příslušného technického zařízení platné právní předpisy České republiky, zejména pak ty, uvedené v bodu 5.3.2 a),

## 5.4	Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Prostřednictvím jiné osoby může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením § 83 ZVZ.

## 5.5	Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení § 86 ZVZ. Zadavatel stanoví, že čestným prohlášením podle ust. § 86 odst. 2 ZVZ nelze nahradit předložení dokladů dle čl. 5.3.1 těchto zadávacích podmínek. Dodavatel však může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

## 5.6	Prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátem v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů

5.6.1 	Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 ZVZ.

5.6.2 	Dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikace předložit certifikát vydaný v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů podle § 233 a násl. ZVZ.

6	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

6.1	Nabídková cena

6.1.1	Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu předmětu této části veřejné zakázky (definovaného dle technické specifikace, která je přílohou této části zadávací dokumentace) a to absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena na krycím listu nabídky a v návrhu Kupní smlouvy. Nabídková cena bude obsahovat všechny náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží a plněním všech činností popsaných v čl. II bodech 1 až 4 závazného vzoru kupní smlouvy, který tvoří přílohu této části zadávací dokumentace.

6.1.2		Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.

6.1.3	Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci.

6.1.4	Ceny jsou závazné a nejvýše přípustné, a to i při změně výše DPH

6.1.5	Nabídková kupní cena za plnění části veřejné zakázky musí obsahovat veškeré následující položky a musí se jednat o cenu konečnou. Jedná se o kupní cenu v Kč, zahrnující clo, dopravu do místa určení, instalaci, uvedení do provozu, likvidaci odpadu a obalů, zaškolení obsluhy, provedení všech validací nebo PBTK (periodických bezpečnostně technických kontrol) dodávaných zdravotnických přístrojů stanovených právními předpisy a výrobcem (dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, v platném znění a jeho prováděcích předpisů), včetně jejich případné kalibrace či ověření měřidel (dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění a jeho prováděních předpisů), to vše po dobu 24 měsíců ode dne uvedení příslušného přístroje nebo zařízení do provozu v místě plnění veřejné zakázky, jakož i veškeré další činnosti předpokládané v závazném návrhu Kupní smlouvy tak, jak je obsažen v příloze této zadávací dokumentace.

7	Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.