- PŘÍLOHA Č.5 –TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZHOTOVITELE

Vypracuje uchazeč, minimálně v rozsahu níže uvedeném :

- technický popis navrhovaného řešení, technická zpráva

- dispoziční řešení umístění jednotek na objektu zdroj, PS Tipa a PS Skleník

- procesní schéma

- jednopólové schéma

- technické parametry díla, minimální, maximální, provozní ( teplota, okolní teplota, provozní rozsah médií, vratná a topná voda atp.)

- technické listy nabízených klíčových komponent ( KGJ, ACHJ, AHP ) a technické listy, nebo technické parametry komponent ( transformátory, rozvodny VN, oběhové čerpadla, akumulační nádrže, chladící jednotky vč. popisu )

- podmínky dosažení nabízených hodnot ( účinnost, výkon atp. ), u emisních limitů musí být dosažen limit vždy a v každém provozním stavu

- navržené dimenze , typ a ideové řešení liniové trasy