## PS,SO,IO - TECHNOLOGIE souhr.
Sumární přehled rozpočtu stavby KVET 5MWe a rozvodů SZT
Rozpočty stavby specifikace ceny. Seznamy a polžoky uvedené v rozpočtech jsou pouze seznamem hlavních komponent, prací a dodávak Díla. Nezbavují Zhotovitele dodat veškeré služby, dodávky, licence a práce pro kompletní funcí díla dle technického zadání. V případě, že položka není v seznamu uvedene nabízející do nové položky.
Položka | Soubor stavby | Položka
ZDROJ |  |  | Celkem za technologii výroby , zdroj KVET 5MWe | 0
SZT |  |  | Celkem za technologie SZT a předávací stanice | 0
STV |  |  | Celkem za stavební části | 0
|  |  | CELKEM ZA DÍLO | 0
|  |  |  | Cena služeb | Cena dodávek
SA |  |  | Sanační, demoliční a přípravné stavební a technologické práce | 0 | 0
SO | 0 | 0 | SO00 – objekt 210 KVET zdroj - demolice, sanace a příprava | N/A | N/A
SO | 0 | 1 | SO00.1 - Sanační stavební práce objektu č.210 Kotelna | N/A | N/A
SO | 2 | 0 | SO02 - Zpevněná plocha pod ventilátory | N/A | N/A
SO | 3 | 0 | SO03 - Oplocení a terénní úpravy objektu a okolí č.210 Kotelna | N/A | N/A
IO | 1 | 0 | IO01 - Přípojka dešťové kanalizace, přípojka sběrné kanalizace, přípojka pitné vody DN80 | 0 | 0
IO | 2 | 0 | IO02 - Přípojka VN380 – objekt KVET | 0 | 0
ENG |  |  | Engineerská činnost, vedení projektu | 0
SO |  |  | Stavební úpravy objektu ZDROJ | 0 | 0
SO | 1 | 1 | SO01 – objekt 209 KVET zdroj - stavební úpravy nové ( prostupy, VZT, vnitřní úpravy, OK ) | 0 | 0
PS |  |  | Technologická část pro ZDROJ, KVET 5MWe | 0 | 0
PS | 1 | 0 | PS01 - technologie objektu č.210 KVET Zdroj | 0 | 0
IO |  |  | Liniová stavba SZT | 0 | 0
IO | 4 | 4 | IO04.1. - Liniová stavba | 0 | 0
SO | 5 | 5 | SO05 - Stavební úpravy předávací stanice, objektu 188, TIPA | 0 | 0
SO | 6 | 6 | SO06 - Stavební úpravy předávací stanice, objektu produkčních skleníků | 0 | 0
PS |  |  | Technologická část pro rozvody SZT a rozvody energií, předávací stanice | 0 | 0
PS | 2 | 02.1. | DPS02.1 - Předávací stanice objektu 209, IE Metalurgie | 0 | 0
|  | 02.2. | DPS02.2 - Předávací stanice objektu 188, TIPA | 0 | 0
|  | 02.3. | DPS02.3.- Předávací stanice objektu 343, NOVATECH | 0 | 0
|  | 02.4. | DPS02.4. - Předávací stanice objektu 1404/22 | 0 | 0
|  | 02.5. | DPS02.5. - Předávací stanice objektu produkční skleník | 0 | 0
|  | 02.6. | DPS02.6 - Předávací stance objektů 212,202, 236 ONTARIO, KORSPED, TREDOS, LAKOVNA | 0 | 0
PS | 3 | 0 | Technologie rozvodů a distribuce energií | 0 | 0

## PS,SO,IO - Rozpočet projektu
Souhrnný přehled rozpočtu stavby KVET 5MWe a rozvodů SZT, dle PS a DPS, IO, SO |  |  |  | VYPLNIT
Rozpočty stavby specifikace ceny. Seznamy a polžoky uvedené v rozpočtech jsou pouze seznamem hlavních komponent, prací a dodávak Díla. Nezbavují Zhotovitele dodat veškeré služby, dodávky, licence a práce pro kompletní funcí díla dle technického zadání. V případě, že položka není v seznamu uvedene nabízející do nové položky.
Položka | Soubor stavby | Položka | Popis | Služby montáž a uvedení do provozu | Dodávky
ENG | 0 | 0 | Engineerská činnost, vedení projektu | 0
Tvorba projektové dokumentace SO, IO, PS - Realizační projektová dokumentace, Skutečný stav
Tvorba průvodně technické dokumentace - revizní zprávy, kvalita, návody, manuály
Vedení a řízení projektu, kontrolní dny, činnost projektového manažera a hlavního inženýra Díla
SO | 0 | 0 | SO00 – objekt 210 KVET zdroj - demolice, sanace a příprava | N/A | N/A
|  | 0.1 | SO00.0.1 – demolice a zapravení stávajících komínů | není předmětem technologické části | není předmětem technologické části
|  | 0.2 | SO00.0.2 – demolice základů v objektu strojovna, odstranění dlažby
|  | 0.3 | SO00.0.3 – vyklizení stávajících instalovaných prvků (rozvaděče, žlaby, pomocné OK, rozvody elektroinstalace )
SO | 0 | 1 | SO00.1 - Sanační stavební práce objektu č.210 Kotelna | N/A | N/A
|  | 1.1. | SO00.1.1. – Elektroinstalace, osvětlení venkovní, osvětlení vnitřní vyjma strojovny , NN – přípojka z 209 | není předmětem technologické části | není předmětem technologické části
|  | 1.2. | SO00.1.2. - ZTI , vnitřní instalace
|  | 1.3. | SO00.1.3. – obklop budovy a hydroizolace, položení zemnících pasů
|  | 1.4. | SO00.1.4. – oprava hydroizolace střecha
|  | 1.5. | SO00.1.5. – pevné zdivo představek strojovny
|  | 1.6. | SO00.1.6. – opláštění čelní stěny, vrata, výplně otvorů
|  | 1.7. | SO00.1.7. – stavební vložky okna, dveře objekt 209 , přízemní a I.NP
|  | 1.8. | SO00.1.8. – stěrkování podlah v objektu zdroj
|  | 1.9. | SO00.1.9. – sanace sběrné jímky, instalace pororoštů
|  | 1.10. | SO00.1.10 - oprava fasády budovy, zapravení omítek
SO | 2 | 0 | SO02 - Zpevněná plocha pod ventilátory | není předmětem technologické části | není předmětem technologické části
SO | 3 | 0 | SO03 - Oplocení a terénní úpravy objektu a okolí č.210 Kotelna | není předmětem technologické části | není předmětem technologické části
IO | 1 | 0 | IO01 - Přípojka dešťové kanalizace, přípojka sběrné kanalizace, přípojka pitné vody DN80
IO | 2 | 0 | IO02 - Přípojka VN380, NN – objekt KVET | 0 | 0
|  | 2.1. | IO02.1. – výkop a položení chráničky
|  | 2.2. | IO02.2. – kabeláže TR308 – objekt VN rozvodny
|  | 2.3. | IO02.3. – přípojka NN z objektu 209, vyzbrojení přeložka
|  | 2.4. | IO02.4. – přípojka vodovodu z objektu 209
SO | 1 | 1 | SO01 – objekt 209 KVET zdroj - stavební úpravy nové | 0 | 0
|  | 1.1. | SO01.1 - vnitřní instalace VZT, ZTI, PBŘ a NN, osvětlení
|  | 1.2. | SO01.2 - zapravení prostupů, podlady
|  | 1.3. | SO01.3 - vnitřní vybavení dle PBŘ, hygiena, hluk venkovní
|  | 1.4. | SO01.4 - protihlukové opatření, vnitřní instalace hlukových obkladů strojovna
|  | 1.5. | SO01.5 - základové bloky pro KGJ a AHP jednotky dle požadavků výrobce technologie
IO/SO | 4.05 |  | IO/SO 04,05,06 - inženýrské objekty liniová stavba a předávací stanice, SZT | 0 | 0
IO | 4 | 4 | IO04 - Liniová stavba | 0 | 0
|  | 04.1. | IO04.1. - Liniová stavba - potrubní most ZDROJ, nadzemní část, ocelové konstrukce
|  | 04.2. | IO04.2. - Liniová stavba - zemní výkopové práce
|  | 04.3. | IO04.3. - Liniová stavba - předkopy komunikací
|  | 04.4. | IO04.4. - Liniová stavba - zásyp, hutnění, hrubé terenní úpravy
|  | 04.5. | IO04.5. - Liniová stavba - finální terenní úpravy, vytýčení stavby
SO | 5 | 5 | SO05 - Stavební úpravy předávací stanice, objektu 188, TIPA | 0 | 0
|  | 05.1. | SO05.1 – betonové základy a patky
|  | 05.2. | SO05.2 – ocelová konstrukce předávací stanice
SO | 6 | 6 | SO06 - Stavební úpravy předávací stanice, objektu produkčních skleníků | 0 | 0
|  | 06.1. | SO06.1 – betonové základy pro chladící věže, patky, základy akumulační nádrže, budova energo
|  | 06.2. | SO06.2 – areálové rozvody, výkopy
PS | 1 | 0 | PS01 - technologie objektu č.210 KVET Zdroj | 0 | 0
|  | 01.1. | DPS01.1.- technologie KGJ, Gensety | 0 | 0
|  | 01.2. | DPS01.2. - technologie AHP | 0 | 0
|  | 01.3. | DPS01.3. - technologie vnitřní spojovací potrubí, čerpadla, úprava vody, interní potrubní technologie, kouřovody | 0 | 0
|  | 01.4. | DPS01.4. - elektroinstalace VN, NN, trafostanice | 0 | 0
|  | 01.5. | DPS01.5. - SKŘ, velín | 0 | 0
PS | 2 | 0 | PS02 - technologie předávacích stanic, SZT a energiemi | 0 | 0
|  | 02.1. | DPS02.1 - Předávací stanice objektu 209, IE Metalurgie | 0 | 0
|  | 02.2. | DPS02.2 - Předávací stanice objektu 188, TIPA | 0 | 0
|  | 02.3. | DPS02.3.- Předávací stanice objektu 343, NOVATECH | 0 | 0
|  | 02.4. | DPS02.4. - Předávací stanice objektu 1404/22, ONTARIO, EKARO (vč. Sloupové smyčky) - rezervní přípojky | 0 | 0
|  | 02.5. | DPS02.5. - Předávací stanice objektu produkční skleník | 0 | 0
|  | 02.6. | DPS02.6 - Předávací stance objektů 212,202, KORSPED, TREDOS, LAKOVNA | 0 | 0
PS | 3 | 0 | PS03 - technologie rozvodů a distribuce energií | 0 | 0
|  | 03.1. | DPS03.1 - Předizolované potrubní rozvody | 0 | 0
|  | 03.2. | DPS03.2 - Rozvody VN kabeláže, liniová trasa | 0 | 0
|  | 03.3. | DPS03.3 - Rovody NN kabeláže, liniové trasa | 0 | 0
|  | 03.4. | DPS03.4 - Rovody technické vody, rozvod vzdušniny | 0 | 0
|  | 03.5. | DPS03.5. - Vybavení revizních šachet, odvodnění trasy | 0 | 0
|  | 03.6. | DPS03.6. - Dispečerské rozvody, chráničky | 0 | 0

## PS01.x
Provozní soubor PS01.x - technologie objektu č.210 KVET Zdroj |  |  |  | VYPLNIT
Rozpočty stavby specifikace ceny. Seznamy a polžoky uvedené v rozpočtech jsou pouze seznamem hlavních komponent, prací a dodávak Díla. Nezbavují Zhotovitele dodat veškeré služby, dodávky, licence a práce pro kompletní funcí díla dle technického zadání. V případě, že položka není v seznamu uvedene nabízející do nové položky. Nabízející vyplní pouze POLOŽKY OZNAČENĚ.
Položka | Soubor stavby | Položka | Popis | Služby montáž a uvedení do provozu | Dodávky
PS | 1 | 0 | PS01 - technologie objektu č.210 KVET Zdroj | 0 | 0
|  | 01.1. | DPS01.1.- technologie KGJ, Gensety | 0 | 0
|  | 01.2. | DPS01.2. - technologie AHP | 0 | 0
|  | 01.3. | DPS01.3. - technologie vnitřní spojovací potrubí, čerpadla, úprava vody, interní potrubní technologie, kouřovody | 0 | 0
|  | 01.4. | DPS01.5. - elektroinstalace VN, NN, trafostanice | 0 | 0
|  | 01.5. | DPS01.6. - SKŘ, velín | 0 | 0
Rozpočet provozního souboru zahrnuje hlavní komponenty a rozhodující dodávky pro porovnání a výběr nejvhodnějšího technicko ekonomického řešení. Rozpočet není seznamem všech komponennt nutných pro realizaci a nabízejích musí dodat všechny nezbytené prvky a komponenty, služby a licence pro řádný provoz tak jak bude řešeno v projektové dokumentaci. Chybějící položka v rozpočtu, které není uvedená nezakládá právo vzniku víceprací na projektu.
PS | 1 | 01.1.01 | Genset 01 plynový motor , generátor , olejové příslušenství, rozváděče - předpokládaný hrubý výkon 1200 - 1560 kWe, vč. prvních provozních náplní
|  | 01.1.02 | Genset 02 plynový motor , generátor , olejové příslušenství, rozváděče - předpokládaný hrubý výkon 1200 - 1560 kWe, vč. prvních provozních náplní
|  | 01.1.03 | Genset 03 plynový motor , generátor , olejové příslušenství, rozváděče - předpokládaný hrubý výkon 1200 - 1560 kWe, vč. prvních provozních náplní
PS | 1 | 01.2.01 | AHP 01 plynové teplené čerpadlo, vč. příslušentví, hořáků, rozváděčů, náplní popř. ekvivalent
PS | 1 | 01.3.01 | oběhové čerpadla hlavních potrubních rovozvodů SZT (2x100%) vč. automatického přepínání ( vybaveno elektro armaturami )
|  | 01.3.02 | chemická úpravna vody pro hlavní technologický okruh o dostačujícím výkonu pro provozní ztráty, odkaly a kontinuální úpravu pro zástřik na chladících jednotkách, vč. zásobní nádrži na zdroji o objemu 3 m2, zásubních nádržních chemikálií
|  | 01.3.03 | vnitřní a venkovní ( vyjma areálových rozvodů ) spojovací potrubí , vč. nátěrů, uložení, izolací -topná a vratná voda, rozvody upravené a řádové vody, rozvody vody pro chladiče a nouzové chladiče - vč. místního měření, místních armatur a regulačních a uzavíracích armatur
|  | 01.3.04 | vnitřní a venkovní spojovací potrubí , rozvody zemního plynu, vč. regulační stanice STP, venkovního plynovodu od měřícího objektu, uložení nátěr - vč. místního měření, místních armatur a regulačních a uzavíracích armatur
|  | 01.3.05 | vnitřní a venkovní spojovací potrubí , rozvody technologické vody a chemikálií, chladící vody, nouzových chladiců, dávkování ethylglykol pro venkovní chlazení, nátěry, uložení - vč. místního měření, místních armatur a regulačních a uzavíracích armatur
|  | 01.3.06 | vnitřní a venkovní spojovací potrubí , rozvody spalin, tlumiče, uložení, klapky , komín - vč. místního měření, místních armatur a regulačních a uzavíracích armatur
|  | 01.3.07 | Výměník tepla spaliny / voda pro hlavní spalinové věteve SP spaliny, okolí KGJ
|  | 01.3.08 | Výměník tepla spaliny / voda pro hlavní spalinovou větev SP3
|  | 01.3.10 | Ostatní položky vnitřních technologických rozvodů, armatur a klapek, čerpadel pomocných , hlavních, dávkovacích atp., uložení a dalších technologickcých aparátů nutných pro provoz zdroje
PS | 1 | 01.4.01 | rozvodna VN zdroje 22kV, vč. přívodů a požadavků DS del vyjádření, vyjma VN dle RDP
|  | 01.4.02 | rozvodna NN, vč. pro vlastní zpotřebu zdroje, vč. FM pro pohony nad 3kW, kompentace budeli třeba, rozvodna vlastní spotřeby musí být vybavena fakturačním měřením
|  | 01.4.03 | blokový transformátor 22/0,4kV pro GEN SET 1
|  | 01.4.04 | blokový transformátor 22/0,4kV pro GEN SET 2
|  | 01.4.05 | blokový transformátor 22/0,4kV pro GEN SET 3
|  | 01.4.06 | transformátor vlastní spotřeby 22/0,4kV
|  | 01.4.07 | vnitřní kabeláž VN, NN, uložení trasy, lávky, a ostatní materiál nutný pro řásný provoz díla
|  | 01.4.08 | vnitřní technologické osvětlení strojovny, rozvodny, venkovní osvětlení mimo stavební instalaci
PS | 1 | 01.6.01 | polní instrumentace, meření, odběry, návarky, 5ti cestné soupry , imulsní potrubí, měření dP, T, P, L, F dle požadavků provozu zdroje a do míry aby zdroj bylo možné plně automaticky řídit i v bezobslužném provozu, u důležitých měření jako jsou havarijní ochrany je vyžadováno analogové měření provozní a binární havarijní ( tepota atp.)
|  | 01.6.02 | vnitřní kamerový systém objektu, předávacích stanic, venkovní kamery, vnitřní zabezpečovací systém objektu
|  | 01.6.03 | systém ochrany CO, zaplavení zdroje, vnitřní protipožární sigranizace na zdroje a předávacích stancích, systém varování a dálkové komunikace
|  | 01.6.04 | řídící systém zdroje, vč. sdružovacích krabic, rozváděčů, vstupních a výstupních karet procesorů, přepěťové ochrany, UPS de požadavků, LCD panel na rozvodně ŘS pro servisní ovládání
|  | 01.6.05 | vizualizace zdroje na 2x PC dle specifikace, systém vnitřní kabeláže a převodníků, systém řízení a nadstavby dispečerského řízení virtuální elektrárny, systém predikce pro regulací zdroje
|  | 01.6.07 | nozový systém osvětlení rozvoden, strojovny a velínu z UPS systému
|  | 01.6.08 | vybavení velínu, administrativní PC, kamerový PC, internetová přípojka pro dálkové měření DS, online komunikaci s virtuální elektrárnou, tiskárna provozní a alarmová, LAN provozní, LAN extrní routery, firwall pro dálkovou správu VPN, archivační NAS pro data
0

## PS02.x
Provozní soubor PS02.x - technologie předávacích stanic, SZT a energiemi |  |  |  | VYPLNIT
Rozpočty stavby specifikace ceny. Seznamy a polžoky uvedené v rozpočtech jsou pouze seznamem hlavních komponent, prací a dodávak Díla. Nezbavují Zhotovitele dodat veškeré služby, dodávky, licence a práce pro kompletní funcí díla dle technického zadání. V případě, že položka není v seznamu uvedene nabízející do nové položky. Nabízející vyplní pouze POLOŽKY OZNAČENĚ.
Položka | Soubor stavby | Položka | Popis | Služby montáž a uvedení do provozu | Dodávky
PS | 2 | 0 | PS02 - technologie předávacích stanic, SZT a energiemi | 0 | 0
|  | 02.1. | DPS02.1 - Předávací stanice objektu 209, IE Metalurgie | 0 | 0
|  | 02.1.1. | DPS02.1.1. – rozvodna VN, NN ( vývodové pole ) dle SLD diagramu, možnost rozpojení kruhové sítě, ruční manipulace, siganilizace stavů, NN vývodové pole
|  | 02.1.2. | DPS02.1.2. – transformátor VN/NN 22/0,4 kV – 1000kVAr - stávající
|  | 02.1.3. | DPS02.1.3. – předávací stanice tepla, regulační stanice, čerpdlo armatury, připojení na areálové rozvody
|  | 02.1.5. | DPS02.1.5. – měření a regulace, odečet měřidel , komunikace, rozváděč SKŘ, připojení na optické rozvody
|  | 02.1.6. | DPS02.1.6. – vývodová pole NN pro areálové spotřeby DPS02.6, hlavní pole vývodove linky , bude upřesněno v RDP, fakturační měření NN pro objekt metalurgie,
|  | 02.2. | DPS02.2 - Předávací stanice objektu 188, TIPA | 0 | 0
|  | 02.2.1. | DPS02.2.1. – rozvodna VN, NN ( vývodové pole, MCC rozváděče ), měření vlastní spotřeby NN a fakturační měření NN
|  | 02.2.2. | DPS02.2.2. – transformátor VN/NN 22/0,4 kV – 630kVAr (revize) - stávající
|  | 02.2.3. | DPS02.2.3. – předávací stanice tepla
|  | 02.2.4. | DPS02.2.4. – rozvody v areálu TIPA, výměníky, TUV, objektové úpravy, výměniky na pasteru, ohřev čokolády, rozvod nerez
|  | 02.2.5. | DPS02.2.5. – jednotka ACHJ a úpravy na chlazené vodě, výměník ledové vody
|  | 02.2.6. | DPS02.2.6. – venkovní chladiče s příslušenstvím
|  | 02.2.7. | DPS02.2.7. – měření a regulace, odečet měřidel , komunikace, lokální panel pro nastavení parametrů ohřevů v kotelně
|  | 02.2.8. | DPS02.2.8. – výměna VZT v objektu TIPA
|  | 02.3. | DPS02.3.- Předávací stanice objektu 343, NOVATECH | 0 | 0
|  | 02.3.1. | DPS02.3.1. – předávací stanice chladu, rozváděč, fakturační měření dodané energie, deskový výměník
|  | 02.3.2. | DPS02.3.2. – kiosek vč. základů VN rozvodna, transformátor stávající
|  | 02.3.3. | DPS02.3.3. – měření a regulace, odečet měřidel , komunikace
|  | 02.4. | DPS02.4. - Předávací stanice objektu 1404/22, rezervy, zaslepené vývody, sloupový odpínač. | 0 | 0
|  | 02.4.1. | DPS02.4.1. – rozvaděč NN, VN sloup odpínač, vývod
|  | 02.4.2. | DPS02.4.2. – předávací stanice tepla, vývod, záslepené přípojky ukončené ventilem
|  | 02.5. | DPS02.5. - Předávací stanice objektu produkční skleník | 0 | 0
|  | 02.5.1. | DPS02.5.1. – rozvodna VN, NN ( vývodové pole, MCC rozváděče ) , měření vlastní spotřeby NN a fakturační měření NN
|  | 02.5.2. | DPS02.5.2. – transformátor VN/NN 22/0,4 kV – 3830 kVAr
|  | 02.5.3. | DPS02.5.3. – předávací stanice tepla, regulace a rozvod pro objekt skleníků
|  | 02.5.4. | DPS02.5.4. – jednotka ACHJ a úpravy na chlazené vodě, výměník
|  | 02.5.5. | DPS02.5.5. – vyvedení chlazení vody do NOVATECH, regulace
|  | 02.5.6. | DPS02.5.6. – akumulační nádrže tepla a chladu 3000 m3 ( předpoklad navrhne nabízející )
|  | 02.5.7. | DPS02.5.7. – venkovní chladiče s příslušenstvím ( předpoklad navrhne nabízející )
|  | 02.5.8. | DPS02.5.8. – měření a regulace, odečet měřidel , komunikace
|  | 02.5.9 | DPS02.5.9. - Systém SCR, katalyzátor, uklidňovací komora, vstřikovací komora, chemikálie
|  | 02.5.10 | DPS02.5.10. - Výměník tepla spaliny, schlazovací výměník pro spaliny, odvod kondenzátu, komín, klapky, odběr pro technologi skleníku, měření
|  | 02.5.11 | DPS02.5.11 - Ostatní položky vnitřních technologických rozvodů, armatur a klapek, čerpadel pomocných , hlavních, dávkovacích atp., uložení a dalších technologickcých aparátů nutných pro provoz
|  | 02.5.12 | DPS02.5.12 - Genset KGJ 600kWe vč. přísllušenství
|  | 02.6. | DPS02.6 - Předávací stance objektů 212,202, 236 ONTARIO, KORSPED, TREDOS, LAKOVNA | 0 | 0
|  | 02.6.1. | DPS02.6.1. – rozvaděč NN (pole měření fakturační, vývodové pole) - LUKAS, ONTARIO, EKARO - OPCE
|  | 02.6.2. | DPS02.6.2. – předávací stanice tepla - LUKAS, ONTARIO, EKARO - OPCE
|  | 02.6.3. | DPS02.6.3. – měření a regulace, odečet měřidel , komunikace - LUKAS, ONTARIO, EKARO - OPCE
|  | 02.6.4. | DPS02.6.4. – rozvaděč NN (pole měření fakturační, vývodové pole) - TREDOS
|  | 02.6.5. | DPS02.6.5. – předávací stanice tepla - TREDOS
|  | 02.6.6. | DPS02.6.6. – měření a regulace, odečet měřidel , komunikace - TREDOS
|  | 02.6.7. | DPS02.6.7. – předávací stanice tepla - KORSPED
|  | 02.6.8. | DPS02.6.8. – měření a regulace, odečet měřidel , komunikace - KORSPED
|  | 02.6.9. | DPS02.6.9. – rozvaděč NN (pole měření fakturační, vývodové pole) - KORSPED
|  | 02.6.10. | DPS02.6.10. – předávací stanice tepla - LAKOVNA
|  | 02.6.11. | DPS02.6.11. – měření a regulace, odečet měřidel , komunikace - LAKOVNA
|  | 02.6.12. | DPS02.6.12. – rozvaděč NN (pole měření fakturační, vývodové pole) - LAKOVNA
Rozpočet provozního souboru zahrnuje hlavní komponenty a rozhodující dodávky pro porovnání a výběr nejvhodnějšího technicko ekonomického řešení. Rozpočet není seznamem všech komponennt nutných pro realizaci a nabízejích musí dodat všechny nezbytené prvky a komponenty, služby a licence pro řádný provoz tak jak bude řešeno v projektové dokumentaci. Chybějící položka v rozpočtu, které není uvedená nezakládá právo vzniku víceprací na projektu. OPCE - bude vyhodnocena v přůběhu řízení, není zahrnuta do rozpočtu.

## PS03.x
Provozní soubor PS03.x - technologie rozvodů a distribuce energií |  |  |  | VYPLNIT
Rozpočty stavby specifikace ceny. Seznamy a polžoky uvedené v rozpočtech jsou pouze seznamem hlavních komponent, prací a dodávak Díla. Nezbavují Zhotovitele dodat veškeré služby, dodávky, licence a práce pro kompletní funcí díla dle technického zadání. V případě, že položka není v seznamu uvedene nabízející do nové položky. Nabízející vyplní pouze POLOŽKY OZNAČENĚ.
Položka | Soubor stavby | Položka | Popis | Služby montáž a uvedení do provozu | Dodávky
PS | 3 | 0 | PS03 - technologie rozvodů a distribuce energií | 0 | 0
|  | 03.1. | DPS03.1 - Předizolované potrubní rozvody | 0 | 0
|  | 03.2. | DPS03.2 - Rozvody VN kabeláže, liniová trasa | 0 | 0
|  | 03.3. | DPS03.3 - Rovody NN kabeláže, liniové trasa | 0 | 0
|  | 03.4. | DPS03.4 - Rovody technické vody | 0 | 0
|  | 03.5. | DPS03.5. - Vybavení revizních šachet, odvodnění trasy | 0 | 0
|  | 03.6. | DPS03.6. - Dispečerské rozvody, chráničky | 0 | 0
Rozpočet provozního souboru zahrnuje hlavní komponenty a rozhodující dodávky pro porovnání a výběr nejvhodnějšího technicko ekonomického řešení. Rozpočet není seznamem všech komponennt nutných pro realizaci a nabízejích musí dodat všechny nezbytené prvky a komponenty, služby a licence pro řádný provoz tak jak bude řešeno v projektové dokumentaci. Chybějící položka v rozpočtu, které není uvedená nezakládá právo vzniku víceprací na projektu.
PS | 3 | 03.1.01. | DPS03.1 - Venkovní předizlované potrubní rozvody topná a vratná voda, izolace hliník uložení, trasa ZDROJ areál TIPA
|  | 03.1.02. | DPS03.1 - Zemní předizlované potrubní rozvody topná a vratná voda, izolace plast, trasa odvodňovací šachta předávací stanice TIPA
|  | 03.1.03. | DPS03.1 - Zemní předizlované potrubní rozvody topná a vratná voda, izolace plast, trasa stanice TIPA a produkční skleník
|  | 03.1.04. | DPS03.1 - Zemní předizlované potrubní rozvody topná a vratná voda, izolace plast - odbočky EKARO
|  | 03.1.05. | DPS03.1 - Kolektory v areálu, odbočky z páteřních trasy pro IE Metalurgie (kolektor), KORSPED a LAKOVNA ( kolektor), zaslepená odbočka LUKAŠ, odbočka ONTARIO
|  | 03.1.06. | DPS03.1 - Rozvod chlazené vody zemní uložení z produkčních skleníku do objektu NOVATECH
|  | 03.1.07. | DPS03.1 - Ostatní příslušenství rozvodů topné , vratné a chlazené vody - hlídání přerušení, dilatace, odvodnění, měření průtoků a tlaků, atp.
PS | 3 | 03.2.01. | DPS03.2 - Kabelová trasa VN, vnitřní kruhová síť, kabeláže, vč. uložení zakončení
PS | 3 | 03.3.01. | DPS03.3 - Kabelová trasa NN, areálové rozvody - záložní linka z objektu 209
|  | 03.3.02. | DPS03.3 - Kabelová trasa NN, areálové rozvody - linka rovodna Zdroj, podružný rozváděč smyčková trasa do KORSPED, LAKOVNA
|  | 03.3.03. | DPS03.3 - Kabelová trasa NN, areálové rozvody - linka rovodna Zdroj, podružný rozváděč smyčková trasa do LUKAS, ONTARIO - sloupky na hranici pozemku
PS | 3 | 03.4.01. | DPS03.4 - Rozvod dešťové vody, z laguny objektu 209 do produkčních skleníků, DN80 vš. Čerpací stanice s odvodnění a možnosti vypouštění - etapa II.
|  | 03.4.02. | DPS03.4 - Rozvod zástřikové vody pro chladič z objektu ZDROJ upravená voda, na chladiče TIPA, DN40, s odvodnění čerpáním a monitorováním
PS | 3 | 03.5.01. | DPS03.5 - Vybavení revizní šachty a odvodnění, napojení na odpa v areálu TIPA, měření hladiny a čerpání odvodnění pro vypouštění rovozdů STZ
PS | 3 | 03.6.01. | DPS03.5 - Dispečerský rozvod optického kabelu vč. zakončení, rozvod komunikačních linek po objektech pro komunikaci mězi předávacími stanicemi, mezi kamerami CCTV
| 3 | 03.6.01. | DPS03.5 - Rezervní chránička pro trase DN100, KOPOS pro zemní uložení
Rozpočet provozního souboru zahrnuje hlavní komponenty a rozhodující dodávky pro porovnání a výběr nejvhodnějšího technicko ekonomického řešení. Rozpočet není seznamem všech komponennt nutných pro realizaci a nabízejích musí dodat všechny nezbytené prvky a komponenty, služby a licence pro řádný provoz tak jak bude řešeno v projektové dokumentaci. Chybějící položka v rozpočtu, které není uvedená nezakládá právo vzniku víceprací na projektu.