## List1
Číslo kabelu | Název | Délka m | Odkud | Kam | Poznámka
WS-01 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 60 | RA1 | TT81 | Teplota venkovní
WS-02 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 35 | RA1 | TT01 | Teplota přívod HV do VS
WS-03 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 35 | RA1 | TT11 | Teplota zpát. z VS
WS-04 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 35 | RA1 | TT31 | Teplota ÚT výstup-byty
WS-05 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 35 | RA1 | TT41 | Teplota ÚT zpátečka-byty
WS-06 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 30 | RA1 | TT32 | Teplota ÚT výstup-škola
WS-07 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | RA1 | TT61 | Teplota TV výstup
WS-08 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | RA1 | TT71 | Teplota TV cirkulace
WS-09 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 35 | RA1 | TT21 | Teplota ÚT-byty vým.1
WS-10 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 35 | RA1 | TT22 | Teplota ÚT-byty vým.2
WS-11 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 30 | RA1 | TT23 | Teplota ÚT-školy vým.1
WS-12 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 30 | RA1 | TT24 | Teplota ÚT-školy vým.2
WS-13 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | RA1 | TT51 | Teplota TV výměník 1
WS-14 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | RA1 | TT52 | Teplota TV výměník 2
WS-15 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 35 | RA1 | PT11 | Tlak zpát. HV z VS
WS-16 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 35 | RA1 | PT01 | Tlak přív. HV do VS
WS-17 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 30 | RA1 | TT42 | Teplota ÚT-školy zpáteč.
WS-18 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 35 | RA1 | PT31 | Tlak syst.ÚT-byty výstup
WS-19 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 35 | RA1 | PT41 | Tlak syst.ÚT-byty vratná
WS-20 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 30 | RA1 | PT32 | Tlak syst.ÚT-školy výstup
WS-21 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 30 | RA1 | PT42 | Tlak syst.ÚT-školy vratná
WS-25 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stáv | RA1 | HAVTL | Havarijní tlačítko PS
WS-26 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stáv | RA1 | LAH01 | Zaplavení VS
WS-27 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 5 | RA1 | TAH01 | Přehřátí prostoru
WS-28 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 35 | RA1 | PAL41 | Tlak systému ÚT-byty
WS-29 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 45 | RA1 | PAL71 | Minimální tlak stud.vody
WS-30 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 35 | RA1 | TAH31 | Přehřátí ÚT-byty vým.1
WS-31 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | RA1 | TAH61 | Přehřátí TV-výměník 1
WS-32 | J-S(St)Y 2x2x0,8 | stáv | RA1 | OBSL | Čidlo přit.osob ve VS
WS-33 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | RA1 | TAH62 | Přehřátí TV-výměník 2
WS-34 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 30 | RA1 | PAL42 | Tlak systému ÚT-školy
WS-35 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 35 | RA1 | TAH32 | Přehřátí ÚT-byty vým.2
WS-36 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 30 | RA1 | TAH33 | Přehřátí ÚT-školy vým.1
WS-37 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 30 | RA1 | TAH34 | Přehřátí ÚT-školy vým.2
WS-38 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | RA1 | FAH71 | Průtok čerp.TV-cirk.
WS-39 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 35 | RA1 | Y21 | Pol.vent.ÚT-byty vým.1
WS-40 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 35 | RA1 | Y22 | Pol.vent.ÚT-byty vým.2
WS-41 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 30 | RA1 | Y23 | Pol.vent.ÚT-školy vým.1
WS-42 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 30 | RA1 | Y24 | Pol.vent.ÚT-školy vým.2
WS-43 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | RA1 | Y51 | Pol.vent.TV vým.1-SO
WS-44 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | RA1 | Y52 | Pol.vent.TV vým.2-SO
WS-45 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 35 | RA1 | Y01 | Pol.vent.hav.ventilu-SO
Číslo kabelu | Název | Délka m | Odkud | Kam | Poznámka
WL-01 | CYKY-J 3x1,5 | 35 | RA1 | Y41 | SV ventil dop.ÚT-byty
WL-02 | CYKY-J 3x1,5 | 35 | RA1 | Y42 | SV ventil odp.ÚT-byty
WL-05 | JYTY-O 4x1 | 35 | RA1 | Y21 | RV ventil ÚT-byty vým.1
WL-06 | JYTY-O 4x1 | 35 | RA1 | Y22 | RV ventil ÚT byty vým.2
WL-07 | JYTY-O 4x1 | 30 | RA1 | Y23 | RV ventil ÚT školy vým.1
WL-08 | JYTY-O 4x1 | 30 | RA1 | Y24 | RV ventil ÚT školy vým.2
WL-09 | JYTY-O 4x1 | 35 | RA1 | Y01 | RV ventil vstupu VS
WL-10 | JYTY-O 4x1 | 20 | RA1 | Y51 | RV ventil TV vým.1
WL-11 | JYTY-O 4x1 | 20 | RA1 | Y51 | RV ventil TV vým.2
205
WS-D-02 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | stávající | RO1 | U9.7 | Elektroměr
WS-D-05 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | stávající | MT1 | U8.1 | Měřič tepla HV
WS-D-06 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | MT2 | U8.1 | Měřič tepla podružný TV
WS-D-07 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | MT3 | U8.1 | Měřič tepla školy
WS-D-08 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | MT4 | RA1 | Měřič tepla autodílna
WS-D-09 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | MT5 | U8.5 | Měřič tepla kosmetika
WS-D-10 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | stávající | U8.1 | RA1
WS-D-11 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | stávající | U8.5 | RA1
WS-D-13 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | FQ7 | U9.2 | Vodoměr vlastní spotřeba
WS-D-14 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | stávající | FQ5 | U9.2 | Vodoměr fakturační SV
WS-D-15 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | stávající | FQ10 | U9.5 | Vodoměr SV kosmetika I
WS-D-16 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | stávající | FQ9 | U9.5 | Vodoměr SV autodílna
WS-D-17 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | stávající | FQ11 | U9.7 | Vodoměr SV kosmetika II
WS-D-18 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | stávající | FQ12 | U9.7 | Vodoměr TV autodílna
WS-D-20 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | U9.2 | U9.5
WS-D-21 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | U9.7 | U9.8
WS-D-22 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | U8.5 | U9.2
WS-D-23 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | U9.2 | U9.3
Note on A1: Peky:
Note on A55: Peky: