## List1
Pozice |  | Název
TAH01 | 1 | Regulátor teploty prostorový, provedení IP65
schema zapojení A (1x přep.kontakt.) rozsah 20…60 stC
TT81 | 1 | Snímač teploty pro venkovní prostředí
rozsah: -30 až +60°C
napájení 15-30Vss, výstup 0-10V, krytí IP65
Rozvaděč RA1 - úpravy
| 10 | Relé 24VAC, 2P, včetně patice
| 8 | Pojistková řadová svorka
| 40 | Řadová svorka
Řídící systém - úprava
| 2 | BMXAMO0410 4 analogové výstupy 10V, 0/4-20mA
| 2 | BMXFTB2010 svorkovnice 20-sv. - šroub průměr 5mm
NZ1 | 1 | Zdroj 24VDC, 5A/100W
Kabely, trubky, žlaby
| 850 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8
| 550 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8
| 210 | Kabel JYTY-J 4x1
| 80 | Kabel CYKY-J 3x1,5
| 120 | Instalační trubka P29
| 40 | Kabelový žlab drátěný 50/50, galvanicky zinkovaný
| 20 | Kabelový žlab drátěný 100/50, galvanicky zinkovaný
| 1 | Ostatní drobný elektroinstalační a hromosvodný materiál