## List1
Číslo kabelu | Název | Délka m | Odkud | Kam | Poznámka
WS-UT-01 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 | přepojení | Rms1 | rozv.Ra1 | Spínání čerp.ÚT-byty
WS-UT-02 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | přepojení | Rms1 | rozv.Ra1 | Řízení otáček čerp.ÚT
WS-UT-03 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | Rms1 | M31_E | Porucha čerp.ÚT č.1
WS-UT-04 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | Rms1 | M32_E | Porucha čerp.ÚT č.2
WS-UT-06 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 | přepojení | Rms1 | rozv.Ra1 | Oběh.čerp.ÚT AUT,por.
WS-UT-07 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | Rms1 | M31_Y | Řízení otáček čerp.ÚT č.1
WS-UT-08 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | Rms1 | M32_Y | Řízení otáček čerp.ÚT č.2
WS-UT-10 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 10 | Rms1 | M31 | Oběhové čerp.ÚT č.1
WS-UT-11 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 10 | Rms1 | M32 | Oběhové čerp.ÚT č.2
WL-UT-01 | CYKY 5Cx16 | přepojení | Rms1 | rozv.Rms | Přívod silový
WL-UT-02 | CYKY-J 4x4 | 10 | Rms1 | M31 | Oběhové čerpadlo ÚT č.1
WL-UT-03 | CYKY-J 4x4 | 10 | Rms1 | M32 | Oběhové čerpadlo ÚT č.2
WS-UT2-01 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 | stávající | Rms2 | rozv.Ra1 | Spínání čerp.ÚT-školy
WS-UT2-02 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stávající | Rms2 | rozv.Ra1 | Řízení otáček čerp.ÚT
WS-UT2-03 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | Rms2 | M33_E | Porucha čerp.ÚT č.1
WS-UT2-04 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | Rms2 | M34_E | Porucha čerp.ÚT č.2
WS-UT2-06 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 | stávající | Rms2 | rozv.Ra1 | Oběh.čerp.ÚT AUT,por.
WS-UT2-07 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | Rms2 | M33_Y | Řízení otáček čerp.ÚT č.1
WS-UT2-08 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | Rms2 | M34_Y | Řízení otáček čerp.ÚT č.2
WS-UT2-10 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | Rms2 | M33 | Oběhové čerp.ÚT č.1
WS-UT2-11 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | Rms2 | M34 | Oběhové čerp.ÚT č.2
WL-UT2-01 | CYKY 5Cx6 | stávající | Rms2 | rozv.Rms | Přívod silový
WL-UT2-02 | CYKY 4Bx2,5 | 20 | Rms2 | M33 | Oběhové čerpadlo ÚT č.1
WL-UT2-03 | CYKY 4Bx2,5 | 20 | Rms2 | M34 | Oběhové čerpadlo ÚT č.2
WL-UT-05 | CYKY-J 3x1,5 | 20 | Rms2 | Y43 | Dopouštění TS školy
WL-UT-06 | CYKY-J 3x1,5 | 20 | Rms2 | Y44 | Odpouštění TS školy
WC-01 | CYKY-O 2x1,5 | 10 | Rms | HA01 | Nouzové vypnutí nap.VS
WL-01 | CYKY-J 5x4 | stávající | Rms | MC1 | Zásuvková skříň
WL-03 | CYKY-J 4x2,5 | stávající | Rms | RA1 | Rozvaděč MaR
WL-06 | CYKY-J 5x4 | 45 | Rms | MC2 | Zásuvková skříň
WL-07 | CYKY-J 3x1,5 | stávající | Rms | MT1 | Měřič tepla dodavatele
WL-11 | CYKY-J 3x1,5 | stávající | Rms | okruh 1 | Osvětlení kolektoru
WL-12 | CYKY-J 3x1,5 | stávající | Rms | okruh 2 | Osvětlení kolektoru
WL-13 | CYKY-J 3x1,5 | stávající | Rms | okruh 3 | Osvětlení kolektoru
WL-14 | CYKY-J 3x1,5 | 30 | Rms | okruh 4 | Osvětlení VS
WL-15 | CYKY-J 3x1,5 | 70 | Rms | okruh 5 | Osvětlení VS
WL-16 | CYKY-J 3x1,5 | 110 | Rms | okruh 6 | Osvětlení VS
WL-17 | CYKY-J 3x1,5 | 90 | Rms | okruh 7 | Osvětlení VS
WL-18 | CYKY-J 3x1,5 | stávající | Rms | okruh 8 | Zásuvky zázemí
WL-19 | CYKY-J 3x1,5 | stávající | Rms | okruh 9 | Osvětlení zámezí
WL-20 | CYKY-J 3x1,5 | stávající | Rms | okruh 10 | Osvětlení dílna
WL-71 | CYKY-J 3x2,5 | 15 | Ra1 | M71 | Cirkulační čerp.TV č.1
WL-72 | CYKY-J 3x2,5 | 15 | Ra1 | M72 | Cirkulační čerp.TV č.2
WS-71 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 15 | Ra1 | M71 | Cirkulační čerp.TV č.1
WS-72 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 15 | Ra1 | M72 | Cirkulační čerp.TV č.2
Note on A1: Peky: