## List1
Skříňový rozvaděč Rms
2.pole
FA302 | 1 | Pracovní spoušť, 230VAC pro jistič FA302
Elektroinstalační materiál
| 20 | Zářivkové svítidlo IP 65, 2x54W
elektronický předřadník, přisazená montáž
| 4 | Vypínač do vlhka nástěnný jednopolový 230V/16A, řazení 1
| 35 | Krabicová rozvodka IP54 včetně svorkovnice
HA01 | 1 | Hřibové tlačítko ve plastové skříňce 1/1
Zásuvková skříň
| 1 | Zásuvková skříň s proudovým chráničem 30mA, krytí IP44
2x230V/16A + 1x400V/16A
Kabely, trubky, žlaby
| 120 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8
| 90 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8
| 40 | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8
| 55 | Kabel CYKY-O 2x1,5
| 300 | Kabel CYKY-J 3x1,5
| 40 | Kabel CYKY-J 3x2,5
| 50 | Kabel CYKY-J 4x2,5
| 20 | Kabel CYKY-J 4x4
| 45 | Kabel CYKY-J 5x4
| 200 | Vodič žlutozelený CY6
| 130 | Instalační trubka P29
| 20 | Kabelový žlab drátěný 50/50, galvanicky zinkovaný
| 20 | Kabelový žlab drátěný 100/50, galvanicky zinkovaný
| 1 | Ostatní drobný elektroinstalační a hromosvodný materiál