## Krycí List
Beskyd Fryčovice, a.s.
0 | čp. 606
21 | 73945 Fryčovice | CENOVÁ NABÍDKA
#N/A
#N/A
0
0 |  |  | ZAKÁZKA |  |  |  | Set Column width to
0 | [6 empty] | 56
0 |  | Číslo: |  |  |  |  | 0
|  | Zakázka: | 148_21_Beskyd Fryčovice_Stavební úpravy objektu na zpracování zeleniny |  |  |  | 148_21_Beskyd Fryčovice_Stavební úpravy objektu na zpracování zeleniny
|  | Komentář: |  |  |  |  | 0
FIRMY
|  | Objednatel: | Beskyd Fryčovice a.s.
0 |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení
REALIZAČNÍ TÝM
|  | ---: | ---
ROZPOČET
|  | Celkem (bez DPH): | 0 | Kč | Datum: | 2021-10-08
|  | DPH: | 0 | Kč
|  | Celkem včetně DPH: | 0 | Kč
Jméno, příjmení oprávněné osoby za zájemce
funkce oprávněné osoby za zájemce
Dle výběrového řízení

## Rekapitulace
148_21_Beskyd Fryčovice_Stavební úpravy objektu na zpracování zeleniny
| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
Kód 003 | Kód 003: Výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského provozu, včetně nezbytných manipulač | 0 | 257.6095 | 0 | 0
Kód 003/SO 01 | SO 01: Stavební úpravy objektu na zpracování zeleniny | 0 | 257.6095 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01 | 01: Architektonicko-stavební řešení | 0 | 257.4778 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/001 | 001: Zemní práce | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/001/0016 | 0016: Přemístění výkopku | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/002 | 002: Základy | 0 | 5.97 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/002/0027 | 0027: Základy | 0 | 5.97 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/003 | 003: Svislé konstrukce | 0 | 10.9559 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/003/0031 | 0031: Zdi pozemních staveb | 0 | 1.8024 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/003/0034 | 0034: Stěny a příčky | 0 | 9.1535 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/004 | 004: Vodorovné konstrukce | 0 | 5.3406 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/004/0044 | 0044: Zastřešení | 0 | 5.3406 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/006 | 006: Úpravy povrchu | 0 | 215.7951 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/006/0061 | 0061: Úprava povrchů vnitřní | 0 | 0.1575 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/006/0063 | 0063: Podlahy a podlahové konstrukce | 0 | 215.6376 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/009 | 009: Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0.11215 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/009/0091 | 0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/009/0094 | 0094: Lešení a stavební výtahy | 0 | 0.10159 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/009/0096 | 0096: Bourání konstrukcí | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/009/0097 | 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0 | 0.010561 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/099 | 099: Přesun hmot HSV | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/099/0997 | 0997: Doprava suti a vybouraných hmot | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/099/0998 | 0998: Přesun hmot | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/711 | 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | 0 | 0.87341 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/711/711. | 711.: Izolace proti vodě a vlhkosti | 0 | 0.87341 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/764 | 764: Konstrukce klempířské | 0 | 1.8676 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/764/764. | 764.: Konstrukce klempířské | 0 | 1.8676 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/767 | 767: Konstrukce zámečnické | 0 | 1.409 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/767/767. | 767.: Konstrukce zámečnické | 0 | 1.409 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/777 | 777: Podlahy lité | 0 | 15.154 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/777/777. | 777.: Podlahy lité | 0 | 15.154 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/NUS | NUS: Náklady spojené s umístěním stavby | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/NUS/NUS.. | NUS..: Náklady spojené s umístěním stavby | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02 | 02: Zdravotechnika + VZT | 0 | 0.13168 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/009 | 009: Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0.000972 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/009/0094 | 0094: Lešení a stavební výtahy | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/009/0097 | 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0 | 0.000972 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/099 | 099: Přesun hmot HSV | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/099/0997 | 0997: Doprava suti a vybouraných hmot | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/721 | 721: Vnitřní kanalizace | 0 | 0.01645 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/721/7211 | 7211: Kanalizace - potrubí | 0 | 0.01645 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/722 | 722: Vnitřní vodovod | 0 | 0.11276 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/722/7221 | 7221: Vodovod - potrubí | 0 | 0.11276 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/725 | 725: Zařizovací předměty | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/725/7253 | 7253: Zařízení kuchyní | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/725/7258 | 7258: Zařizovací armatury | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/725/7259 | 7259: Ostatní zařízení | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/733 | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0 | 0.0015 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/733/7331 | 7331: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí - ocelové | 0 | 0.0015 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/751 | 751: Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/751/7515 | 7515: Vzduchotechnika - potrubí | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03 | 03: Elektroinstalace | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_002 | 01_EL_002: Elektromontáže dle 21-M | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_002/01_EL_021 | 01_EL_021: 210 01 Trubková vedení, instalační krabice a svorkovnice | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_002/01_EL_022 | 01_EL_022: 210 02 Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod a přístroje | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_002/01_EL_023 | 01_EL_023: 210 08 Vodiče, šňůry a kabely měděné | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_002/01_EL_024 | 01_EL_024: 210 10 Ukončení a propojení vodičů, kabelů a šňůr, podpěrky a průchodky, soubory pro kabely | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_002/01_EL_025 | 01_EL_025: 210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí, zásuvky, vidlice, odpojovače | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_002/01_EL_026 | 01_EL_026: 210 19 Rozváděče, rozvodné skříně, desky a svorkovnice | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_002/01_EL_027 | 01_EL_027: 210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení, předměty a elektrická zařízení | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_003 | 01_EL_003: Revize vyhrazených technických zařízení dle 58-M | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_003/01_EL_028 | 01_EL_028: Revize vyhrazených technických zařízení dle 58-M | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_004 | 01_EL_004: Globální zůčtovací sazby | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_004/01_EL_029 | 01_EL_029: Globální zůčtovací sazby | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_005 | 01_EL_005: Hodinové zůčtovací stavby | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_005/01_EL_030 | 01_EL_030: Hodinové zůčtovací stavby | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_006 | 01_EL_006: Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_006/01_EL_031 | 01_EL_031: Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_007 | 01_EL_007: Lešení dle 800-3 | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_007/01_EL_032 | 01_EL_032: 941 95-50 Lešení lehké pomocné | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_008 | 01_EL_008: Bourání a podchycování konstrukcí dle 801-3 | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_008/01_EL_033 | 01_EL_033: 978 05 Odsekání a odebrání obkladů | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_009 | 01_EL_009: Opravy a údržba dle 801-4 | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_009/01_EL_034 | 01_EL_034: 952 90 Čištění budov | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT | 01_EL_01_MAT: Materiál pro elektromontáže dle 21-M | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_001 | 01_EL_001: 210 01 Trubková vedení, instalační krabice a svorkovnice elektroinstalační trubky ohebné | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_002 | 01_EL_002: elektroinstalační trubky tuhé PVC/PC/ABS A1-F 320N/750N/1250N | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_003 | 01_EL_003: lišty vkládací s víkem hranaté/oblé/rohové/podlahové/neoddělitelným víkem PVC A1-F IP40 (IK06/IK07) | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_004 | 01_EL_004: lišty vkládací hranaté s víkem HF A1-F IP40 (IK06) bezhalogenové | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_005 | 01_EL_005: krabice rozvodné s víčkem/svorkovnicí A1-D IP54 (IP65/IP66) IK06 uzavřené | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_006 | 01_EL_006: příslušenství pro úložný materiál, nosné systémy, chráničky a kabelová vedení a vodiče | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_007 | 01_EL_007: 210 02 Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod a přístroje žlaby kabelové drátěné Zn | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_008 | 01_EL_008: protipožární přepážky/předěly/ucpávky | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_009 | 01_EL_009: výstražné/označovací tabulky | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_010 | 01_EL_010: 210 08 Vodiče, šňůry a kabely měděné vodiče instalační CY/CYA/CYY | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_011 | 01_EL_011: kabely instalační CYKY/CYKYLo/NYM/1-CYKY | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_012 | 01_EL_012: 210 10 Ukončení a propojení vodičů, kabelů a šňůr, příslušenství kabelová vedení a vodiče | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_013 | 01_EL_013: příslušenství pro rozvaděče a přístroje | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_014 | 01_EL_014: 210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí, zásuvky, spínače/přepínače/vypínače/ovladače | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_015 | 01_EL_015: zásuvky na povrch pro prostory normální/do vlhka/na hořlavé povrchy šroubové IP44/IP54 | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_016 | 01_EL_016: zásuvky/přívodky průmyslové CEE 230V/400V/500V šroubové/bezšroubové | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_017 | 01_EL_017: zásuvkové skříně 400/230V zásuvky CEE/PCE/prázdné s/bez RCD/24V | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_018 | 01_EL_018: 210 19 Rozváděče, rozvodné skříně,svorkovnice rozvaděče | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_019 | 01_EL_019: 210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení, předměty a elektrická zařízení svítidlo LED | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_020 | 01_EL_020: svítidla modul pro zářivky/LED kryt venkovní/do mokra včetně zdrojů IP65 tř.II | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/04 | 04: Technologie chlazení | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/04/Chl_01 | Chl_01: Chladicí jednotka pro 4 chlazené místnosti | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/04/Chl_01/Chl_001 | Chl_001: Chladicí jednotka pro 4 chlazené místnosti | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/04/Chl_02 | Chl_02: Výparníky a příslušenství | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/04/Chl_02/Chl_002 | Chl_002: Výparníky a příslušenství | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/04/Chl_03 | Chl_03: Rozvaděče | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/04/Chl_03/Chl_003 | Chl_003: Rozvaděče | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/04/Chl_04 | Chl_04: Výroba ledové vody akumulačním zůsobem | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/04/Chl_04/Chl_004 | Chl_004: Výroba ledové vody akumulačním zůsobem | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/04/Chl_05 | Chl_05: Montážní materiál, montáž | 0 | 0 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/04/Chl_05/Chl_005 | Chl_005: Montážní materiál, montáž | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Zakázka
148_21_Beskyd Fryčovice_Stavební úpravy objektu na zpracování zeleniny
|  | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH
Kód 003 | 1 |  | Stavba |  | Kód 003: Výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského provozu, včetně nezbytných manipulač |  |  |  | 0 |  | 257.6095 |  | 253.2661 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01 | 2 |  | Objekt |  | SO 01: Stavební úpravy objektu na zpracování zeleniny |  |  |  | 0 |  | 257.6095 |  | 253.2661 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01 | 3 |  | Podobjekt |  | 01: Architektonicko-stavební řešení |  |  |  | 0 |  | 257.4778 |  | 252.2123 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/001 | 4 |  | Oddíl |  | 001: Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.8816 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/001/0016 | 5 |  | Pododdíl |  | 0016: Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.8816 |  | 0 | 0
|  | 2 | SP | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 2.128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | (1,50+0,80+1,50)*0,80*0,70;bourání podkladů pod kondenzační jednotku |  | 2.128
|  | 1 | SP | 113107122 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně | m2 | 3.04 |  | 0 |  | 0 | 0.29 | 0.8816 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | (1,50+0,80+1,50)*0,80;bourání podkladů pod kondenzační jednotku |  | 3.04
|  | 3 | SP | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2.128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2,128;odkopávka zeminy |  | 2.128
|  | 4 | SP | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 19.152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2,128*9 |  | 19.152
|  | 5 | SP | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 3.8304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2,128*1,80;odkopávka zeminy |  | 3.8304
|  | 6 | SP | 181912111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně | m2 | 310.831 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 310,831;plocha stávající lahůdkárny |  | 310.831
Kód 003/SO 01/01/002 | 4 |  | Oddíl |  | 002: Základy |  |  |  | 0 |  | 5.97 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/002/0027 | 5 |  | Pododdíl |  | 0027: Základy |  |  |  | 0 |  | 5.97 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 7 | SP | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 2.432 |  | 0 | 2.4533 | 5.9664 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | (1,50+0,80+1,50)*0,80*0,80;odkopávka zeminy |  | 2.432
|  | 8 | SP | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 1.38 |  | 0 | 0.00264 | 0.0036432 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | (1,50+0,80+1,50+0,80)*0,30;bednění patky |  | 1.38
|  | 9 | SP | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 1.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | (1,50+0,80+1,50+0,80)*0,30;bednění patky |  | 1.38
Kód 003/SO 01/01/003 | 4 |  | Oddíl |  | 003: Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 10.9559 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/003/0031 | 5 |  | Pododdíl |  | 0031: Zdi pozemních staveb |  |  |  | 0 |  | 1.8024 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10 | SP | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.96 |  | 0 | 1.8775 | 1.8024 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Zazdívka otvoru;1,20*2,00*0,40 |  | 0.96
Kód 003/SO 01/01/003/0034 | 5 |  | Pododdíl |  | 0034: Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 9.1535 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 12 | SP | 342151112_04 | Montáž opláštění stěn ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m_vnitřní opláštění IPN 60 mm | m2 | 706.996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Montáž opláštění stěn m.č.102;33,00*6,480+0,870*(2,40+2,4+2,40) |  | 220.104
[5 empty] | Montáž opláštění stěn m.č.103_nově;80,840*5,10+2,810*5,10+2,920*5,10+1*(2,40+2,50+2,50+1,430+2,250+2,250+1,90+2,10+2,10+2,300+2,300+2,300) |  | 467.837
[5 empty] | Zapravení stěn mezi m.č. 102 a 103;1,50*(2,60+2,50+2,50) |  | 11.4
[5 empty] | Zapravení dveří kolem m.č.101;1,00*(2,615+2,520+2,520) |  | 7.655
|  | 11 | H | 342_SEND_04_MAT | panel sendvičový stěnový FOOD SAFE, izolace PIR, viditelné kotvení, tl 60 mm - stěna PIR tl. 60 mm s atestem pro potravinářský provoz | m2 | 756.4857 |  | 0 | 0.0121 | 9.1535 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Montáž opláštění stěn m.č.102;33,00*6,480+0,870*(2,40+2,4+2,40) |  | 220.104
[5 empty] | Montáž opláštění stěn m.č.103_nově;80,840*5,10+2,810*5,10+2,920*5,10+1*(2,40+2,50+2,50+1,430+2,250+2,250+1,90+2,10+2,10+2,300+2,300+2,300) |  | 467.837
[5 empty] | Zapravení stěn mezi m.č. 102 a 103;1,50*(2,60+2,50+2,50) |  | 11.4
[5 empty] | Zapravení dveří kolem m.č.101;1,00*(2,615+2,520+2,520) |  | 7.655
[5 empty] | = |  | 706.996
[5 empty] | 706,996*0,07 |  | 49.4897
|  | 13 | SP | 342151PC06 | Tmelení sendvičových panelů - stěny | m2 | 706.996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Montáž opláštění stěn m.č.102;33,00*6,480+0,870*(2,40+2,4+2,40) |  | 220.104
[5 empty] | Montáž opláštění stěn m.č.103_nově;80,840*5,10+2,810*5,10+2,920*5,10+1*(2,40+2,50+2,50+1,430+2,250+2,250+1,90+2,10+2,10+2,300+2,300+2,300) |  | 467.837
[5 empty] | Zapravení stěn mezi m.č. 102 a 103;1,50*(2,60+2,50+2,50) |  | 11.4
[5 empty] | Zapravení dveří kolem m.č.101;1,00*(2,615+2,520+2,520) |  | 7.655
Kód 003/SO 01/01/004 | 4 |  | Oddíl |  | 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 5.3406 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/004/0044 | 5 |  | Pododdíl |  | 0044: Zastřešení |  |  |  | 0 |  | 5.3406 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 16 | SP | 444151_01 | Montáž podhledů ze sendvičových panelů IPN | m2 | 412.494 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Podhled v m.č.105;101,723 |  | 101.723
[5 empty] | Podhled ve stáv. lahůdkách m.č. 103;310,771 |  | 310.771
|  | 15 | H | 444_SEND_01_MAT | panel sendvičový stěnový FOOD SAFE, izolace PIR, viditelné kotvení, tl 100mm - podhled PIR tl. 100 mm s atestem pro potravinářský provoz | m2 | 441.3686 |  | 0 | 0.0121 | 5.3406 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Podhled v m.č.105;101,723 |  | 101.723
[5 empty] | Podhled ve stáv. lahůdkách m.č. 103;310,771 |  | 310.771
[5 empty] | = |  | 412.494
[5 empty] | 412,494*0,07 |  | 28.8746
|  | 14 | SP | 342151PC06 | Tmelení sendvičových panelů - podhledy | m2 | 412.494 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Podhled v m.č.105;101,723 |  | 101.723
[5 empty] | Podhled ve stáv. lahůdkách m.č. 103;310,771 |  | 310.771
Kód 003/SO 01/01/006 | 4 |  | Oddíl |  | 006: Úpravy povrchu |  |  |  | 0 |  | 215.7951 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/006/0061 | 5 |  | Pododdíl |  | 0061: Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0.1575 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 17 | SP | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách | kus | 1 |  | 0 | 0.1575 | 0.1575 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/006/0063 | 5 |  | Pododdíl |  | 0063: Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 215.6376 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 18 | SP | 631311235 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 62.1662 |  | 0 | 2.4533 | 152.5117 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 310,831*0,20;plocha stávající lahůdkárny |  | 62.1662
|  | 19 | SP | 631319013 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu | m3 | 62.1662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 310,831*0,20;plocha stávající lahůdkárny |  | 62.1662
|  | 20 | SP | 631319203 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 | m3 | 62.1662 |  | 0 | 0.02525 | 1.5697 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 310,831*0,20;plocha stávající lahůdkárny |  | 62.1662
|  | 21 | SP | 634112117 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm | m | 80.84 |  | 0 | 2e-05 | 0.0016168 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Obvodová dilatace PE páskem;80,840 |  | 80.84
|  | 23 | SP | 634911114 | Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině | m | 111.84 |  | 0 | 1e-05 | 0.0011184 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 29,670*2+5*10,50;plocha stávající lahůdkárny |  | 111.84
|  | 22 | SP | 634661111 | Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem | m | 111.84 |  | 0 | 8e-05 | 0.0089472 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 29,670*2+5*10,50;plocha stávající lahůdkárny |  | 111.84
|  | 24 | SP | 635111215 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním | m3 | 31.0831 |  | 0 | 1.98 | 61.5445 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 310,831*0,10;plocha stávající lahůdkárny |  | 31.0831
Kód 003/SO 01/01/009 | 4 |  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0.11215 |  | 249.5366 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/009/0091 | 5 |  | Pododdíl |  | 0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 25 | SP | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 3.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Základ pod kondenzační jednotky;(1,50+0,80+1,50)*0,80 |  | 3.04
Kód 003/SO 01/01/009/0094 | 5 |  | Pododdíl |  | 0094: Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.10159 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 26 | SP | 945412111 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m | den | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 27 | SP | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 483.764 |  | 0 | 0.00021 | 0.10159 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Plocha stávající m.č. 104;101,508 |  | 101.508
[5 empty] | Plocha bourané příčky; 12*6 |  | 72
[5 empty] | Plocha lahůdkárny;310,256 |  | 310.256
Kód 003/SO 01/01/009/0096 | 5 |  | Pododdíl |  | 0096: Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 249.3403 |  | 0 | 0
|  | 30 | SP | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 62.1662 |  | 0 |  | 0 | 0.029 | 1.8028 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 310,831*0,20;plocha stávající lahůdkárny |  | 62.1662
|  | 29 | SP | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 62.4702 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 137.4344 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 310,831*0,20;plocha stávající lahůdkárny |  | 62.1662
[5 empty] | (1,50+0,80+1,50)*0,80*0,10;bourání podkladů pod kondenzační jednotku |  | 0.304
|  | 34 | SP | 96807_PC_02 | Demontáž chladírenských vrat 2,60 x 2,50 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.066 | 0.066 | 21 | 0 | 0
|  | 32 | SP | 966072111 | Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů budov v do 6 m | m2 | 373.8557 |  | 0 |  | 0 | 0.025 | 9.3464 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Demontáž opláštění stěn v m.č.104;42,280*3,50 |  | 147.98
[5 empty] | Demontáž opláštění mezi m.č. 102 a 103;3,50*3,50 |  | 12.25
[5 empty] | Demontáž příčky mezi m.č. 101 a 102;13,520*4,08 |  | 55.1616
[5 empty] | Demontáž stěny mezi skladem 2 a chodbou;2,50*0,50*2 |  | 2.5
[5 empty] | Demontáž opláštění stěn v m.č. 107,108,109;(20,481+6,950+6,580+4,300+12,00)*3,10 |  | 155.9641
|  | 33 | SP | 966073_PC_01 | Demontáž opláštění podhledů sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m | m2 | 245.117 |  | 0 |  | 0 | 0.025 | 6.1279 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Demontáž opláštění podhledů m.č.104;101,292 |  | 101.292
[5 empty] | Demontáž podhledů v m.č.107,108,109;143,825 |  | 143.825
|  | 36 | SP | 96807_PC_04 | Demontáž chladírenských vrat 1,60 x 2,30mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.066 | 0.066 | 21 | 0 | 0
|  | 37 | SP | 96807_PC_05 | Demontáž provozních dveří 1,20 x 2,00mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0.035 | 0.175 | 21 | 0 | 0
|  | 35 | SP | 96807_PC_03 | Demontáž chladírenských vrat 1,70 x 2,30mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.066 | 0.066 | 21 | 0 | 0
|  | 31 | SP | 965082923 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 | m3 | 31.0831 |  | 0 |  | 0 | 1.4 | 43.5163 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 310,831*0,10;plocha stávající lahůdkárny |  | 31.0831
|  | 38 | SP | 96807_PC_06 | Demontáž plechových dveří se zárubní 1000x1970 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.035 | 0.035 | 21 | 0 | 0
|  | 40 | SP | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0.063 | 0.378 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Vybourání vrat z m.č. 105;2,40*2,50 |  | 6
|  | 39 | SP | 96807_PC_07 | Demontáž plechových dveří se zárubní 1430x2250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.065 | 0.065 | 21 | 0 | 0
|  | 28 | SP | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 27.923 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 50.2614 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | příčka mezi stávající 105 a 106;10,450*5,20*0,350 |  | 19.019
[5 empty] | Zdivo mezi m.č. 108 a 110;6,848*0,300*3,50 |  | 7.1904
[5 empty] | Vybourání zdiva mezi m.č. 110 a výrobou;2,40*2,380*0,300 |  | 1.7136
Kód 003/SO 01/01/009/0097 | 5 |  | Pododdíl |  | 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0.010561 |  | 0.19626 |  | 0 | 0
|  | 43 | SP | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm | m | 2.3 |  | 0 | 0.00147 | 0.003381 | 0.039 | 0.0897 | 21 | 0 | 0
|  | 42 | SP | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | m | 2.4 |  | 0 | 0.00123 | 0.002952 | 0.017 | 0.0408 | 21 | 0 | 0
|  | 41 | SP | 977151114 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm | m | 1.8 |  | 0 | 0.00105 | 0.00189 | 0.0062 | 0.01116 | 21 | 0 | 0
|  | 44 | SP | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm | m | 1.4 |  | 0 | 0.00147 | 0.002058 | 0.039 | 0.0546 | 21 | 0 | 0
|  | 45 | SP | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm | m | 28 |  | 0 | 1e-05 | 0.00028 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/099 | 4 |  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/099/0997 | 5 |  | Pododdíl |  | 0997: Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 51 | SP | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 21.754 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Směský;255,650-139,237-50,261-44,398 |  | 21.754
|  | 49 | SP | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 139.237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 137,434+1,803 |  | 139.237
|  | 52 | SP | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 44.398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 44,398 |  | 44.398
|  | 50 | SP | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 50.261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 50,261 |  | 50.261
|  | 48 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4599.324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 255,518*18 |  | 4599.324
|  | 46 | SP | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 255.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 47 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 255.518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 255,518 |  | 255.518
Kód 003/SO 01/01/099/0998 | 5 |  | Pododdíl |  | 0998: Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 53 | SP | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 255.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/711 | 4 |  | Oddíl |  | 711: Izolace proti vodě a vlhkosti |  |  |  | 0 |  | 0.87341 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/711/711. | 5 |  | Pododdíl |  | 711.: Izolace proti vodě a vlhkosti |  |  |  | 0 |  | 0.87341 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 60 | SP | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0.87341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 58 | SP | 711491171 | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní | m2 | 310.831 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 310,831;plocha stávající lahůdkárny |  | 310.831
|  | 57 | SP | 711472051 | Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC | m2 | 16.168 |  | 0 | 5e-05 | 0.0008084 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 80,840*0,20;plocha stávající lahůdkárny |  | 16.168
|  | 56 | SP | 711471051 | Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC | m2 | 310.831 |  | 0 | 3e-05 | 0.0093249 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 310,831;plocha stávající lahůdkárny |  | 310.831
|  | 55 | H | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 359.6989 |  | 0 | 0.0003 | 0.10791 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | vodorovná;310,831*1,10 |  | 341.9141
[5 empty] | svislá;16,168*1,10 |  | 17.7848
|  | 59 | SP | 711491271 | Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní | m2 | 16.168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 80,840*0,20;plocha stávající lahůdkárny |  | 16.168
|  | 54 | H | 28322004 | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm | m2 | 359.6989 |  | 0 | 0.0021 | 0.75537 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | vodorovná;310,831*1,10 |  | 341.9141
[5 empty] | svislá;16,168*1,10 |  | 17.7848
Kód 003/SO 01/01/764 | 4 |  | Oddíl |  | 764: Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 1.8676 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/764/764. | 5 |  | Pododdíl |  | 764.: Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 1.8676 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 61 | SP | 764-PC_02 | D+M Vnitřní KLP Food Safe zakládací U rohové krycí pásky otvory | m | 600.491 |  | 0 | 0.002 | 1.201 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č. 104-zakládací lišty;29,711 |  | 29.711
[5 empty] | m.č. 104-Krycí lišty na vyvěšení;14,00*2 |  | 28
[5 empty] | M.č.104-Lemování otvorů;(3,250+2,40+2,40)*3 |  | 24.15
[5 empty] | m.č.104-Lemování spoje sendvičů;6,50*2 |  | 13
[5 empty] | m.č.104-Lemování stěny ke stropům;29,785 |  | 29.785
[5 empty] | otvor mezi m.č.102 a 103;(2,60+2,50+2,50)*3 |  | 22.8
[5 empty] | Vyvěšení panelů mezi m.č. 101 a 102;13,70*2+6,50*2 |  | 40.4
[5 empty] | Otvor mezi 101 a chodbou;(2,615+2,520+2,520)*3 |  | 22.965
[5 empty] | Prostor stávající lahůdkárny_zakládací lišty;91,980 |  | 91.98
[5 empty] | Prostor stávající lahůdkárny_spoj stěna strop;91,980 |  | 91.98
[5 empty] | Prostor stávající lahůdkárny_zakrytí t profilů;6*10,450 |  | 62.7
[5 empty] | Prostor stávající lahůdkárny_lemování veškerých otvorů;(2,400+2,500+2,500)*2+(1,430+2,250+2,250)*2+(1,90+2,10+2,10)*2+(2,40+2,380+2,380)*2 |  | 53.18
[5 empty] | Lemování svislých koutů;6,0*6,640+10*5 |  | 89.84
|  | 63 | SP | 764-PC_07 | D+M Vyvěšení podhledu T profil + závěsy + pomocné L profily apod. | m | 107.21 |  | 0 | 0.0058 | 0.62182 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | podhled mezi m.č. 101 a 102;13,740*2 |  | 27.48
[5 empty] | podhled mezi m.č. 103 a 104;13,740*2 |  | 27.48
[5 empty] | Podhled ve stáv. lahůdkách m.č. 103;10,450*5 |  | 52.25
|  | 65 | SP | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 1.8676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 62 | SP | 764-PC_04 | Vyřezání otvoru v sendvičovém panelu | m | 78.03 |  | 0 | 0.0005 | 0.039015 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č. 104;2,40+2,40+2,40 |  | 7.2
[5 empty] | m.č. 103_nové lahůdky;2,40+2,40+2,50+1,430+2,250+2,250+1,90+2,10+2,10+2,30+2,30+2,30 |  | 26.23
[5 empty] | Vyřezání revizních otvorů;7*(0,7*4)+25 |  | 44.6
|  | 64 | SP | 764-PC_08 | D+M Oplechování veškerých prostupů spojených s dílem nerezovým plechem | kus | 1 |  | 0 | 0.0058 | 0.0058 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/767 | 4 |  | Oddíl |  | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 1.409 |  | 1.7941 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/767/767. | 5 |  | Pododdíl |  | 767.: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 1.409 |  | 1.7941 |  | 0 | 0
|  | 66 | SP | 767_D25 | D+M Chladírenské posuvné dveře 2400x2400 mm, křídlo tl. 80 mm, Výplň PUR | ks | 1 |  | 0 | 0.078 | 0.078 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 74 | SP | 767996803 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg | kg | 1793.1 |  | 0 |  | 0 | 0.001 | 1.7931 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Demontáž jeřábové dráhy_sloupy HEA 200;43*5,20*4 |  | 894.4
[5 empty] | vodorovná dráha HEA 200;10,450*2*43 |  | 898.7
|  | 73 | SP | 767996_PC08 | Demontáž jeřábu na rozpětí 5,670 m, nosnost 1t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 21 | 0 | 0
|  | 71 | SP | 767_D26 | D+M Revizního otvoru do sendvičového panelu 700x700 mm | ks | 6 |  | 0 | 0.078 | 0.468 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 75 | SP | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 1.409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 68 | SP | 767_D25b | D+M Chladírenské posuvné dveře 2300x2300 mm, křídlo tl. 80 mm, Výplň PUR | ks | 1 |  | 0 | 0.078 | 0.078 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 67 | SP | 767_D25a | D+M Chladírenské posuvné dveře 2615x2520 mm, křídlo tl. 80 mm, Výplň PUR | ks | 1 |  | 0 | 0.083 | 0.083 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 69 | SP | 767_D25c | D+M Chladírenské posuvné dveře 1430x2250 mm, křídlo tl. 80 mm, Výplň PUR | ks | 1 |  | 0 | 0.078 | 0.078 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 70 | SP | 767_D25d | D+M Chladírenské posuvné dveře 2400x2500 mm, křídlo tl. 80 mm, Výplň PUR | ks | 1 |  | 0 | 0.078 | 0.078 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 72 | SP | 767_D27 | D+M Ocelové konstrukce pro vynešení výparníků pro chlazení | ks | 7 |  | 0 | 0.078 | 0.546 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/777 | 4 |  | Oddíl |  | 777: Podlahy lité |  |  |  | 0 |  | 15.154 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/777/777. | 5 |  | Pododdíl |  | 777.: Podlahy lité |  |  |  | 0 |  | 15.154 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 79 | SP | 777141PC4 | D+M systémový fabion do nerezové lišty UCRETE RG | m2 | 122.161 |  | 0 | 0.025 | 3.054 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Stěrka ve stávající lahůdkárně;91,890 |  | 91.89
[5 empty] | Soklík v m.č.104 nové;30,271 |  | 30.271
|  | 78 | SP | 777141PC3 | D+M UCRETE DP 10 tl. 6 mm | m2 | 310.256 |  | 0 | 0.015 | 4.6538 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Stěrka ve stávající lahůdkárně;310,2560 |  | 310.256
|  | 77 | SP | 777111141 | Otryskání podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 310.256 |  | 0 | 0.024 | 7.4461 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Stěrka ve stávající lahůdkárně;310,2560 |  | 310.256
|  | 80 | SP | 998777102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m | t | 15.154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 76 | SP | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 310.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Stěrka ve stávající lahůdkárně;310,2560 |  | 310.256
Kód 003/SO 01/01/NUS | 4 |  | Oddíl |  | NUS: Náklady spojené s umístěním stavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/01/NUS/NUS.. | 5 |  | Pododdíl |  | NUS..: Náklady spojené s umístěním stavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 83 | ON | 065002000_SO01a | Mimostaveništní doprava materiálů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 82 | ON | 030001000_SO01a | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 81 | ON | 013254000_SO01a | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02 | 3 |  | Podobjekt |  | 02: Zdravotechnika + VZT |  |  |  | 0 |  | 0.13168 |  | 1.0539 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/009 | 4 |  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0.000972 |  | 0.00765 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/009/0094 | 5 |  | Pododdíl |  | 0094: Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 84 | SP | 945412111 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m | den | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/009/0097 | 5 |  | Pododdíl |  | 0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0.000972 |  | 0.00765 |  | 0 | 0
|  | 85 | SP | 977151115 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm | m | 0.9 |  | 0 | 0.00108 | 0.000972 | 0.0085 | 0.00765 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/099 | 4 |  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/099/0997 | 5 |  | Pododdíl |  | 0997: Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 87 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 18.972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1,054*18 |  | 18.972
|  | 88 | SP | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1.054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 86 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/721 | 4 |  | Oddíl |  | 721: Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.01645 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/721/7211 | 5 |  | Pododdíl |  | 7211: Kanalizace - potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.01645 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 91 | SUB | X465 | Demontáž a zaslepení podlahových vpustí | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 89 | SP | 721173723 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 | m | 35 |  | 0 | 0.00047 | 0.01645 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 90 | SUB | X461 | Podomítková zápachová uzávěrka kondenzátní např.: HL138 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/722 | 4 |  | Oddíl |  | 722: Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.11276 |  | 0.1634 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/722/7221 | 5 |  | Pododdíl |  | 7221: Vodovod - potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.11276 |  | 0.1634 |  | 0 | 0
|  | 95 | SP | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 92 | SP | 722130236 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 | m | 17 |  | 0 | 0.0064 | 0.1088 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 97 | SUB | X464 | Demontáž vodoměru domovní do Q3-6m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 94 | SP | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0.00028 | 0.0056 | 21 | 0 | 0
|  | 96 | SP | 723120804 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25 | m | 36 |  | 0 | 0.00011 | 0.00396 | 0.00215 | 0.0774 | 21 | 0 | 0
|  | 93 | SP | 722130803 | Demontáž potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0.0067 | 0.0804 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/725 | 4 |  | Oddíl |  | 725: Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.13522 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/725/7253 | 5 |  | Pododdíl |  | 7253: Zařízení kuchyní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.03414 |  | 0 | 0
|  | 98 | SP | 725310821 | Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.01707 | 0.03414 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/725/7258 | 5 |  | Pododdíl |  | 7258: Zařizovací armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.00108 |  | 0 | 0
|  | 99 | SP | 725810812 | Demontáž ventilů výtokových stojánkových | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.00054 | 0.00108 | 21 | 0 | 0
|  | 100 | SUB | X462 | Zaslepení odpadů do d50 PVC | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/725/7259 | 5 |  | Pododdíl |  | 7259: Ostatní zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 | 0
|  | 101 | SP | 725991811 | Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí | kus | 20 |  | 0 |  | 0 | 0.005 | 0.1 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/733 | 4 |  | Oddíl |  | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.0015 |  | 0.24 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/733/7331 | 5 |  | Pododdíl |  | 7331: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí - ocelové |  |  |  | 0 |  | 0.0015 |  | 0.24 |  | 0 | 0
|  | 102 | SP | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | 75 |  | 0 | 2e-05 | 0.0015 | 0.0032 | 0.24 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/751 | 4 |  | Oddíl |  | 751: Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.5076 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/02/751/7515 | 5 |  | Pododdíl |  | 7515: Vzduchotechnika - potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.5076 |  | 0 | 0
|  | 103 | SP | 751510861 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,03 do 0,13 m2 | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0.00821 | 0.4926 | 21 | 0 | 0
|  | 104 | SP | 751571822 | Demontáž uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu kotveného do betonu | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0.00025 | 0.015 | 21 | 0 | 0
|  | 105 | SUB | X463 | Demontáž chlazení - výparník vč. kondenzační jednotky a propojovacího potrubí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03 | 3 |  | Podobjekt |  | 03: Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_002 | 4 |  | Oddíl |  | 01_EL_002: Elektromontáže dle 21-M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_002/01_EL_021 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_021: 210 01 Trubková vedení, instalační krabice a svorkovnice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 106 | MP | 01_ELP_036 | Trubky elektroinstalační ohebné/tuhé z PVC/kovové uložené pevně/volně/pod omítkou s nasunutím do krabic | hod | 28.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 107 | MP | 01_ELP_037 | Lišty a kanály elektroinstalační z PH protahovací/vkládací/bez víčka vč. spojek/ohybů/rohů bez krabic uložené pevně | hod | 18.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 108 | MP | 01_ELP_038 | Krabice odbočné a protahovací a rozvodky s řadovými svorkami z lisovaného izolantu bezvývodkové s/bez zapojení vodičů | hod | 16.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 109 | MP | 01_ELP_039 | Odvíčkování nebo zavíčkování krabic na závit/šroub | hod | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 110 | MP | 01_ELP_040 | Příchytky distanční plastové/kovové/řadové a stahovací pásky | hod | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_002/01_EL_022 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_022: 210 02 Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod a přístroje |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 111 | MP | 01_ELP_041 | Kabelový žlab drátěný Zn/NIX nástěnný/závěsný včetně kolen/T kusů/prodlužovacích dílů/spojek a nosného systému | hod | 26.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 112 | MP | 01_ELP_042 | Ocelové nosné konstrukce Fe vyráběné pro přístroje a elektrická zařízení se základním nátěrem | hod | 8.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 113 | MP | 01_ELP_043 | Protipožární přepážky/předěly/ucpávky | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 114 | MP | 01_ELP_044 | Výstražné a označovací tabulky pro rozvodny a elektrická zařízení | hod | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_002/01_EL_023 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_023: 210 08 Vodiče, šňůry a kabely měděné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 115 | MP | 01_ELP_045 | Vodič izolovaný 1kV uložený pod omítkou/v trubkách/v lištách/pevně/volně | hod | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 116 | MP | 01_ELP_046 | Kabel izolovaný 1kV o počtu a průřezu žil uložený pod omítkou/v trubkách/v lištách/pevně/volně | hod | 62.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_002/01_EL_024 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_024: 210 10 Ukončení a propojení vodičů, kabelů a šňůr, podpěrky a průchodky, soubory pro kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 117 | MP | 01_ELP_047 | Ukončení vodičů izolovaných na svorkovnici s otevřením/uzavřením krytu s označením a zapojením v rozvaděči/na přístroji | hod | 11.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 118 | MP | 01_ELP_048 | Ukončení vodičů/kabelů do 1kV koncovkou/vývodkou/přírubou | hod | 3.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_002/01_EL_025 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_025: 210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí, zásuvky, vidlice, odpojovače |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 119 | MP | 01_ELP_049 | Spínače/vypínače/ovladače na povrch pro prostory normální/vlhké/na hořlavé povrchy včetně zapojení vodičů | hod | 10.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 120 | MP | 01_ELP_050 | Zásuvky na povrch pro prostory pro prostory normální/vlhké/na hořlavé povrchy jednoduché/dvojité včetně zapojení vodičů a/nebo průběžného připojení | hod | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 121 | MP | 01_ELP_051 | Zásuvky/přívodky průmyslové spojovací/vestavné/na povrch CEE 230V/400V/500V pro prostory vlhké/venkovní/mokré včetně zapojení vodičů | hod | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 122 | MP | 01_ELP_052 | Zásuvkové skříně/boxy v konfiguraci 400/230V CEE/PCE zásuvky jištěné s/bez RCD/24V na povrch/na sloupek/volně pro prostory vlhké/venkovní/mokré včetně zapojení vodičů | hod | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_002/01_EL_026 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_026: 210 19 Rozváděče, rozvodné skříně, desky a svorkovnice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 123 | MP | 01_ELP_053 | Rozvaděče skříňové/panelové/dělitelné/nedělitelné bez zapojení vodičů RSCH | hod | 12.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_002/01_EL_027 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_027: 210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení, předměty a elektrická zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 124 | MP | 01_ELP_054 | Svítidla LED bodové/plošné/liniové/reflektor kryt/mřížka pro prostory normální/do vlhka/na hořlavé povrchy na povrch/závěsné včetně zapojení vodičů | hod | 66.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 125 | MP | 01_ELP_055 | Svítidla LED nouzové/evakuační/nouzový modul/ostatní pro prostory normální/do vlhka/na hořlavé povrchy na povrch/závěsné včetně zdrojů a zapojení | hod | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 126 | MP | 01_ELP_056 | Spolupráce pro elektrické zařízení technologické 400V s popisem názvu/technických parametrů/účelu/funkce uvedené v TD včetně zapojení vodičů | hod | 22.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_003 | 4 |  | Oddíl |  | 01_EL_003: Revize vyhrazených technických zařízení dle 58-M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_003/01_EL_028 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_028: Revize vyhrazených technických zařízení dle 58-M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 127 | MP | 01_ELP_057 | Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | hod | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 128 | MP | 01_ELP_058 | Rozvodná zařízení/přípojkové skříně/rozpojovací a jistiíc skříně/rozváděče/rozvodny nn kontrola stavu | hod | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 129 | MP | 01_ELP_059 | Elektrická instalace kontrola stavu včetně instalačních/ovládacích/jistících prvků bez spotřebičů v normálním/nebezpečném prostoru | hod | 2.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 130 | MP | 01_ELP_060 | Měření při revizích U/I/P/A/cos fi/Riso/Rp/Ra/Zs/RCD/SPD v přípojové skříni/rozváděči/na spotřebičích včetně příplatků | hod | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_004 | 4 |  | Oddíl |  | 01_EL_004: Globální zůčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_004/01_EL_029 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_029: Globální zůčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 131 | MP | 01_ELP_061 | zajištění přívodu elektrické energie a ostatních médií včetně míst odběru mimo hranici montážní zóny | hod | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 132 | MP | 01_ELP_062 | přidružené výkony, osvětlení pracoviště, skladů a přístupových ploch, zapůjčení materiálu na pomocné lešení | hod | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_005 | 4 |  | Oddíl |  | 01_EL_005: Hodinové zůčtovací stavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_005/01_EL_030 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_030: Hodinové zůčtovací stavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 133 | MP | 01_ELP_063 | demontáže | hod | 56.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 134 | MP | 01_ELP_064 | práce nezměřitelné a související s provedením prací ve skladech se zvýšeným stropem | hod | 42.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 135 | MP | 01_ELP_065 | mimo ceníkové položky (vč. příplatků a montáží zvláštního charakteru) | hod | 18.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 136 | MP | 01_ELP_066 | komplexní zkouška smontovaného zařízení a zaučení obsluhy | hod | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 137 | MP | 01_ELP_067 | inženýrská činnost, technický dozor investora | hod | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_006 | 4 |  | Oddíl |  | 01_EL_006: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_006/01_EL_031 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_031: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 138 | MP | 01_ELP_068 | prořez délkového materiálu při zpracování, podružný a režijní materiál pro montáže, recyklace elektrozařízení | % | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 139 | MP | 01_ELP_069 | mimostaveništní doprava a přesun strojů a zařízení a nosného materiálu | % | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_007 | 4 |  | Oddíl |  | 01_EL_007: Lešení dle 800-3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_007/01_EL_032 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_032: 941 95-50 Lešení lehké pomocné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 140 | MP | 01_ELP_069 | V místnostech/na schodištích/v šachtě s následnou demontáži libovolné výšky/plochy | hod | 22.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_008 | 4 |  | Oddíl |  | 01_EL_008: Bourání a podchycování konstrukcí dle 801-3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_008/01_EL_033 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_033: 978 05 Odsekání a odebrání obkladů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 141 | MP | 01_ELP_070 | Obklady/stěny libovolné plochy z obkladaček vnitřních/vnějších/umělého kamene | hod | 12.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_009 | 4 |  | Oddíl |  | 01_EL_009: Opravy a údržba dle 801-4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_009/01_EL_034 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_034: 952 90 Čištění budov |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 142 | MP | 01_ELP_071 | Zakrývání technických zařízení proti znečištění při současné/následné stavební činnosti/elektromontážích | hod | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT | 4 |  | Oddíl |  | 01_EL_01_MAT: Materiál pro elektromontáže dle 21-M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_001 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_001: 210 01 Trubková vedení, instalační krabice a svorkovnice elektroinstalační trubky ohebné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 143 | MP | 01_ELP_001 | kolena/spojky/vývodky/příchytky/rozpěrky/těsnící kroužky/uzavírací zátky | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 144 | MP | 01_ELP_002 | DN13 | bm | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 145 | MP | 01_ELP_003 | DN16 | bm | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_002 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_002: elektroinstalační trubky tuhé PVC/PC/ABS A1-F 320N/750N/1250N |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 146 | MP | 01_ELP_004 | kolena/spojky/vývodky/příchytky/rozpěrky/těsnící kroužky/uzavírací zátky | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 147 | MP | 01_ELP_005 | DN16 | bm | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 148 | MP | 01_ELP_006 | DN20 | bm | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_003 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_003: lišty vkládací s víkem hranaté/oblé/rohové/podlahové/neoddělitelným víkem PVC A1-F IP40 (IK06/IK07) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 149 | MP | 01_ELP_007 | kryty koncové/spojovací/ohybové/odbočné rohy vnější/vnitřní rozpěrky/přepážky/příčky/stínící kanály/přístrojové nosiče/podložky/instalační krabice | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 150 | MP | 01_ELP_008 | 24x22mm | bm | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_004 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_004: lišty vkládací hranaté s víkem HF A1-F IP40 (IK06) bezhalogenové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 151 | MP | 01_ELP_009 | kryty koncové/spojovací/ohybové/odbočné rohy vnější/vnitřní rozpěrky/přepážky/příčky/stínící kanály/přístrojové nosiče/podložky/instalační krabice | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 152 | MP | 01_ELP_010 | 20x20mm | bm | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_005 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_005: krabice rozvodné s víčkem/svorkovnicí A1-D IP54 (IP65/IP66) IK06 uzavřené |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 153 | MP | 01_ELP_011 | svorkovnice (dělené, bezšroubové, vícepolové), průchodky | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 154 | MP | 01_ELP_012 | 003.CS.K | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 155 | MP | 01_ELP_013 | 005.CS.K | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_006 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_006: příslušenství pro úložný materiál, nosné systémy, chráničky a kabelová vedení a vodiče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 156 | MP | 01_ELP_014 | stahovací pásky s příchytkymi SPM100 SPP 9 SPP19x19/SPPN19x19 SP100/SP140/SP160/SP180/SP200/SP250/SP280/SP360/SP380/SP430 | bal | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_007 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_007: 210 02 Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod a přístroje žlaby kabelové drátěné Zn |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 157 | MP | 01_ELP_015 | spojky, výstuže,držáky/třmeny/výstuhy/stojiny/závěsy/nosné profily/příchytky/závitové tyče/šrouby/matice/podložky/svorky/kotvy/hmoždinky | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 158 | MP | 01_ELP_016 | 50x100mm | bm | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_008 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_008: protipožární přepážky/předěly/ucpávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 159 | MP | 01_ELP_017 | tmely a nástřiky | set | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_009 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_009: výstražné/označovací tabulky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 160 | MP | 01_ELP_018 | samolepící | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_010 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_010: 210 08 Vodiče, šňůry a kabely měděné vodiče instalační CY/CYA/CYY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 161 | MP | 01_ELP_019 | 6mm2 | bm | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 162 | MP | 01_ELP_020 | 16mm2 | bm | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_011 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_011: kabely instalační CYKY/CYKYLo/NYM/1-CYKY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 163 | MP | 01_ELP_021 | 3x1,5mm2 | bm | 455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 164 | MP | 01_ELP_022 | 3x2,5mm2 | bm | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 165 | MP | 01_ELP_023 | 5x2,5mm2 | bm | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 166 | MP | 01_ELP_024 | 5x6mm2 | bm | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_012 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_012: 210 10 Ukončení a propojení vodičů, kabelů a šňůr, příslušenství kabelová vedení a vodiče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 167 | MP | 01_ELP_025 | izolační trubice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_013 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_013: příslušenství pro rozvaděče a přístroje |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 168 | MP | 01_ELP_026 | vývodky/průchodky/ucpávky/matice | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_014 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_014: 210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí, zásuvky, spínače/přepínače/vypínače/ovladače |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 169 | MP | 01_ELP_027 | řazení 1 IP44 sestava/pro hořlavé podklady | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 170 | MP | 01_ELP_028 | řazení 6 IP44 sestava/pro hořlavé podklady | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 171 | MP | 01_ELP_029 | řazení 7 IP44 sestava/pro hořlavé podklady | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_015 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_015: zásuvky na povrch pro prostory normální/do vlhka/na hořlavé povrchy šroubové IP44/IP54 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 172 | MP | 01_ELP_030 | řazení 2P+PE IP44 sestava/pro hořlavé podklady | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_016 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_016: zásuvky/přívodky průmyslové CEE 230V/400V/500V šroubové/bezšroubové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 173 | MP | 01_ELP_031 | řazení 3P+N+PE / 3P+PE 16A IP44 sestava/nástěnná zásuvka | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_017 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_017: zásuvkové skříně 400/230V zásuvky CEE/PCE/prázdné s/bez RCD/24V |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 174 | MP | 01_ELP_032 | řazení 1x CEE32/5P 1x CEE16/5P 2x PCE16/2P+PE 1x 25C/3 1x 16C/3 2x 16B/1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_018 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_018: 210 19 Rozváděče, rozvodné skříně,svorkovnice rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 175 | MP | 01_ELP_033 | RSCH podružný rozváděč sklady a technologie chlazení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_019 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_019: 210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení, předměty a elektrická zařízení svítidlo LED |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 176 | MP | 01_ELP_034 | PL3500L1N4 IP65 tř.I jednozdrojové LED KO přisazené PMMA L1600mm | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/03/01_EL_01_MAT/01_EL_020 | 5 |  | Pododdíl |  | 01_EL_020: svítidla modul pro zářivky/LED kryt venkovní/do mokra včetně zdrojů IP65 tř.II |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 177 | MP | 01_ELP_035 | HELIOS SP HWED IP65 tř.II jednozdrojové polykarbonát 1/2/3hod Ni-Cd při výpadku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Kód 003/SO 01/04 | 3 |  | Podobjekt |  | 04: Technologie chlazení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/04/Chl_01 | 4 |  | Oddíl |  | Chl_01: Chladicí jednotka pro 4 chlazené místnosti |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/04/Chl_01/Chl_001 | 5 |  | Pododdíl |  | Chl_001: Chladicí jednotka pro 4 chlazené místnosti |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 178 | SP | Chl_001 | Paralelní kondenzační chladicí jednotka jednotka TM-58-SD2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Počet kompresorů: 1 + 1 s regulací výkonu |  | 0
[5 empty] | - Chladicí výkon 49 kW; při te = 0°C; ta = 32°C; R449A |  | 0
[5 empty] | - Plynulá regulace výkonu 10-100% |  | 0
[5 empty] | - Příkon 20 kW, maximální provozní proud 48,1 A, 400 V |  | 0
[5 empty] | - S regulací otáček ventilátorů kondenzátoru |  | 0
[5 empty] | - Montovaný sběrač, filtrdehydrátor a průhledítko, kryt proti povětrnosti |  | 0
[5 empty] | - Rozměry cca DxHxV 1800x1100x1200 mm |  | 0
[5 empty] | - Rozvaděč montovaný |  | 0
Kód 003/SO 01/04/Chl_02 | 4 |  | Oddíl |  | Chl_02: Výparníky a příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/04/Chl_02/Chl_002 | 5 |  | Pododdíl |  | Chl_002: Výparníky a příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 179 | SP | Chl_002 | Výparníky pro místnosti Ab (mytí zeleniny) a Ae | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Ventilátorový podstropní výparník s dvosměrným výfukem vzduchu |  | 0
[5 empty] | Chladicí výkon min. Qo = 10,8 kW / dT = 10 K, R449A |  | 0
[5 empty] | Snížené otáčky ventilátorů |  | 0
|  | 180 | SP | Chl_003 | Výparníky pro místnosti Ab, B | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Ventilátorový podstropní výparník s dvosměrným výfukem vzduchu |  | 0
[5 empty] | Chladicí výkon min. Qo = 7,6 kW / dT = 10 K, R449A |  | 0
[5 empty] | Snížené otáčky ventilátorů |  | 0
|  | 181 | SP | Chl_004 | Automatika pro výparníky | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Pro každý výparník: kulové uzavírací ventily, filtrdehydrátor, solenoid, průhledítko, termostatický expanzní ventil |  | 0
Kód 003/SO 01/04/Chl_03 | 4 |  | Oddíl |  | Chl_03: Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/04/Chl_03/Chl_003 | 5 |  | Pododdíl |  | Chl_003: Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 182 | SP | Chl_005 | Elektrorozvaděč pro napájení a řízení výparníků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Elektro rozvaděč pro řízení a napájení až 3 výparníků bez elektrického odtávání |  | 0
|  | 183 | SP | Chl_006 | Elektrorozvaděč pro napájení a řízení výparníků | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Elektro rozvaděč pro řízení a napájení 1 výparníku bez elektrického odtávání |  | 0
Kód 003/SO 01/04/Chl_04 | 4 |  | Oddíl |  | Chl_04: Výroba ledové vody akumulačním zůsobem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/04/Chl_04/Chl_004 | 5 |  | Pododdíl |  | Chl_004: Výroba ledové vody akumulačním zůsobem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 184 | SP | Chl_007 | Průtokový chladič kapalin | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Rozměry cca: 1380x710 mm, výška 840mm, hmotnost 210kg, hlučnost max Lp=51dB(A)/10m |  | 0
[5 empty] | - Připojení ochlazené kapaliny G 6/4" (vnější závit) |  | 0
[5 empty] | - Chladicí výkon 6 kW pro výstupní teplotu nemrznoucí směsi PEG 35% -2/+2°C při teplotě okolí +32°C |  | 0
[5 empty] | - Náplň chladiva R449A, HP bezpečnostní presostat s automatickým resetem, plynulé řízení otáček ventilátorů kondenzátoru, ochranu proti zamrznutí (hlídání průtoku a vypařovacího tlaku) |  | 0
[5 empty] | - Hlavní el. vypínač, dálkový start jednotky ON/OFF, dálkovou signalizaci stavu jednotky (porucha/OK) |  | 0
[5 empty] | - Stupeň elektrického krytí jednotky IP43 (vhodné i pro venkovní umístění) |  | 0
|  | 185 | SP | Chl_008 | Hydromodul výroby ledové vody | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Výkon: 2m3 pitné vody z +15°C na +5°C. Možnost nastavit a dosáhnout teplotu ledové vody +2°C. |  | 0
[5 empty] | Vybavení: |  | 0
[5 empty] | - Zabudovaný oddělovací deskový nerezový výměník HX s regulátorem max. průtoku, cirkulace chlazené vody externím čerpadlem |  | 0
[5 empty] | - Nerezový rám s izolavanou vyrovnávací nádrží pro nemrznoucí směs PEG |  | 0
[5 empty] | - Cirkulace nemrznoucí směsi zabudovaným primárním a sekundárním čerpadlem |  | 0
[5 empty] | - Připojení chlazené vody G1" (externí závit) |  | 0
[5 empty] | - Připojení zdroje chladu G6/4" (externí závit) |  | 0
[5 empty] | - Cirkulační čerpadlo vychlazování ledové vody v oddělovacím výměníku |  | 0
[5 empty] | - Čerpadlo pro napouštění mycí vany vodou z 2m3 zásobníku ledové vody |  | 0
[5 empty] | - Ovládání výroby ledové vody externím signálem ON/OFF |  | 0
[5 empty] | - Elektrické napájení 400V/50Hz |  | 0
[5 empty] | - Maximální proud 25A (včetně průtokového chladiče) |  | 0
[5 empty] | - Hmotnost cca 200kg (bez náplně PEG) |  | 0
|  | 186 | SP | Chl_009 | Nádrž na ledovou vodu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Hranatá plastová izolovaná nádrž na pitnou vodu, beztlaká |  | 0
[5 empty] | Objem 2m3, rozměry cca: 1250 x 1260 x 1700(v) mm |  | 0
[5 empty] | Další vybavení: |  | 0
[5 empty] | - vstupy a výstupy pro napojení cirkulace, přívodu a odvodu vody, výpustný kohout |  | 0
[5 empty] | - poklop 700 x 500 mm pro uzavření revizního otvoru do nádrže |  | 0
[5 empty] | - stavoznak |  | 0
[5 empty] | - izolace PUR 30 mm nebo obdobná |  | 0
Kód 003/SO 01/04/Chl_05 | 4 |  | Oddíl |  | Chl_05: Montážní materiál, montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Kód 003/SO 01/04/Chl_05/Chl_005 | 5 |  | Pododdíl |  | Chl_005: Montážní materiál, montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 187 | SP | Chl_010 | Chladivo R449A (Opteon XP40) | kg | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 188 | SP | Chl_011 | Teplonosná látka Termofrost P | l | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 189 | SP | Chl_012 | Montážní materiál pro chlazení 4 výrobních místností a výrobu ledové vody | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | Propojovací potrubí (Cu, PP, příp. jiné), kaučuková chladírenská izolace potrubí dle projektové dokumentace, kabely, kabelové žlaby, kotevní materiál, pájka, spojovací materiál, olej, drobný montážní materiál |  | 0
|  | 190 | SP | Chl_013 | Doprava, montáž, uvedení do provozu | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0