## Rozpočet FVE
Slepý rozpočet - Drnholec Obecní Úřad
Název: | Fotovoltaická elektrárna pro Obecní Úřad
Investor: | Městys Drnholec, Kostelní 368, 691 83 Drnholec IČ: 00283142
Zhotovitel:
Popis položky | Počet | Jednotka | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA min. 24,84 kWp S AKUMULACÍ
Materiál: |  |  |  | 0
FV panel monokrystalický, komplet, celkový výkon všech použitých panelů min. 24,84 kWp, max. 25,04 kWp, výkon 1 panel minimálně 450 Wp | 1 | kpl | 0 | 0
Hybridní měnič (min. 25 kW) | 1 | ks | 0 | 0
Výkonový optimizér pro panely, komplet, dle počtu použitých panelů | 1 | kpl | 0 | 0
Řídící jednotky pro optimizéry | 1 | kpl | 0 | 0
Baterie, celkový využitelný výkon minimálně 27,6 kWh, včetně instalace a zprovoznění | 1 | kpl | 0 | 0
Hliníková kontrukce pro šikmou střechu - pro instalaci nutná plošina | 1 | kpl | 0 | 0
AC, DC rozvaděče vč. výzbroje | 1 | kpl | 0 | 0
Kabely DC, AC, datové | 1 | kpl | 0 | 0
Materiál pro doplnění hromosvodu | 1 | kpl | 0 | 0
Ostatní pomocný materiál (lišty, kabelové žlaby, dutinky, lisovací oka, spojovací materiál, stahovací pásky, bezp. tabulky) | 1 | kpl | 0 | 0
Duální wallbox pro elektromobily min. dobíjecí výkon 20 kW | 1 | ks | 0 | 0
Montážní práce: |  |  |  | 0
Montáž hliníkové konstrukce a FV panelů, venkovní kabeláž | 1 | kpl | 0 | 0
Montáž kabelových tras, rozvaděčů, měničů, baterií, optimizérů | 1 | kpl | 0 | 0
Montáž doplnění hromosvodu, pospojování s konstrukcí | 1 | kpl | 0 | 0
Montáž wallboxu | 1 | kpl | 0 | 0
Spuštění a nastavení FVE | 1 | kpl | 0 | 0
Ostatní: |  |  |  | 0
Jeřábnické práce, přesuny materiálu | 1 | kpl | 0 | 0
Doprava | 1 | kpl | 0 | 0
Revize | 1 | kpl | 0 | 0
Cena bez DPH: |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH: |  |  |  | 0
Popis položky | Počet | Jednotka | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH
PROJEKČNÍ PRÁCE
Projekční a administrativní práce: |  |  |  | 0
Zpracování PBŘ FVE | 1 | kpl | 0 | 0
Projektová dokumentace realizační | 1 | kpl | 0 | 0
Kooperace při vyřízení administrativy (licence, připojení k DS) | 1 | kpl | 0 | 0
CELKOVÉ VYHODNOCENÍ:
Cena FVE bez DPH: |  |  |  | 0
Cena díla celkem bez DPH: |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH: |  |  |  | 0