Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota |  | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přístroj pro aplikaci pulsní magnetoterapie |  |  |  |  |
| Účel použití: Přístroj pro urychlení hojení, tlumení bolesti a regeneraci u širokého spektra diagnóz. |  |  |  |  |
| 2-kanálový magnet s displejem |  |  |  |  |
| S 2 nezávislými kanály |  |  |  |  |
| S přednastavenými programy |  |  |  |  |
| S možností provozu na akumulátor min. 2 hodiny | min. 2 hod |  |  |  |
| S aplikačním stolkem pro přístroj, s úložným prostorem pro aplikátory |  |  |  |  |
| Požadované aplikátory: |  |  |  |  |
| - 2x lokální aplikátor |  |  |  |  |
| - 2x solenoid průměr cca 19 cm (+/- 10%), hloubka min. 30 cm | průměr cca 19 cm (+/- 10%), hloubka min. 30 cm |  |  |  |
| - 2x solenoid průměr cca 30 cm (+/- 10%), hloubka min. 30 cm | průměr cca 30 cm (+/- 10%), hloubka min. 30 cm |  |  |  |
| - 2x solenoid průměr cca 50 cm (+/- 10%), hloubka min. 30 cm | průměr cca 50 cm (+/- 10%), hloubka min. 30 cm |  |  |  |
| - 2x plochý aplikátor š. cca 20cm (+/- 10%), d. cca 60 cm (+/- 10%) | š. cca 20cm (+/- 10%), d. cca 60 cm (+/- 10%) |  |  |  |
| - 2x plochý aplikátor š. cca 40cm (+/- 10%),, d. cca 80 cm (+/- 10%) | š. cca 40cm (+/- 10%),, d. cca 80 cm (+/- 10%) |  |  |  |
| Zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek a musí být označeno značkou shody CE |  |  |  |  |