Stavba:          Vizovice – ulice Mlýnská, oprava komunikace a zpevněné plochy, II. etapa
Příloha:         A. Průvodní zpráva

Stupeň PD:   DSP dokumentace pro stavební povolení v rozsahu PDPS 

__________________________________________________________________________________


	Zodpovědný projektant:
	Ing. Jiří Škrabal
	Ing. Jiří Škrabal
Batalická 583

763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel. 57 7688155, 603 994 149

IČO 48476684, DIČ CZ6306012031

	Vypracoval:
	Ing. Jiří Škrabal
	

	Investor:    

Město Vizovice
	Místo:

Vizovice, ulice Mlýnská
	

	Akce:
Vizovice – ulice Mlýnská, oprava komunikace a zpevněné plochy, II. etapa

	Formát:
	15 A4

	
	Datum:
	01/2018

	
	Měřítko:
	

	
	Stupeň:
	DSP + PDPS

	Příloha:
Průvodní   zpráva
	Č. přílohy:
	Paré č.:

	
	A    
	


Rozsah a obsah projektové dokumentace odpovídá vyhlášce č. 146/2008 Sb. „o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb“, příloze č.8 s přihlédnutím na charakter stavby.

OBSAH :

1. Identifikační údaje


1.a. Stavba


1.b. Objednatel


1.c. Zhotovitel dokumentace

2. Základní údaje o stavbě
2.a. Stručný popis návrhu stavby

2.b. Předpokládaný průběh stavby

2.c. Vazba na územně plánovací dokumentaci, územní rozhodnutí

2.d. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití
2.e. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 
3.
Výchozí podklady a průzkumy

4.  
Členění stavby

5. 
Podmínky realizace výstavby

6. 
Přehled správců a uživatelů
7.    Předávání částí stavby do užívání 

8. 
Technický popis stavby
9. 
Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

10. 
Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území

11.  Zásah stavby do území

12.
Nároky stavby na zdroje a její potřeby

13.
Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní 
prostředí

14.
Obecné požadavky na  bezpečnost a užitné vlastnosti

15.
Další požadavky 

1.  Identifikační  údaje :

1.a. stavba
název  stavby:

Vizovice – ulice Mlýnská, oprava komunikace a zpevněné 



plochy, II. etapa
 místo  stavby:

Vizovice, ulice Mlýnská

katastrální  území:
Vizovice
 

kraj:


Zlínský

          
druh  stavby:

oprava zpevněných ploch 


 
1.b. investor
Město  Vizovice 

Masarykovo nám. 1007 

763 12 Vizovice
IČO
00284653
1.c. zhotovitel dokumentace



Ing. Jiří  Škrabal






Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí                             



IČO  48476684, 
DIČ  CZ6306012031





ČKAIT č. 1301231




2. Základní údaje o stavbě
2.a. 
stručný popis návrhu stavby

Předmětem  projektu je oprava ulice Mlýnské, konkrétně „okružní“ komunikace a 
navazujících zpevněných ploch okolo 3 RD č.p. 217, 318 a 319. Úprava místní 
komunikace navazuje na projekt I. etapy, v rámci kterého byla provedena úprava 
místní „návsi“.  

Povrch komunikace Mlýnské je tvořen převážně žulovými kostkami.  Zbývající 
zpevněné plochy mají  povrch štěrkový,  mlátový.  „Okružní“ komunikace navazuje na 
obou koncích 
na I. etapu výstavby
Nově upravené plochy zvýší kulturu bydlení 
v dané lokalitě, 
která není tranzitní a  tudíž bude hlavně sloužit pro místní 
obyvatele. 

Výsledkem  stavebních úprav  by mělo být:


-
oprava páteřní komunikace 


-
zajištění dostatečného množství parkovacích a odstavných ploch pro místní 

obyvatele

-
vhodnou kombinací zpevněných ploch a sadových úprav 
vytvořit místo 


k příjemnému užívání


Stavba bude zahrnovat 


- 
opravu místních komunikace pro obsluhu daného území, povrch z asfaltového 

betonu

-
výstavbu zpevněných ploch pro odstavování a parkování vozidel, sjezdy 


k nemovitostem -  povrch zpevněných ploch z žulových kostek 10/10

-
terénní a sadové úpravy

Základní údaje o kapacitě stavby 


stavební úprava stávajících místních komunikací s živičným povrchem
  257 m2

pojížděné zpevněné plochy  z žulových kostek 10/10


  287 m2

chodník z betonové zámkové dlažby

  

      

    2 m2

terénní a sadové úpravy






  85 m2
šířka místních komunikací 





  3,00 m (2,50 m) 

Předmětem stavby je zajištění kvalitní dopravní obslužnosti daného území.
2.b. 
předpokládaný průběh výstavby


Zahájení stavby 

06.2018


Ukončení stavby 

10.2019
2.c. 
vazba na územně plánovací dokumentaci
Stavba má charakter stavebních úprav stávajících  ploch v prostoru veřejného prostranství. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Vizovice.

2.d. 
stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití  


Předmětem stavby je oprava zpevněných ploch ve Vizovicích, konkrétně v ulici 
Mlýnské.   Řešená lokalita  navazuje na PD I. etapy.  II. etapa  řeší „okružní“ 
komunikaci okolo 3 RD a z obou stran navazuje na projektované úpravy I.
Povrch komunikace Mlýnské je tvořen převážně žulovými kostkami. Zbývající 
zpevněné plochy mají povrch štěrkový a   mlátový.  Plochy  jsou  v havarijním stavu, 
což je dáno hlavně stávajícím povrchem zpevněných štěrkových a mlátových ploch.

Lokalita je stísněná mezi oboustrannou zástavbou a ploch podél komunikace jsou 
využívány hlavně k odstavování vozidel, ale také k umístění různých materiálů 
nezbytných pro údržbu RD.  Lokalita má charakter „malého dvorku“  který slouží 
pouze pro místní obyvatele.  Od staničení cca 0,060 je komunikace vedena v úzkém 
koridoru mezi pravostrannou zástavbou a levostranným potokem.  

2.e. 
vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prostředí

Jedná se o zlepšení stavu  dopravní obslužnosti  daného území.  

Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky. 



Nepředpokládá se zvýšení emisí ani hladiny hluku 
z provozu 
vozidel, silniční 
doprava zde již je a není tranzitní. Komunikace slouží pouze pro dopravní obsluhu 
dané vymezené lokality.  


Území je v současné době zastavěné, nedochází k rozšíření zástavby. Stavba se 
svým  
charakterem nijak nedotkne okolní krajiny a nebude mít 
negativní vliv 
na životní  
prostředí v dané lokalitě.

2.f. 

celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření


V průběhu přípravy stavby jsou respektovány připomínky dotčených orgánů státní 
správy a místní samosprávy, rovněž příslušných orgánů zabývajících se ochranou 
životního prostředí.  


Dopad stavby na dotčené území je minimální. 

3.   Výchozí  podklady a průzkumy

3.a.
dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
k oznámení záměru  


- PD ve stupni  DUR  nebyla zpracována.


3.b.
regulační plány, územní plán, případně územně plánovací dokumentace –



- nebyly použity
3.c.
mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady


Polohopisné a  výškopisné zaměření stávajícího stavu  se zapracováním 

katastrální mapy a inženýrských sítí do podkladu.

3.d.
dopravní průzkum
- není nutný
3.e.

geotechnický  a hydrogeologický průzkum – nebyl proveden



3.f.

diagnostický průzkum konstrukcí – nebyl proveden


Posouzení stávajícího stavu bylo 
provedeno vizuální 
prohlídkou. 

3.g.
hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky ….. – není 
předmětem 
stavby
3.h.
klimatologické údaje – nejsou nutné
3.i.

stavebně historický průzkum stavby, která je kulturní památkou….. – není 
předmětem  
4. Členění stavby
Vzhledem k rozsahu stavebních prací  není navrženo členění na další stavební objekty:

5. Podmínky realizace výstavby

5.a
věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 


Oprava zpevněných ploch v ulici Mlýnské  je řešena jako samostatný projekt. 


Investor (město Vizovice) kromě opravy zpevněných ploch zadal vypracovat 
projektovou dokumentaci odkanalizování dané lokality DOPLNĚNÍ KANALIZACE 
NA ULICI MLÝNSKÁ, zpracovatel Marek Flekač, 02.2017.

Je vhodné, aby výstavba probíhala souběžně s I. etapou výstavby – PD VIZOVICE – 
ULICE MLÝNSKÁ, OPRAVA KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, 
zpracovatel Ing. Jiří Škrabal, 01.2016
5.b
uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Stavební práce budou vzhledem ke stísněným poměrům v zástavbě probíhat za úplné uzávěrky. Řešená lokalita je prostorově malá a krátkými vzdálenostmi. Výstavbu je možné rozdělit na dva úseky, aby byla zajištěna dopravní obslužnost vždy z druhé strany.    Přesný  harmonogram bude upřesněn vybraným dodavatelem stavby na základě dohody s investorem. 

Předpokládaný postup stavebních prací:

· vybourání a odstranění stávajících konstrukčních  vrstev zpevněných ploch

· úprava  a odvodnění pláně

· šířkové vymezení zpevněných ploch  – silniční obrubníky

· místní komunikace 

· odstavné plochy
· terénní a sadové úpravy 

5.c
zajištění přístupu na stavbu

Stavební pozemek bude po dobu výstavby přístupný z ulice Mlýnské. 
5.d.
dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Výstavba bude probíhat mimo stávající hlavní komunikační trasy ve městě, průběh stavebních prací na organizaci dopravy ve městě bude minimální. Komunikace slouží k obsluze uzavřené lokality cca 5 RD. Jedná se o okružní“ komunikaci délky cca  92,00 m, která je obsluhována z obou stran. 

Průběh stavebních prací bude upraven tak, aby byla vždy zajištěna obslužnost daného území z jedné strany. 
6. Přehled správců a uživatelů


Místní komunikace, zpevněné plocha  a  chodníky  jsou v majetku města Vizovice, 
které 
na nich zajišťuje výkon majetkové správy.


Veřejné plochy budou i po realizovaných úpravách sloužit pro veřejnou dopravu 
automobilů i pěších.

7. Předávání částí stavby do užívání 
Prioritou při výstavbě bude zkrátit dopravní omezení na minimální období.  Výstavba na místních komunikacích a na zpevněných plochách bude probíhat postupně, tak, aby byl zachovaný přístup do lokality aspoň z jedné strany. 
Vzhledem k rozsahu stavebních prací není uvažováno s dílčím předáváním objektů do předčasného užívání  
8. Souhrnný technický popis stavby
8.1. Místní komunikace       

Všeobecné údaje


Oprava místní komunikace je navržena v délce 92,32  m  a navazuje na obou koncích 
na I. etapu výstavby. Šířka komunikace 2,50 m, respektive 3,00 m.  Povrch vozovky 
z asfaltového betonu, okolní zpevněné plochy z žulových kostek. 


Komunikace a zpevněné plochy jsou navrženy v nové konstrukci.


Odvodnění povrchu  vozovky a zpevněných ploch bude 
zajištěno podélným a 
příčným spádem. Vody budou stékat do úžlabí mezi asfaltovou komunikací a 
vedlejšími plochami z žulových kostek. Část vody z úseky do staničení km 0,020 bude 
podchycena příčným roštem, který je součástí I. etapy výstavby.  Srážkové vody 
z úseku km 0,020 – 0,050 budou podchyceny uliční vpustí a ze zbývajícího úseku 
budou vody plynule přetékat přes zpevněnou břehovou hranu do vodoteče. 

Šířkové řešení místních komunikací

Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná komunikace, v úseku km 
0,000 – 0,060 v kategorii komunikace  MO 4,00/30, tj. šířky 3,00 m. 


V úseku km 0,060 – 0,092 32 je komunikace navržena jako jednopruhová obousměrná 
komunikace v kategorii  MO 3,50/30, tj. šířky 2,75 m. -  v tomto úseku je šířka 
limitována 
pravostrannou zástavbou a levostranným zpevněným břehem vodoteče
 

8.2.
Zpevněné  plochy


8.2.1.
Všeobecné údaje




V rámci stavby jsou navrženy zpevněné plochy, které budou sloužit k odstavování 
osobních vozidel obyvatel řešené lokality, případně budou sloužit k jiným účelům pro 
místní obyvatele. V současné době jsou tyto plochy štěrkové, zatravněné, případně 
zpevněné z žulových kostek. 


Přes zpevněné plochy bude současně zajištěn i příjezd k jednotlivým nemovitostem. 
Povrch zpevněných ploch je navržen z žulových kostek 10/10 (použity původní 
z místa stavby – z rozebrané místní komunikace a ze zpevněných ploch).  


 
Od průjezdného profilu místní komunikace budou plochy odděleny zapuštěným 
betonovým obrubníkem ABO 13-10 (1000x100x250 mm).

8.3.
Terénní a sadové úpravy 

Součástí stavebních úprav je i  návrh  terénních a  sadových úprav. V rámci projektu je 
uvažováno s urovnáním terénu podél zpevněných ploch a ohumusováním a se 
zatravněním. 
9. 
Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření


Staveniště bylo ověřeno pochůzkou. 

Diagnostika vozovky

        
Povrch zpevněných ploch je v současné době tvořen různými materiály ( asfaltový 
beton, žulové kostky, štěrkodrtě a mlátový povrch). Povrch zpevněných ploch  jeví  
známky opotřebení a 
postupné degradace. V dané lokalitě bude navíc probíhat 
výstavba kanalizace.  U všech ploch jsou navrženy nové konstrukce. 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území

10.a.b.c.



Stavba se nenachází v chráněné  krajinné oblasti  a není v památkové zóně.


V prostoru  stavby a v nejbližším okolí  se nachází podzemní 
rozvody oddílné 
kanalizace, vodovodu  a zemní kabely sdělovací.  Silové rozvody NN a veřejného 
osvětlení jsou nadzemní.

Před zahájením stavebních prací zajistí dodavatel stavby vytyčení zemních vedení 
inženýrských sítí u jednotlivých správců a dodavatel stavby se bude řídit jejich 
vyjádřeními a požadavky.


Při souběhu nebo křížení inženýrských sítí je nutno dodržet vzdálenosti dle ČSN 73 
6005.


V případě, že nelze dodržet normové vzdálenosti,  budou provedena nezbytná opatření 
v součinnosti s majetkovými správci příslušných inž. sítí (chráničky, stranové 
přeložky….). O těchto opatřeních bude rozhodnuto na místě dle konkrétní situace. 


Staveniště je v současné době zastavěné zpevněnými plochami. Lze tudíž očekávat, že 
stávající rozvody jsou již v současné době ochráněny. Stavbou nedochází k zásadní 
změně využívání zpevněných ploch. Lze tudíž očekávat poule lokální prodloužení 
stávajících chrániček, ve výkazu výměr bude uvažováno s uložením stávajících 
rozvodů  sdělovacích kabelů v celkové délce cca 40 mb.

Veškeré vnější znaky inženýrských sítí ( vodovodní uzávěry, hydranty, poklopy 
kanalizačních šachet, ….) budou stavbou respektovány a před 
položením obrusné 
vrstvy budou uvedeny do nové nivelety.
10.d.
vliv na stavebně technické řešení stavby

Místo předmětné stavby  je v oblasti postižené povodní roku 1997
a není  evidováno jako poddolované území ani oblasti výskytu seismicity.
· územní systém ekologické stability krajiny se v daném území nenachází
· zvláště chráněná území – v místě stavby nejsou 

· území přírodních parků nejsou v místě projektu evidována

· významné krajinné prvky – stavbou nejsou dotčené
· území historického, kulturního nebo archeologického významu nejsou v místě 
projektu evidována

· území hustě zalidněná nejsou v místě projektu evidována

· území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) nepřichází 
v místě realizace v úvahu

11. Zásah stavby do území

11.a.
bourací práce

Stavba si nevyžádá žádné demolice zděných objektů
11.b.
kácení mimolesní zeleně


Stavba se nachází v prostoru bez vzrostlé zeleně. V rámci stavby není uvažování s kácením vzrostlé zeleně. 

11.c.d
rozsah zemních prací a konečná úprava terénu, ozelenění nezastavěných ploch


Zemní práce představují výkopové práce pro novou konstrukci vozovky a zpevněných 
ploch v místě 
rozšíření ( a po odstranění stávající konstrukce)  a 
pro odvodňovací 
systém. Výkopové práce budou probíhat v místě 
stávajících 
zpevněných ploch,  
Se skrývkou ornice není uvažováno,   Přebytečná 
a nevhodná zemina bude 
odvezena na 
schválené skládky. 


Zemní práce budou dle předpokladu probíhat v zemině tř. těžitelnosti 3.


Odhad bilance zemních prací

Výkopy 


  


  160 m3



Zpětné dorovnání zeminou



   10 m3 

      Přebytek výkopů




  150 m3





Není nutný přísun zeminy ani vytváření deponií zeminy.


Veškeré vytěžené zeminy budou odvezeny na úředně povolené skládky
Terén za nově osazenými obrubníky bude vysvahován, porovnán a  ohumusován 
vhodnou zeminou na tl. 15 cm a  rámci sadových úprav bude zatravněn, případně 
osázen vhodnou zelení. 
Konečné terénní úpravy budou probíhat na výměře  cca 85 m2, nedostatek zeminy na 
ohumusování bude řešen dovozem z vhodného zemníku.  
11.e.
zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace
Stavba nezasahuje do  pozemků, které jsou chráněny zemědělským půdním fondem:

11.f.
zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa


Stavba nezasahuje do  pozemků, které jsou určeny k plnění funkce lesa.
11.g.
zásah do jiných pozemků 

Stavba  je umístěna na pozemcích v k.ú.  Vizovice
5364/2,  478,  st.450, st. 454, st. 456 a st.451
Rozdělení dotčených pozemků dle druhu:

· ostatní plocha:  5364/2
· zahrada:   478

· zastavená plocha a nádvoří:  st.450, st. 454, st. 456 a st.451

Zábory pozemků  jsou řešené v samostatné příloze „Seznam dotčených pozemků“, která je přílohou průvodní zprávy.  
Zákres stavby do kopie katastrální mapy – viz příloha B.2
11.h.
vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 
vodních toků


Stavbou nejsou vyvolány žádné přeložky dopravní a technické infrastruktury ani 
vodních toků.

12.
Nároky stavby na zdroje a její potřeby

12.a.
všechny druhy energií – nejsou

12.b.
telekomunikace - nejsou
12.c.
vodní hospodářství
- nejsou
12.d.
připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Stavbou nedochází ke změně místa napojení na dopravní infrastrukturu, tj na MK 
Mlýnskou.


Parkování:


Stavbou je nahrazeno stávající odstavování vozidel místních obyvatel na částečně 
zpevněných, popřípadě zatravněných plochách stáním na zpevněných plochách. 
Stavbou jsou zachovány stávající možnosti odstavování vozidel,  nedochází k zásadní 
změně. V lokalitě se 
nenachází objekty služeb, plochy budou sloužit tudíž jenom 
k odstavování vozidel místních obyvatel. 

Množství odstavných  stání není  stanoveno výpočtem dle  ČSN 73 6110  Projektování 
místních komunikací, ale snahou po maximálním využitím ploch 
k tomu určených. 

12.e.
možnosti napojení na stávající technickou infrastrukturu 


Projekt řeší dopravní obslužnost dané lokality.  Odvedení dešťových vod je zajištěno zaústěním do  kanalizačního systému, případně přepadem do vodoteče.    
12.f.  
druh , množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Komunikace a zpevněné plochy budou po úpravách svým provozem produkovat 
menší 
množství emisí do ovzduší, jelikož se předpokládá bezkolizní a plynulý průjezd 
motorových vozidel 
a vzhledem k tomu se sníží rozsah prašnosti i hluku na okolí. 
Zpevněné plochy nejsou  zdrojem odpadních látek. 

13.
Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

13.a.
ochrana krajiny a přírody


Stavba  nemá dopad na okolní krajinu a přírodu. Stavba je realizována v půdorysu 
stávajících zastavěných ploch, stavbou nedochází k rozšíření stávající zastavěnosti.
Součástí projektu je ozelenění přilehlých pozemků. 
13.b.
hluk

Nepředpokládá se zvýšení  hladiny hluku z provozu vozidel. Stavbou nedojde k 
výraznému nárůstu hluku z dopravy  – doprava není tranzitní a v daném území se již 
v současné době nachází.
13.c.
emise z dopravy


Plochy jsou  již v současné době využívány pro silniční dopravu.  Po realizaci 
nedojde ke zvýšení intenzity provozu - nedojde ke zvýšení ani 
úrovně  emisí 
z  
provozu. 
13.d.
vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Extravilánové vody a dešťové vody ze zpevněných ploch  nejsou zdrojem odpadních a 
znečištěných vod. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití 
látek a technologií a 
vzhledem k charakteru činnosti a zajištění likvidace odpadů nehrozí. 
13.e.
ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby
Podle nařízení vlády č. 272 ze dne 24.08. 2011 O ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací jsou stanoveny nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku 
a vibrací na pracovištích, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru. 


Vzhledem k tomu, že opravou zpevněných ploch  nedochází ke 
zhoršení stávajícího 
stavu ve venkovním prostoru obce, nelze předpokládat zvuky, 
které mohou být 
škodlivé pro zdraví, nebo mohou být jinak nebezpečné. 


Při realizaci výstavby a provádění souvisejících činností s touto výstavbou je nezbytné 
 prací, dále prací se stavbou souvisejících, dopravě dílců a ostatního materiálu, 
činnosti při zvedacích mechanismech je nezbytné dodržovat předpisy a ustanovení dle 
závazných předpisů: 591/2006 - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Nutno zajistit ochranná značení a 
hrazení, zamezit přístup nepovolaným osobám a zvláště dětem. Osoby obsluhující 
zvedací mechanizmus a pracovníci musí mít platný vazačský průkaz a být řádně 
proškolení pro odpovídající činnost.

-hluk a vibrace - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení - 
nehrozí 


-zářeni - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezeni

- nehrozí 


-zápach - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezeni
- nehrozí 


-jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezeni- nehrozí
13.f.  Nakládání s odpady

Při realizaci stavby  vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu 
s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.  a vyhl. MŽP 
č. 93/2016 Sb. , o katalogu odpadů .


Katalog   č.                         druh  odpadu                             kategorie  odpadu


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


170101


Beton                                       
O


170504                     

Zemina  a   kameny                    
O

Generální  dodavatel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. S odpady, 
vznikajícími při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 
185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP č. 93/2016 
Sb., o katalogu odpadů.  Odpady budou druhotně 
využity,  recyklovány 
nebo předány oprávněné osobě podle § 12 odst.3 zákona č.185/2001Sb.,o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů

Dodavatel musí zajistit  kontrolu práce a údržby stavebních  mechanismu s tím, že 
pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy je nutné kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je 
možno provést dekontaminaci vapexem.


Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky 
stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů 
likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak je výše uvedeno. Při kolaudaci 
stavby  předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.


Odpady z realizace stavby budou tříděny dle jednotlivých druhů v průběhu provádění 
stavebních prací, odpady budou přednostně  předány k využití.


Přebytečná zemina a dále nepoužitelné materiály budou  dle §12 odst.3 zákona o 
odpadech předány oprávněné osobě (firmě) k dalšímu využití.


Oprávněné zařízení podle § 12 odst.3 zákona č185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších. předpisů je zařízení, které má platný souhlas podle § 14 odst.1 zákona o 
odpadech příslušného krajského úřadu popř. je provozováno podle integrovaného 
povolení, které na základě § 82 odst.2 zákona o odpadech souhlas podle § 14 odst.1 
zákona o odpadech, nahrazuje



Vybourané žulové kostky budou očištěny a zpětně využity na stavbě.
 

Dále 
nepoužitelné materiály z konstrukce vozovky (zahliněné štěrky, směsi 
kameniva s hlínou, přebytečná zemina….) budou dle §12 odst.3 zákona o 
odpadech předány oprávněné osobě (firmě).

Stavba nemá dopad na splaškové vody.

14. Obecné požadavky na  bezpečnost a užitné vlastnosti
14.a. Mechanická odolnost a stabilita


S ohledem na blízkost  obytné zástavby musí dodavatel při stavebních pracích 
používat takovou mechanizaci, aby nedošlo k poškodí staveb v okolí. 

14.b. Požární bezpečnost


Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky..


PD je v souladu s Vyhláškou MV  č. 246/2001 Sb.  o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

§41 odst. 2.


a) seznam použitých podkladů pro zpracování – není předmětem stavby

b) stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, 
popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k 
okolní zástavbě – není předmětem stavby

c) rozdělení stavby do požárních úseků  – není předmětem stavby

d) stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně 
požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků – není předmětem stavby

e) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich 
požární odolnosti – není předmětem stavby

f) zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v 
podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření 
apod.) – není předmětem stavby

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku 
a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení – 
není předmětem stavby

h) stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních 
vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům,


– není předmětem stavby

i) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a 
vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků 
u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku – Stavbou budou zachovány 
stávající hydranty.


j) vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění 
bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení 
příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku - 
Komunikace bude po rekonstrukci splňovat požadavky pro pojezd požární 
techniky dle ČSN 73 0802 i z hlediska únosnosti. Stavbou budou zachovány 
veškeré stávající přístupy k nemovitostem.


k) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších 
věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky - – není předmětem 
stavby

l) zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární 
bezpečnosti – není předmětem stavby

m) stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních 
konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot – není předmětem stavby

n) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby 
(dále jen "návrh"); – není předmětem stavby
14.c. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí


Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky. 



Nepředpokládá se ani zvýšení emisí a hladiny hluku z provozu vozidel. Stavba se 
svým charakterem nijak nedotkne okolní krajiny a nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí v dané lokalitě.

Při výstavbě se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako autojeřábů,


nakladače a těžkých nákladních aut. Pohyb mechanismů bude  po   silnicích 
s živičným povrchem. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a 
tím i eliminovat hlučnost. 


Vibrace :


Potencionálním zdrojem vibrací je činnost těžkých stavebním strojů a provoz těžkých 
nákladních vozidel. Výraznější projev vibrací lze obecně očekávat do vzdálenosti 
řádově jednotek metrů. Dopad na okolí v období výstavby nebude významný. 
14.d. Bezpečnost při užívání

Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky.


Bezpečnost provozu na komunikacích je dána všeobecným dodržováním Vyhlášky 
Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu  
na pozemních komunikacích v platném znění

14.e. Ochrana proti hluku


Realizace stavby a její následné užívání bude mít nízký vliv na hluk ze silniční 
dopravy. Nelze předpokládat zvýšenou intenzitu dopravy v souvislosti 
s uvedením 
do provozu řešeného úseku. Není uvažováno se speciálními 
protihlukovými 
opatřeními.

14.f. Úspora energie a ochrana tepla


Neuvažuje se.

15.
Další požadavky 

15.a. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a


orientace       

Stavba komunikace a zpevněných ploch   bude řešena v souladu 
s vyhláškou  
Ministerstva 
pro místní 
rozvoj  č. 398/2009Sb., o obecných 
technických 
požadavcích 
zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
osobami 
s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 


V lokalitě není budován chodník a zpevněné plochy budou využívány i osobami 
s omezenou schopností pohybu. K lepší orientaci a bezpečnému pohybu budou sloužit:

· příčný spád zpevněných ploch je  max. 2,%

15.b.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

a) povodně,

b) sesuvy půdy,

c) poddolování,

d) seizmicita,

e) radon,

f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby.
Neuvažuje se 

15.c. Splnění požadavků dotčených orgánů


Připomínky a požadavky správců sítí a dotčených orgánů z jejich vyjádření 
k PD  budou zapracovány do dokumentace. Stanoviska jsou nedílnou 
součástí PD - budou doložena v dokladové části dokumentace 
Želechovice nad Dřevnicí

leden  2018







Vypracoval Ing. Škrabal

- 15 -


