Příloha č. 1 SoD


Další technické podmínky pro opravu kanalizace:

„Uh. Brod, Na Dlouhých - bezvýkopová oprava kanalizace, stoky BIII-5 a BIII-6„
Stoka BIII-5

Úsek mezi Š482 – Š469:     

Délka: 4,91 m

Profil: DN 300 mm

Popis práce: - vyvložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě UV zářením, 

· čerpání odpadní vody
Šachta Š469

Šachta kruhové průměru DN 1000 mm hloubky 2,88 m. Do šachty je napojena 1 přípojka.

Popis požadavků:
- očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou                                                        

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou                                         

- oprava dna a doplnění chybějícího dna - kynety                                                 

- demontáž stávajících stupadel a osazení 7 ks nových stupadel

- výměna nevhodného podložení rámů vyrovnávacími prstenci

- osazení nového rámu a kanalizačního poklopu třídy D

Úsek mezi Š469 – Š468:     

Délka: 40,14 m

Profil: DN 300 mm

Popis práce: - vyvložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě UV zářením, 

· čerpání odpadní vody
· frézování přesazených přípojek – 2 ks
· zapravení přípojek DN 200 – 6 ks
Pozn.: V době provádění bezvýkopové opravy – vtažení rukávce bude již zrušena napojovací mezišachta ve vzdálenosti 3,79 m od Š469. Počítat pouze se zapravením 2 KS přípojek DN 200.

Šachta Š468

Šachta kruhové průměru DN 900 mm hloubky 2,83 m. Do šachty je napojena 1 přípojka.

Popis požadavků:
- očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou                                                        

- zapravení přesazených přípojek v šachtě                                                        

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou                                         

- oprava dna a doplnění chybějícího dna - kynety                                                 

- demontáž stávajících stupadel a osazení 7 ks nových stupadel

- výměna nevhodného podložení rámů vyrovnávacími prstenci

- osazení nového rámu a kanalizačního poklopu třídy B
Úsek mezi Š468 – Š467:     

Délka: 49,59 m

Profil: DN 300 mm

Popis práce: 
- vyvložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě UV zářením, 

· čerpání odpadní vody
· frézování přesazených přípojek – 3 ks
· zapravení přípojek DN 200 – 4 ks

Šachta Š467

Šachta kruhové průměru DN 900 mm hloubky 2,86 m. Do šachty jsou napojeny 2 přípojky.

Popis požadavků:
- očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou                                                        

- zapravení přesazených přípojek v šachtě                                                        

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou                                         

- oprava dna a doplnění chybějícího dna - kynety                                                 

- osazení 7 ks nových stupadel

- výměna nevhodného podložení rámů vyrovnávacími prstenci

- osazení nového prámu a kanalizačního poklopu třídy B

Úsek mezi Š467 – Š466:     

Délka: 59,90 m

Profil: DN 300 mm

Popis práce: 
- vyvložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě UV zářením

· čerpání odpadní vody
· frézování přesazených přípojek – 4 ks
· zapravení přípojek DN 200 – 9 ks
· ve vzdálenosti 16,68 od Š467 napojovací mezišachta – projet (uzavřené přípojky)
Pozn.: V době provádění bezvýkopové opravy – vtažení rukávce bude již zrušena napojovací mezišachta ve vzdálenosti 2,07 od Š467. Počítat pouze se zapravením přípojky DN 200.
Šachta Š466

Šachta kruhové průměru DN 900 mm hloubky 2,49 m.

Popis požadavků: žádné 
Pozn.: Šachta bude opravena v roce 2026 v rámci jiné stavby.

Stoka BIII-6
Šachta Š486

Šachta kruhové průměru DN 1000 mm hloubky 3,10 m. 

Popis požadavků:
- očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou                                                        

- zapravení přesazených přípojek v šachtě                                                        

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou                                         

- oprava dna a doplnění chybějícího dna - kynety                                                 

- demontáž stávajících stupadel a osazení 8 ks nových stupadel

- výměna nevhodného podložení rámů vyrovnávacími prstenci

- osazení nového rámu a kanalizačního poklopu třídy B

Úsek mezi Š486 – Š485:     

Délka: 28,94 m

Profil: DN 300 mm

Popis práce:
- vyvložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě ultrafialovým zářením, 

· čerpání odpadní vody
· ve vzdálenosti 6,94 od Š486 napojovací mezišachta – projet (bez přípojky)
Šachta Š485

Šachta kruhové průměru DN 1000 mm hloubky 2,61 m. Do šachty jsou napojeny 3 přípojky.

Popis požadavků: žádné
Pozn.: Šachta je nově opravena.
Úsek mezi Š485– Š484:     

Délka: 66,38 m

Profil: DN 300 mm

· Popis práce: - vyvložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě UV zářením, 

· čerpání odpadní vody

· zapravení přípojek DN 200 – 5 ks
Šachta Š484

Šachta kruhové průměru DN 700 mm hloubky 2,70 m.
Popis požadavků: žádné 
Pozn.: V době provádění bezvýkopové opravy - vtažení rukávce bude šachta již opravena/vyměněna za novou revizní šachtu DN 1000 mm. 

Úsek mezi Š484– Š483:     

Délka: 66,96 m

Profil: DN 300 mm

Popis práce: - vyvložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě UV zářením, 

· čerpání odpadní vody

· zapravení přípojek DN 200 – 5 ks, DN 150 – 1 ks
· ve vzdálenosti 6,59 m od Š484 odfrézovat prorostlé kořeny
Šachta Š483

Atypická šachta čtvercové půdorysu hloubky 2,01 m.
Popis požadavků: žádné 
Pozn.: V době provádění bezvýkopové opravy - vtažení rukávce bude šachta již opravena/vyměněna za novou revizní šachtu DN 1000 mm. 

Úsek mezi Š483 – Š482:     

Délka: 8,85 m

Profil: DN 300 mm

Popis práce: - vyvložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě ultrafialovým zářením, 

· čerpání odpadní vody

Šachta Š482

Šachta kruhové průměru DN 700 mm hloubky 2,15 m.
Popis požadavků: žádné 
Pozn.: V době provádění bezvýkopové opravy - vtažení rukávce bude šachta již opravena/vyměněna za novou revizní šachtu DN 1000 mm. 
Tabulka č. 1 – Další technické podmínky pro opravu kanalizace
	Uh. Brod, Na Dlouhých - bezvýkopová oprava kanalizace, stokay BIII-5 a BIII-6

	OBEC
	ULICE
	NÁZEV STOKY
	ÚSEK
	DÉLKA
[m]
	KAMERA
	PROFIL
	PROPOJENÍ PŘÍPOJEK
	č.DVD 
	POZNÁMKA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DÉLKA ZAMĚŘENÍ NA OSU POKLOPU 
	KONTROLA
	
	DN 100/125
	DN 150
	DN 200
	
	
	

	Uh. Brod
	Na Dlouhých
	BIII-6
	Š-Š
	325,67
	 P151, P178
	DN300
	0
	1
	29
	P151, P178
	 
	

	 
	

	1
	Uh. Brod
	Na Dlouhých
	BIII-5
	482-469
	4,91
	-
	DN300
	-
	-
	-
	-
	 
	

	2
	Uh. Brod
	Na Dlouhých
	BIII-5
	469-468
	40,14
	K01
	DN300
	-
	-
	6
	P151
	3,79 při BVT bude napojovací šachta již zrušena
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	frézování přesazených přípojek - 2 ks
	

	3
	Uh. Brod
	Na Dlouhých
	BIII-5
	468-467
	49,59
	K02
	DN300
	-
	-
	4
	P151
	frézování přesazených přípojek - 3 ks
	

	4
	Uh. Brod
	Na Dlouhých
	BIII-5
	467-466
	59,90
	K03
	DN300
	-
	-
	9
	P151
	2,07 při BVT bude napojovací šachta již zrušena
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,68 napojovací šachta, uzavřené přípojky - projet
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	frézování přesazených přípojek - 4 ks
	

	5
	Uh. Brod
	Na Dlouhých
	BIII-6
	486-485
	28,94
	K05
	DN300
	-
	-
	-
	P178
	6,94 napojovací šachta bez přípojky - projet
	

	6
	Uh. Brod
	Na Dlouhých
	BIII-6
	485-484
	66,38
	K06
	DN300
	-
	-
	5
	P178
	 
	

	7
	Uh. Brod
	Na Dlouhých
	BIII-6
	484-483
	66,96
	K07
	DN300
	-
	1
	5
	P178
	6,59 kořeny - nutno odfrézovat
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	frézování přesazených přípojek - 2 ks
	

	8
	Uh. Brod
	Na Dlouhých
	BIII-6
	483-482
	8,85
	K08
	DN300
	-
	-
	-
	P178
	 
	

	 
	

	ČÍSLO
ŠACHTY
	TYP
	PŘÍTOK
DO ŠACHTY
	ODTOK
ZE ŠACHTY
	POŽADOVANÁ OPRAVA
	ROZMĚRY
	POČET PŘÍPOJEK V ŠACHTĚ
	POZNÁMKA
	

	
	
	
	
	SANACE STĚN
A DNA ŠACHTY
	POKLOP S RÁMEM  
	NOVÁ-STUPADLA
	SPODNÍ ČÁST [mm]
	ROZDÍL [cm]   TERÉN - DNO
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Š469
	soutoková
	DN 300, DN 300
	DN 300
	sanace
	D
	7
	DN 1000
	288
	0
	 
	

	2
	Š468
	průběžná
	DN 300
	DN 300
	sanace
	B
	7
	DN 900
	283
	1
	 
	

	3
	Š467
	průběžná
	DN 300
	DN 300
	sanace
	B
	7
	DN 900
	286
	2
	 
	

	4
	Š466
	průběžná
	DN 300
	DN 300
	-
	-
	-
	DN 900
	249
	0
	šachtu neřešit, oprava bude provedena v roce 2026
	

	5
	Š486
	průběžná,
spadišťová
	DN 300
	DN 300
	sanace
	B
	8
	DN 1000
	310
	0
	 
	

	6
	Š485
	soutoková
	DN300, DN300
	DN 300
	-
	-
	-
	DN 1000
	261
	3
	již nová šachta
	

	7
	Š484
	průběžná
	DN 300
	DN 300
	-
	-
	-
	DN 700
	280
	1
	v době bezvýkop. opravy bude šachta již nová DN 1000
	

	8
	Š483
	průběžná
	DN 300
	DN 300
	-
	-
	-
	atyp
	201
	1
	v době bezvýkop. opravy bude šachta již nová DN 1000
	

	9
	Š482
	průběžná
(2 odtoky)
	DN300, DN300
	DN 300
	-
	-
	-
	DN 700
	215
	1
	v době bezvýkop. opravy bude šachta již nová DN 1000
	


	POPIS POŽADOVANÉ OPRAVY ŠACHET:

	Bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem tak, aby šachta byla vodotěsná vůči tlakové vodě:                                                                                                                               
 - očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou                                                        
- zapravení přesazených přípojek v šachtě                                                        
- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou                                         
- oprava dna a doplnění chybějícího dna - kynety                                                 
- odstranění starých stupadel, výměna stupadel za nové       
- výměna nevhodného podložení rámů vyrovnávacími prstenci
- osazení nového kanalizačního poklopu

	
	

	
	

	
	

	
	


2/4

