Stavba:                 Vizovice – oprava chodníku sídliště Růžová 
Stupeň PD            Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a provádění stavby (PDPS)

Příloha:
             Průvodní zpráva

__________________________________________________________________________

	Zodpovědný projektant:
	Ing. Jiří Škrabal
	Ing. Jiří Škrabal
Batalická 583

763 11 Zlín – Želechovice
tel. 57 7688155, 603 994 149

IČO 48476684, DIČ CZ6306012031

	Vypracoval:
	Ing. Jiří Škrabal
	

	Investor:    

Město Vizovice
	Místo:

k.ú. Vizovice, sídliště Růžová
	

	Akce:
 Vizovice  – oprava  chodníku  sídliště Růžová 
 
	Formát:
	12 A4

	
	Datum:
	02/2016

	
	Měřítko:
	

	
	Stupeň:
	DSP + PDPS

	Příloha:
Průvodní zpráva
	Č. přílohy:
	Paré č.:

	
	A    
	


PRŮVODNÍ   ZPRÁVA 

Rozsah a obsah projektové dokumentace odpovídá vyhlášce č. 146/2008 Sb. „o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb“, příloze č.8 s přihlédnutím na charakter stavby.

OBSAH :

1. Identifikační údaje


1.1. Stavba


1.2. Objednatel


1.3. Zhotovitel dokumentace

2. Základní údaje o stavbě
2.1. Stručný popis návrhu stavby

2.2. Vazba na územně plánovací dokumentaci, územní rozhodnutí

2.3. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití
2.4. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 
3.
Výchozí podklady a průzkumy

4.  
Členění stavby

5. 
Podmínky realizace výstavby

6. 
Přehled správců a uživatelů
7.    Předávání částí stavby do užívání 

8. 
Stručný technický popis stavby

8.1. Souhrnný technický popis

9. 
Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

10. 
Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území

11.  Zásah stavby do území

12.
Nároky stavby na zdroje a její potřeby

13.
Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní 
prostředí

14.
Obecné požadavky na  bezpečnost a užitné vlastnosti

15.
Další požadavky 

1.  Identifikační  údaje :

1.1. Stavba
název  stavby:

Vizovice – oprava chodníku sídliště Růžová


druh  stavby:

oprava chodníku

délka úpravy

441,00 bm

1.2. Objednatel
Město  Vizovice 

Masarykovo nám. 1007 

763 12 Vizovice
IČO
00284653
1.3. Zhotovitel dokumentace



Ing. Jiří  Škrabal






Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

                             

IČO  48476684, 
DIČ  CZ6306012031





ČKAIT č. 1301231

2. Základní údaje o stavbě
2.1. Stručný popis návrhu stavby


Předmětem stavby je oprava stávajících chodníků na sídlišti Růžová. Chodníky na 
sídlišti jsou  přímo komunikačně propojeny s centrem města, konkrétně 
s Masarykovým náměstím, ulicí Růžovou a nedávno upraveným prostranstvím na ulici 
Pardubské.  Tím je dané i napojení na dopravní infrastrukturu.




V prostoru sídliště se nachází 4 základní větvě chodníků CH1 – CH4 s přístupovými 
chodníky k jednotlivým vstupům do bytových domů.  Hlavní chodníkové větve jsou 
napojeny na stávající chodník v ulici Růžové, na chodník revitalizovaného centra a na 
chodník na Masarykově náměstí.


Jednotlivé délky páteřních chodníků:



-
chodník CH1
dl. 69,60 m



-
chodník CH2
dl. 68,50 m



-
chodník CH3
dl. 118,30 m 



-
chodník CH4
dl. 96,80 m



Přístupové chodníky mají proměnlivou délku a jejich délka je dána vzdáleností  vstupů 
od páteřních chodníků. Délky těchto chodníků se pohybují v rozmezí  od 4,35 m do 
10,70 m. Celková délka všech chodníků je 441,00 m.



Stávající hlavní chodníky jsou šířky 2,20 m, přístupové chodníky jsou šířky 2,50 m, 
povrch je z asfaltového betonu.



V rámci stavby je navrženo celková obnova chodníků, tj. výměna 
záhonových 
chodníku, rozebrání stávajících chodníků, nová konstrukce chodníků s úpravou pláně a 
nový povrch z betonové zámkové dlažby.



Součástí stavby jsou i zpevněné plochy pro kontejnery na TDO  a hrací plochy.



Zpevněné plochy na TDO budou mít povrch z betonové zámkové dlažby, plochy 
budou ohraničeny  nízkými gabionovými zídkami.



U hracích ploch budou stávající nevhodné a zničené povrchy z LA vybourány a 
nahrazeny pružným a bezpečným povrchem z pryžových desek. 


Chodníky budou vybaveny bezbariérovými prvky (vodící linie), která usnadní pohyb 
a orientaci osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.


Odvodnění chodníku je vyřešeno  spádováním  do zatravněného terénu. 

2.2. Vazba na územně plánovací dokumentaci

Stavba řeší opravu stávajících  chodníků a je v souladu se schválenou územně 
plánovací dokumentací.

2.3. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití  


Staveniště vyčleněně pro opravu stávajících zpevněných ploch je stavebně vhodné bez 
neočekávaných rizik.  Chodníky a zpevněné plochy budou budovány v rozsahu 
stávajících zpevněných ploch. Chodníky slouží pro pěší a propojují bytové domy 
s okolním prostorem. Stávající chodníky mají povrch z litého asfaltu.
 
2.4. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí


Jedná se o opravu stávajícího chodníku. Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné 
speciální požadavky. 

Stavba se svým charakterem nijak nedotkne okolní krajiny a nebude mít negativní vliv 
na životní prostředí v dané lokalitě.

3.   Výchozí  podklady a průzkumy

3.a.
dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
k oznámení záměru  



PD k územnímu řízení nebyla zpracována.

3.b.
regulační plány, územní plán, případně územně plánovací dokumentace – nebyly 
použity
3.c.
mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

Polohopisné a  výškopisné zaměření stávajícího stavu  převzato ze skladu Jednotné 
digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTMZK)  se   zapracováním katastrální 
mapy a inženýrských 
sítí do podkladu.
3.d.
dopravní průzkum
- není nutný
3.e.

geotechnický  a hydrogeologický průzkum – nebyl proveden
3.f.

diagnostický průzkum konstrukcí – nebyl proveden

3.g.
hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky ….. – není 
předmětem 
stavby
3.h.
klimatologické údaje – nejsou nutné
3.i.

stavebně historický průzkum stavby, která je kulturní památkou….. – není 
předmětem  
4. Členění stavby

Vzhledem k rozsahu stavebních prací není navrženo další členění na stavební objekty.
5. Podmínky realizace výstavby

5.a.
věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 


Oprava  chodníků je řešena jako samostatná  stavba. 


Obnova veřejného osvětlení není součástí stavby a bude řešeno samostatně.

5.b.
uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Stavební práce budou probíhat tak, aby na sebe plynule navazovaly a aby  vždy probíhaly pouze na jednom chodníku, čímž bude zachována obsluha v lokalitě. Přesný  harmonogram bude upřesněn vybraným dodavatelem stavby na základě dohody s investorem. 

Předpokládaný průběh výstavby :

· rozebrání stávajících konstrukcí v místě chodníků a zpevněných ploch 
· zemní práce pro konstrukci chodníků a dalších zpevněných ploch
· gabionové zídky

· osazení nových obrubníků

· konstrukce chodníků a zpevněných ploch
· terénní a sadové úpravy

5.c
zajištění přístupu na stavbu

Stavební pozemek bude po dobu výstavby přístupný z místní komunikace. 

5.d.
dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy
Oprava  chodníku  bude probíhat bez zásahu do silniční dopravy. Vlastní výstavba chodníku bude probíhat mimo vozovku, na které budou stát pouze  stavební mechanismy a bude zde probíhat nakládka a vykládka stavebního materiálu. 

S objízdnými trasami a s výlukou dopravy není počítáno.

6. Přehled správců a uživatelů


Místní komunikace a chodníky jsou  v majetku města Vizovice,   které na nich 
zajišťuje výkon majetkové správy.

7. Předávání částí stavby do užívání 


Vzhledem k rozsahu stavebních prací a délce úseku není počítáno s etapizací výstavby.
8. Souhrnný technický popis stavby
8.1. 
Souhrnný technický popis


Celková délka opravovaného chodníku  je 441,00 m. 


Umístění chodníku je určeno stávajícím stavem.

Šířka chodníku bude ohraničena chodníkovými obrubníky  ABO 13-10 (1000 x 100 x 
250 mm) s jednostranným chodníkem převýšeným 60 mm ( tvoří přirozenou vodící 
linii) a druhostranným obrubníkem zapuštěným. Povrchová vrstva chodníků je 
navržena z betonové zámkové dlažby barvy šedé. Příčný spád chodníků je 
jednostranný 2% směrem k 
zapuštěnému obrubníku. Šířka hlavních chodníků je 
2,20 m, šířka přístupových chodníků ke vstupům je 2,50 m. 

Chodníky budou řešeny v souladu s vyhláškou  Ministerstva pro místní rozvoj  č. 
398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  


Plochy pro kontejnery 

V řešeném území se nachází čtyři vyhrazené plochy pro kontejnery na TDO.
Kontejnerové plochy mají povrch z betonové zámkové dlažby, skladba totožná se 
skladbou chodníků. Vyhrazené ploch K1, K2 a K3 jsou lemovány nízkými 
gabionovými zídkami výšky 700 mm a šířky 300 mm (drátokoše vyplněné kamenným 
materiálem, druh a frakce odsouhlaseny investorem).


Hrací plochy


Na chodníky CH1 a CH3  jsou napojeny dvě plochy, které slouží k sportovním 
aktivitám dětí.  Jejich stávající povrch z litého asfaltu je nebezpečný a bude proto 
nahrazen  povrchem z pružného pryžového materiálu (dílce 500x500x65 mm). Plochy 
budou ohraničeny pryžovými obrubníky 500/200/40 mm. 


Hrací plocha HP2 je v současné době ze tří stran lemována monolitickou betonovou 
zárubní zdí, která vyrovnává výškové rozdíly v terénu. Pohledově bude 
betonová 
zeď 
sladěna s okolními zídkami – lícová strana a vrchní plocha bude nově 
obložena kamenným materiálem – přikotvenou gabionovou pohledovou zídkou  tl. 
200 mm. 
9. 
Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření


Staveniště bylo ověřeno pochůzkou. Inženýrsko geologický průzkum nebyl proveden.
10. 
Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území

10.a.b.c.

Ochranná pásma

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 114/1992 
Sb.) 
nebudou záměrem dotčena.


Ochranná pásma lesních porostu § 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nebudou 
polohou a 
vlivy posuzovaného záměru dotčena.


Ochranná pásma  nadzemních či podzemních inženýrských sítí ve správě jiných 
správců jsou záměrem dotčena (podzemními  rozvody jednotné 
kanalizace, 
vodovodu, STL plynovodu a zemní kabely sdělovací, veřejného osvětlení a silové 
NN) – podmínky budou stanoveny ve vyjádření jednotlivých správců.


Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel stavby  vytýčení tras všech 
podzemních 
vedení, aby nedošlo během provádění výkopových prací k jejich 
poškození. O 
vytýčení 
je třeba provést záznam do stavebního deníku.


Veškeré výkopové práce prováděné v blízkosti stávajících inženýrských sítí 
je 
nutné provádět ručně.

Při souběhu nebo křížení inženýrských sítí je nutno dodržet vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

V případě, že nelze dodržet normové vzdálenosti,  budou provedena nezbytná opatření v součinnosti s majetkovými správci příslušných inž. sítí (chráničky, stranové přeložky….). O těchto opatřeních bude rozhodnuto na místě dle konkrétní situace. 



Stavební práce jsou navrženy v místě stávajících zpevněných ploch a lze 
předpokládat, že inženýrské sítě jsou již ochráněny. 


Veškeré vnější znaky inženýrských sítí ( vodovodní uzávěry, hydranty, poklopy 
kanalizačních šachet, plynovodní ventily,….) budou stavbou respektovány a před 
položením obrusné vrstvy budou uvedeny do nové nivelety.

Stavba – se nenachází v památkové rezervaci, stavba se nenachází v městské  
památkové zóně. 


Chráněná území


Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve 
smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb., v platném znění.


Záměr se nenachází v chráněném ložiskovém území, dobývacím prostoru podle 
zákona č. 44/1998 v platném znění (horní zákon).

10.d.
vliv na stavebně technické řešení stavby

Místo předmětného objektu
· se nachází v oblasti  postižené povodní roku 1997 či 2002 
– tato skutečnost nemá vliv na technické řešení

· lokalita není evidována jako poddolované území ani oblasti výskytu seismicity
· územní systém ekologické stability krajiny se v daném území nenachází
· zvláště chráněná území nejsou v místě projektu evidována
· území přírodních parků nejsou v místě projektu evidována
· významné krajinné prvky nejsou stavbou dotčené

·  území hustě zalidněná nejsou v místě projektu evidována
· území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) nepřichází v místě realizace v úvahu

11. 
Zásah stavby do území

11.1. 
Demolice

Stavba si nevyžádá žádné demolice zděných objektů. 
11.2. 
Kácení stromů

Stavba si nevyžádá kácení žádných stromů.   
11.c.
d.
rozsah zemních prací a konečná úprava terénu, ozelenění nezastavěných ploch


Zemní práce  představují výkopové práce pro konstrukční vrstvy chodníků a 
zpevněných ploch po 
odstranění stávající konstrukce.  
Zemní práce budou 
probíhat  v místě 
stávajících zpevněných ploch.  Zemní práce budou probíhat 
v zemině tř. těžitelnosti 3. Přebytečná zemina bude odvezena na schválené 
skládky s poplatkem za uložení

Odhad bilance zemních prací


Výkopy 


  


     240 m3



Násypy




  
       10 m3 

      Přebytek výkopů




      230 m3





Není nutný přísun zeminy ani vytváření deponií zeminy.


Veškeré vytěžené a déle v místě stavby nepoužitelné zeminy  budou  dle §12 odst.3 zákona o odpadech předány 
oprávněné osobě (firmě) k dalšímu využití.

Terén za nově osazeným obrubníkem bude vysvahován, porovnán a  ohumusován 
vhodnou zeminou na tl. 15 cm 

11.e.
zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace
Stavba nezasahuje do  pozemku, který je chráněný ZPF. 

Stavba se pohybuje v hranicích stávajících zpevněných ploch.  



Rekultivace není navržena. Původní zpevněné plochy budou stavbou využity.
11.f.
zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa


Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa. 
11.g.
zásah do jiných pozemků 

Stavba  je umístěna na pozemku v k.ú. Vizovice  

Pozemek p.č.  235/1  je ve  vlastnictví investora, tj. města Vizovice,  Masarykovo nám. 
1007, 76312 Vizovice
LV 10001, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň 

Plocha 10 916 m2
11.h.
vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 
vodních toků


Stavbou nejsou vyvolány žádné přeložky dopravní a technické infrastruktury ani 
vodních toků.
12.
Nároky stavby na zdroje a její potřeby

12.a.
všechny druhy energií – nejsou

12.b.
telekomunikace - nejsou

12.c.
vodní hospodářství
- nejsou

12.d.
připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 


Stavbou nedochází ke změně místa napojení na dopravní infrastrukturu. 
Parkování 
není předmětem této zakázky -  předmětem, stavby je oprava stávajícího 
chodníku.
12.e.
možnosti napojení na stávající technickou infrastrukturu 


Projekt řeší dopravní obslužnost dané lokality – opravu  chodníků.  Odvedení dešťových vod je zajištěno vyspárováním do zatravněného terénu, kde budou vody zasakovat -  stavbou nedochází  ke změně odtokových poměrů. 

12.f.  
druh , množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Chodník není zdrojem odpadních látek. 

13.
Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

13.a.
ochrana krajiny a přírody


Stavba  nemá dopad na okolní krajinu a přírodu.
Součástí projektu je ozelenění 
přilehlého pásu podél chodníku. 
13.b.
hluk

Provoz chodníku není zdrojem hluku. .
13.c.
emise z dopravy

Není předmětem stavby 

13.d.
vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Extravilánové vody a dešťové vody ze zpevněných ploch  nejsou zdrojem odpadních a 
znečištěných vod. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití 
látek a technologií a 
vzhledem k charakteru činnosti a zajištění likvidace odpadů nehrozí. 
13.e.
ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby
Podle nařízení vlády č. 272 ze dne 24.08. 2011 O ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací jsou stanoveny nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku 
a vibrací na pracovištích, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru. 


Vzhledem k tomu, že opravou  chodníků nedochází ke zhoršení stávajícího stavu ve 
venkovním prostoru obce, nelze předpokládat zvuky, 
které mohou být škodlivé 
pro zdraví, nebo mohou být jinak nebezpečné. 


Při realizaci výstavby a provádění souvisejících činností s touto výstavbou je nezbytné 
 prací, dále prací se stavbou souvisejících, dopravě dílců a ostatního materiálu, 
činnosti při zvedacích mechanismech je nezbytné dodržovat předpisy a ustanovení dle 
závazných předpisů: 591/2006 - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Nutno zajistit ochranná značení a 
hrazení, zamezit přístup nepovolaným osobám a zvláště dětem. Osoby obsluhující 
zvedací mechanizmus a pracovníci musí mít platný vazačský průkaz a být řádně 
proškolení pro odpovídající činnost.

-hluk a vibrace - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení - 
nehrozí 


-zářeni - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezeni

- nehrozí 


-zápach - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezeni
- nehrozí 


-jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezeni- nehrozí

13.f.  Nakládání s odpady

Při realizaci stavby  vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu 
s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.  a vyhl. MŽP 
č. 
381/2001.


Katalog   č.                         druh  odpadu                             kategorie  odpadu


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


170101


Beton                                       
O


170301


Asfalt s obsahem dehtu

N


170504                     

Zemina  a   kameny                    
O


Generální  dodavatel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 
Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin  N.  S odpady, 
vznikajícími při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 
185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP č. 381/2001 
Sb., kterou se vydává Katalog odpadů. Odpady budou druhotně využity, recyklovány 
nebo předány oprávněné osobě podle § 12 odst.3 zákona 
č.185/2001Sb.,o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů


Dodavatel musí zajistit  kontrolu práce a údržby stavebních  mechanismu s tím, že 
pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy je nutné kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je 
možno provést dekontaminaci vapexem.


Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky 
stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů 
likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak je výše uvedeno. Při kolaudaci 
stavby  předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.


Odpady z realizace stavby budou tříděny dle jednotlivých druhů v průběhu provádění 
stavebních prací, odpady budou přednostně  předány k využití.


Přebytečná zemina a dále nepoužitelné materiály budou  dle §12 odst.3 zákona o 
odpadech předány oprávněné osobě (firmě) k dalšímu využití.


Oprávněné zařízení podle § 12 odst.3 zákona č185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších. předpisů je zařízení, které má platný souhlas podle § 14 odst.1 zákona o 
odpadech příslušného krajského úřadu popř. je provozováno podle integrovaného 
povolení, které na základě § 82 odst.2 zákona o odpadech souhlas podle § 14 odst.1 
zákona o odpadech, nahrazuje.



Vybourané betonové obrubníky, betonové desky budou odvezeny na 
meziskládku investora (stavební dvůr Služby města Vizovice)   – uložení bez 
poplatku, předpokládá se další využití, případně recyklace. 


Dále nepoužitelné materiály z konstrukce chodníků (zahliněné štěrky, směsi 
kameniva s hlínou, přebytečná zemina….) budou dle §12 odst.3 zákona o 
odpadech předány oprávněné osobě (firmě).

Nebezpečný odpad (litý asfalt) bude předán dle §12 odst.3 zákona o 
odpadech 
oprávněné osobě (firmě, která má oprávnění s tímto druhem materiálu nakládat.

Stavba nemá dopad na splaškové vody.

14. Obecné požadavky na  bezpečnost a užitné vlastnosti

14.1. Mechanická odolnost a stabilita


S ohledem na blízkost  obytné zástavby musí dodavatel při stavebních pracích 
používat takovou mechanizaci, aby nedošlo k poškodí staveb v okolí. Doporučuje se 
pouze malá mechanizace. 

14.2. Požární bezpečnost


Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky..

14.3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí


Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky. 



Stavba se svým charakterem nijak nedotkne okolní krajiny a nebude mít negativní vliv 
na životní prostředí v dané lokalitě.


Při výstavbě se počítá s využitím středně těžkých stavebních strojů.  Pohyb 
mechanismů bude převážně po   silnicích s živičným povrchem. S postupem 
stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i eliminovat hlučnost. 


Vibrace :


Potencionálním zdrojem vibrací je činnost těžkých stavebním strojů a provoz těžkých 
nákladních vozidel. Výraznější projev vibrací lze obecně očekávat do vzdálenosti 
řádově jednotek metrů. Dopad na okolí v období výstavby nebude významný. 

14.4. Bezpečnost při užívání

14.5. Ochrana proti hluku
 14.6. Úspora energie a ochrana tepla

Neuvažuje se.
15.Další požadavky 

15.1. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a


orientace       


Chodníky budou řešeny v souladu s vyhláškou  Ministerstva pro místní rozvoj  č. 
398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb.

· maximální podélný sklon chodníku 8,3% je pouze u CH 1 na úseku délky cca 6,00 m 
v místě napojení na 
chodník ulice Růžové. Zbývající úseky hlavních chodníků mají 
podélný spád chodníků do 4%, přístupové chodníky jsou do podélného spádu 7,00%.

· v místě napojení chodníku CH4 na CH3 je schodiště. Tento úsek lze jednoduše obejít  
náhradní trasou, kterou tvoří  chodníky CH3 a chodník v ulici Růžové – tato trasa je 
bezbariérová a prodloužení trasy je minimální 

· příčný spád chodníků max. 2,%

· chodníkový ( záhonový) obrubník bude nadvýšen nad betonovou dlažbu 60 mm – 
tvoří  přirozenou vodící linii

· podél přirozené vodící linie  bude zachován průchozí prostor o minimální šířce 900 
mm s příčným sklonem do 2,0%. 

15.2.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

a) povodně,

b) sesuvy půdy,

c) poddolování,

d) seizmicita,

e) radon,

Neuvažuje se 

15.3. Splnění požadavků dotčených orgánů

Připomínky, požadavky a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů 

jsou nedílnou součástí projektové dokumentace – viz dokladová část.
Želechovice nad  Dřevnicí
únor 2016







Vypracoval Ing. Škrabal

- 11 -


