
Zadavatel:
Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Sídlo:

Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
IČ:  

28954874
DODATEČNÉ INFORMACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ č. 3





V Praze dne 18. září 2013
Název veřejné zakázky: „REALIZACE DODÁVKY TECHNOLOGIE 4 VÝTAHŮ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ“
Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, sděluje následující dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám vztahujícím se k dané veřejné zakázce.
Dotaz č. 1
Dne 24.7. t.r. byla zveřejněna poptávka na výše uvedenou realizaci  - 4 výtahy Olšanská 7. Dne 10.9. byla provedena prohlídka na místě (výtahů) za účelem doplnění chybějících údajů za účasti asi 5 výtahářských společností. Příjem CN je stanoven do 23.9.2013. Další čas bude ztracen výběrem dodavatele, jeho

oslovením, sepsání smlouvy, atd., což vychází cca kolem poloviny října. Přitom v zadávací dokumentaci je uvedeno zahájení 09/13 s ukončením 20.12.13. Vzhledem k tomu, že na výrobu je zapotřebí cca 8 – 10 týdnů od podpisu smlouvy, se jeví takového zadání jako nesplnitelné. Žádáme o informaci jak budou upraveny tyto termíny. V případě, že se upravovat nebudou, vzdáváme se této soutěže.
Odpověď:

Zadavatel v rámci zadávací dokumentace uvádí předpokládaný termín zahájení 09/13 a dokončení prací 20. 12. 2013. Přičemž je zcela jasně uvedeno v bodě 1.3 zadávací dokumentace: Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. V případě, že tedy nebude zahájení prací v 09/13 dle předpokladu bude posunuto, tak aby bylo dodržen předpoklad 16 týdnů, který je uveden v bodě 1.3 zadávací dokumentace. Zadavatel tedy nebude žádným způsobem upravovat termíny. Neboť se domnívá, že délka 16 týdnů stanovená v bodě 1.3 zadávací dokumentace je dostatečná. Délka 16 týdnů je délkou maximální, přičemž uchazeč může v rámci hodnotícího kritéria uvést délku kratší bod 7.2 zadávací dokumentace.
Dotaz č. 2

žádám o termíny plnění pro zadávané výtahy:

-2 x pravý výtah, nosnost 630 kg

-2 x levý výtah, 1 x nosnost 630 kg, 1 x nosnost 1000 kg

Žádám o informaci, zda záložní zdroje jsou předmětem cenové nabídky a nebo jsou již k dispozici a výtahy budou jen napojeny.

Žádám o informaci k výměně přívodních kabelů k výtahům, zda máte elektro projekt k dispozici, pro posouzení délky a průřezů nových vodičů. Pokud tomu není, průřezy si spočítáme dle našich dodaných pohonů. Jen nám zjistěte délky přívodních kabelů pro jednotlivé výtahy.
Odpověď:

Termíny plnění pro zadávané výtahy jsou uvedeny v zadávací dokumentaci zveřejněné na profilu zadavatele. V objektu Olšanská 7 se nachází záložní zdroj elektrické energie (dieselagregát), na který bude napojen evakuační výtah.

Vypracování projektové dokumentace k dodání zakázky, včetně potřebných zaměření je v souladu s bodem 1.2 zadávací dokumentace součástí dodávky, tj. předmětem plnění veřejné zakázky.
ZADAVATEL PŘIPOJUJE V EDITOVATELNÉ PODOBĚ:

- KRYCÍ LIST NABÍDKY

- ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K ZÁKLADNÍM KVALIFIKAČNÍM KRITÉRIÍM

- ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel v bodě 2.11 písm. j) zadávací dokumentace vypouští větu: Uchazeč je povinen využít pro specifikaci nabízeného plnění tabulku technických specifikací uvedenou v příloze č. 6 zadávací dokumentace

Společnost OTIDEA a.s. je pověřena výkonem zadavatelských činností na základě mandátní smlouvy a plné moc. Uchazeči jsou povinni využít ke komunikaci a dodávání veškerých dokumentů pouze osoby oprávněné zastupovat zadavatele na základě mandátu tj. společnost OTIDEA a.s., Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1.

S pozdravem








Mgr. Kateřina Koláčková
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