	[image: image3.png]- o

X JVS.pdf - Adobe Acrobat Reader DC
Soubor Upravy Zobrazeni Okna Napovéda x
Domovska stranka  Nastroje  Dokument 27 Prihlasit se

Hledat ~
© pomnimka

Ceska verze x=3,52a

EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operacni program Podnikani
* Kk .
a inovace pro konkurenceschopnost

* %
*

Ceska verze - zkraceny text x =3,5a

EVROPSKA UNIE

* X %
. : ’; Evropsky fond pro regionélni rozvoj
* * OP Podnikéani a inovace e Documen ot
827x11,69" < * — * S i — S — + > v
X s o —— L1 loa & il # Ol el ) In
Al = a 9|kl 2





	KNIHA B - B1 zadávací dokumentace

Dodávky ocelového potrubí
	[image: image1.png]73

“IE

NSp0f - Adobe Acrobat Resder OC

Ceska verze x=35a

EVROPSKA UNIE

** %
: ’; Evropsky fond pro regionalni rozvoj
*  x Operaéni program Podnikani

*xx a inovace pro konkurenceschopnost

Ceska verze - zkraceny text x =3,5a

EVROPSKA UNIE

** ok
SO E:ropsky fond pro regionaini rozvoj
PR OP Podnikani a inovace
. )
a 8 .d 3 PR YT Tk







	[image: image4.jpg]gS ”55 VEROCESKA
TEPI ARENSKA



                       [image: image2.jpg]gS ”55 VEROCESKA
TEPI ARENSKA





	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(pro druhou fázi zadávacího řízení)
v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

ev. č. Z2019-017487

	na zakázku

Dodávky ocelového potrubí

	B1  -  technická specifikace


TECHNICKÁ SPECIFIKACE OCELOVÉHO POTRUBÍ 
OBSAH dokumentu
2TECHNICKÁ SPECIFIKACE OCELOVÉHO POTRUBÍ


31.
OBECNÉ POŽADAVKY


3(Jedná se o minimální technické podmínky dle §61 odst. 4 ZZVZ.)


31.1
Teplonosné médium


31.2
Technické údaje


31.3
Požadavek na minimální životnost potrubí /pro dané parametry


32.
DETAILNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY


3(Jedná se o minimální technické podmínky dle §61 odst. 4 ZZVZ.)



3. 
POŽADAVEK NA ZÁKAZNICKÝ SERVIS V RÁMCI DODÁVKY ………………………...3
1. OBECNÉ POŽADAVKY

(Jedná se o minimální technické podmínky dle §61 odst. 4 ZZVZ.)
Předmětem dodávky budou ocelové trubky a oblouky pro soustavy zásobování teplem. Obecně platí, že každý materiál musí být v odpovídající kvalitě pro jeho následné použití na příslušném zařízení nebo jeho části. Proto musí splňovat veškeré vlastnosti, zejména teplotního a tlakového namáhání (normy ČSN 42 0090, ČSN EN 12952-2) a v neposlední řadě odpovídat nárokům na jeho životnost.

Provedení, kvalita a předkládaná dokumentace musí odpovídat platnému znění zákona č. 22/1997 Sb., příslušným platným nařízením vlády ČR a příslušným platným normám ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO, nebude-li smluvními vztahy stanoveno jinak.

1.1 Teplonosné médium

Ocelové potrubí bude sloužit pro dopravu vody. Ve vodní tepelné síti slouží jako teplonosné médium voda upravená dle ČSN 07 7401. 

2.2 Technické údaje 

Jmenovitý tlak:




min. 2,5 MPa 

Konstrukční tlak




min. 4 MPa

Max. pracovní teplota: 



160°C

K dopravě média budou použity ocel. trubky s podélným svarem dle ČSN EN 10217 – 2.
1.3 Požadavek na minimální životnost potrubí /pro dané parametry

· min. 30 let

2. DETAILNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

(Jedná se o minimální technické podmínky dle §61 odst. 4 ZZVZ.)
· Požadovaná rozměrová řada potrubí a dílů: DN 400, průměry potrubí dle ČSN EN
· Trubky ocelové podélně svařované 

· délky trubek:  

· DN 400
l = 12 m  nebo  l = 6m (podle potřeb projektové dokumentace)
· Oblouky R = 5 D  

· Potrubí a oblouky dodávat s úkosy pro svařování (30°) na koncích

· Jakosti materiálu

Trubka ocelová podélně svařovaná kruhová – P265GH

Trubkové oblouky P235GH, P265GH

Pozn.: Přesný rozsah a specifikace jednotlivých dílů je uvedena v knize „A“ Zadávací dokumentace – A3 Seznam potrubí - Ceník.

3. POŽADAVEK NA ZÁKAZNICKÝ SERVIS V RÁMCI DODÁVKY

· Zpracování cenových nabídek na základě výpisu materiálu do 2 dnů.

· Technické konzultace s odpovědným zástupcem dodavatele.

· Zajištění dopravy materiálu na stavbu - musí být pouze jednou dodávkou, více dodávek pouze po odsouhlasení nebo na požadavek odběratele. 

· Všechny dodávané komponenty budou bezvadné, řádně skladované, nebudou poškozené přepravou a budou maximálně dva roky staré od data výroby.

· Předání dodávky bude probíhat na základě dodacího listu v jazyce českém přiloženého k materiálu.

· Poskytnutí technických katalogů v tištěné podobě ve třech vyhotoveních a min. 5x v elektronické podobě na CD, vše v jazyce českém.

· Dokumentace:

Veškeré dokumenty týkající se použitých materiálů a výrobků musí být dodány v souladu s platným zněním norem:

- ČSN EN 10168 – Ocelové výrobky – Dokumenty kontroly 

- ČSN EN 10204 – Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

Objednatel požaduje u zařízení pro horkovody Inspekční certifikát 3.1.  

Stránka 4 z 4

[image: image3.png]